ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 декабря 2022 года № 118

О пожарной безопасности

(В редакции Закона КР от 16 января 2024 года № 16)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятие пожарной безопасности

Пожарная безопасность в Кыргызской Республике представляет собой совокупность правовых, организационных, экономических, социальных, научно-технических мер, мер воспитательного характера, а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров.

Статья 2. Правовая основа пожарной безопасности

Правовую основу системы пожарной безопасности составляют Конституция Кыргызской Республики, настоящий Закон и другие нормативные правовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, вступившие в силу в установленном законодательством порядке международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие понятия:

1) уполномоченный государственный орган в сфере пожарной безопасности - государственный орган исполнительной власти Кыргызской Республики по контролю и надзору за выполнением требований пожарной безопасности объектов защиты, профилактике и тушению пожаров, а также по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

2) пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

3) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

4) объект защиты - имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (территории, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности;

5) профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

6) противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

7) система пожарной безопасности - совокупность правовых, организационных, экономических, социальных, научно-технических мер, мер воспитательного характера, а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров;

8) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ - комплекс одновременно выполняемых действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров;

9) пожарно-техническая экспертиза проектной документации - оценка соответствия проектных решений при проектировании зданий, сооружений, комплексов и других объектов требованиям пожарной безопасности в целях исключения нарушений (отступлений) требований нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности;

10) независимая оценка пожарной безопасности - оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, соблюдения организациями и гражданами правил пожарной безопасности, установления причин возникновения пожара, проводимая не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области пожарной безопасности;

11) эксперт в области пожарной безопасности - лицо, осуществляющее деятельность по оценке пожарной безопасности, аккредитованное (аттестованное) в установленном порядке, обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарной безопасности, и уполномоченное на подписание заключения о независимой оценке пожарной безопасности.

(В редакции Закона КР от 16 января 2024 года № 16)

Статья 4. Службы пожарной безопасности

Службы пожарной безопасности Кыргызской Республики состоят:

1) из уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности;

2) из ведомственной пожарной охраны организаций, предприятий и учреждений (далее - ведомственная пожарная охрана);

3) из добровольных пожарных формирований.

Статья 5. Управление системой пожарной безопасности

Управление системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции осуществляется Кабинетом Министров Кыргызской Республики, уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности, а также руководителями государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений.

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере обеспечения пожарной безопасности

Кабинет Министров Кыргызской Республики:

1) проводит государственную политику в сфере пожарной безопасности;

2) утверждает положение о государственном пожарном надзоре и государственной противопожарной профилактике;

3) утверждает положение о службе по пожарному надзору;

4) утверждает нормы, требования и правила пожарной безопасности;

5) утверждает перечень организаций, объектов, в которых в обязательном порядке создается противопожарная служба;

6) утверждает положение о добровольных пожарных формированиях;

7) утверждает перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожаров;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 7. Основные задачи служб пожарной безопасности

Основными задачами служб пожарной безопасности являются:

1) профилактика пожаров и связанных с ними несчастных случаев с людьми;

2) тушение пожаров, ведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и на объектах хозяйствования, участие в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;

3) координация, организация и проведение научных исследований в области пожарной безопасности;

4) профессиональная подготовка работников служб пожарной безопасности;

5) осуществление контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности.

Запрещается привлекать службы пожарной безопасности для выполнения задач, не возложенных на них настоящим Законом.

Статья 8. Обязанности полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в сфере пожарной безопасности

К обязанностям полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций и органов местного самоуправления в сфере пожарной безопасности относятся:

1) создание добровольных пожарных формирований, управление ими и обеспечение их функционирования;

2) координация проведения научных исследований в сфере противопожарной защиты организаций, предприятий, учреждений и населенных пунктов;

3) создание благоприятных условий для функционирования предприятий и добровольных пожарных формирований, специализирующихся на выполнении противопожарных работ и изготовлении пожарной техники и оборудования.

Статья 9. Обязанности министерств и административных ведомств

Министерства и административные ведомства в соответствии с их компетенцией обязаны обеспечить:

1) осуществление организационных, профилактических и технических мер по вопросам пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, а также необходимое их финансирование;

2) включение требований пожарной безопасности в технические регламенты, стандарты, технические условия, паспорта, правила, инструкции и другие акты;

3) подготовку и переподготовку специалистов, обучение рабочих, служащих, студентов, учащихся мерам пожарной безопасности;

4) участие подведомственных организаций, предприятий и учреждений в создании и содержании ведомственной пожарной охраны, укреплении и развитии ее материально-технической базы;

5) учет и анализ пожаров, происходящих на подведомственных объектах, принятие соответствующих мер к руководителям и должностным лицам, прямо или косвенно виновным в их возникновении.

Статья 10. Обязанности руководителей и должностных лиц организаций, предприятий и учреждений

Руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности в соответствии с их компетенцией обязаны:

1) обеспечивать пожарную безопасность и соответствующий противопожарный режим на объектах;

2) создать организационно-штатную структуру, должностные обязанности и систему контроля, обеспечивающие пожарную безопасность всех технологических звеньев и этапов производственно-хозяйственной деятельности;

3) предусматривать организационные и инженерно-технические мероприятия по пожарной безопасности в планах экономического и социального развития объектов, обеспечивать их выполнение;

4) обеспечивать своевременное и полное выполнение требований должностных лиц уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов;

5) обеспечивать участие трудовых коллективов в предупреждении и тушении пожаров путем создания добровольных пожарных формирований, организовывать обучение рабочих, инженерно-технических работников и служащих правилам пожарной безопасности;

6) принимать меры воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности;

7) проводить расследования (изучение, исследование) по пожарам и принимать необходимые меры для устранения причин и их вызвавших условий, взыскивать в установленном порядке материальный ущерб с виновников пожара.

Статья 11. Права и обязанности граждан

1. Граждане Кыргызской Республики имеют право:

1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае пожаров;

2) на информированность о пожарной опасности, которой они могут быть подвергнуты.

2. Граждане Кыргызской Республики обязаны:

1) соблюдать правила и требования пожарной безопасности, при возникновении (обнаружении) пожара сообщить в службу пожарной безопасности, оказывать посильную помощь в тушении пожаров;

2) предоставлять должностным лицам служб пожарной безопасности возможность проводить проверку пожарной безопасности объекта, пожарно-профилактическую работу, расследование пожаров, происшедших на территориях производственных, жилых и подсобных помещений.

Статья 12. Финансирование служб пожарной безопасности

Службы пожарной безопасности финансируются:

1) уполномоченный государственный орган в сфере пожарной безопасности - из средств государственного бюджета, а также добровольных пожертвований и других средств, не запрещенных законодательством;

2) ведомственная пожарная охрана - из средств соответствующих организаций, предприятий и учреждений;

3) добровольные пожарные формирования - из средств общественных объединений, организаций, предприятий и учреждений.

Статья 13. Государственный учет пожаров

Государственный учет пожаров и их последствий осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности.

Глава 2. Уполномоченный государственный орган в сфере пожарной безопасности

Статья 14. Основные задачи уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Уполномоченный государственный орган в сфере пожарной безопасности осуществляет следующие основные задачи:

1) создание и управление системой пожарной безопасности, определение ее главных задач и источников финансирования, ее правовое обеспечение;

2) координация и организация проведения научных исследований в сфере пожарной безопасности;

3) участие в разработке государственных программ комплексного развития регионов, территорий, отраслей и предприятий в сфере пожарной безопасности;

4) организация профилактики пожаров;

5) осуществление надзора и контроля за соблюдением норм законодательства, требований технических регламентов, стандартов, норм и правил в области пожарной безопасности;

6) проведение государственного учета пожаров и их последствий;

7) проведение дознания (исследование) по происшедшим пожарам;

8) обучение мерам пожарной безопасности, подготовка и переподготовка должностных лиц и специалистов в сфере пожарной безопасности;

9) разработка стандартов, норм и правил в области пожарной безопасности;

10) выдача при обращении физическим и юридическим лицам заключения на материалы, установки, оборудование, автоматические противопожарные системы эксплуатируемых зданий и сооружений о соответствии требованиям норм и правил пожарной безопасности, а также по произошедшим пожарам;

11) проведение пожарно-технической экспертизы проектной документации;

12) решение вопросов приобретения пожарной техники и оборудования;

13) аккредитация (аттестация) экспертов в области пожарной безопасности;

14) испытание, исследование строительных материалов, конструкций и объектов защиты по показателям пожарной опасности;

15) лицензирование деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности;

16) осуществление контроля и надзора за исполнением проектной документации, прошедшей в установленном порядке пожарно-техническую экспертизу.

(В редакции Закона КР от 16 января 2024 года № 16)

Статья 15. Должностные лица уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Перечень работников органов и подразделений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности, их функции, а также порядок исполнения ими возложенных функций определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 16. Права должностных лиц уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Должностные лица уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности имеют право:

1) приостанавливать или запрещать эксплуатацию организаций, предприятий и учреждений при нарушении установленных стандартов, норм и правил пожарной безопасности, создающих прямую угрозу возникновения пожара, а также строительство, расширение, реконструкцию и техническое переоборудование объектов, осуществляемые с отступлением от противопожарных требований технических регламентов, строительных норм и правил;

2) проверять пожарную безопасность объектов независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, за исключением объектов, относящихся к жилому фонду республики, выдавать по их результатам предупреждения, предписания на выполнение требований соответствующих технических регламентов, норм и правил пожарной безопасности;

3) налагать взыскания на должностных, физических и юридических лиц за нарушение и невыполнение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности в виде штрафа, в случае трехкратного неисполнения предписаний об устранении нарушений вносить уведомления и материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности;

4) требовать от министерств, административных ведомств, организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности сведения и документы, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов и выпускаемой продукции, а также о пожарах и их последствиях;

5) осуществлять оценку знаний специалистов в вопросах пожарной безопасности и по ее результатам вносить предложения о компетенции специалиста;

6) проверять на объектах состояние средств противопожарной защиты, а также боеспособность подразделений ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных формирований организаций, предприятий и учреждений;

7) запрещать эксплуатацию помещений, машин, приборов, оборудования, теплогенерирующих, энергопотребляющих и других устройств, функционирующих с нарушением стандартов и технических условий пожарной безопасности;

8) привлекать специалистов научно-исследовательских и проектных организаций, инженерно-технических и других работников объектов для участия в разработке противопожарных мероприятий, а в случае необходимости для участия в работе по контролю за соблюдением стандартов, норм и правил пожарной безопасности;

9) согласовывать включаемые в технические регламенты стандарты и требования пожарной безопасности, вносимые организациями, предприятиями и учреждениями;

10) проводить в установленном порядке дознание по делам о пожарах и нарушениях правил пожарной безопасности, техническое исследование причин пожаров, принимать обязательные для исполнения решения по их результатам;

11) принимать меры по ограничению движения транспортных средств и доступа граждан в зоны тушения пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

(В редакции Закона КР от 16 января 2024 года № 16)

Глава 3. Общие положения по тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ

Статья 17. Руководитель тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ

1. Работой по тушению пожара и ведению аварийно-спасательных работ руководит начальник службы пожарной безопасности, прибывший на пожар. При прибытии на пожар старший начальник берет на себя руководство работой по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

2. Руководитель тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ является единоначальником, ему подчиняются все подразделения служб пожарной безопасности и приданные силы, прибывшие на пожар. Никто из должностных лиц не вправе вмешиваться в распоряжения руководителя тушения пожара, отменять распоряжения, связанные с тушением пожара.

3. Распоряжения руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, участвующих в тушении пожара.

Статья 18. Права работников служб пожарной безопасности при тушении пожара и ведении аварийно-спасательных работ

1. Работники служб пожарной безопасности при тушении пожара и ведении аварийно-спасательных работ, действующие в условиях крайней необходимости, по распоряжению руководителя тушения пожара имеют право:

1) проникать во все жилые, производственные и другие помещения, куда распространились или могут распространиться огонь и продукты горения;

2) взламывать (вскрывать) закрытые двери, ограждающие и конструктивные элементы зданий и сооружений;

3) перемещать предметы, затрудняющие тушение пожара и ведение аварийно-спасательных работ, эвакуировать людей и материальные ценности;

4) давать распоряжения по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, помещений, находящихся под угрозой распространения огня и продуктов горения;

5) требовать от руководителей организаций, предприятий и учреждений использовать материально-технические ресурсы и водоисточники, привлекать рабочих и служащих для тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ.

2. Порядок организации и ведения работ при тушении пожаров и ведении аварийно-спасательных работ определяется уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности.

3. Личный состав служб пожарной безопасности, иные участники тушения пожаров, действовавшие в условиях крайней необходимости, освобождаются от возмещения причиненного ущерба.

Статья 19. Взаимодействие служб пожарной безопасности и других аварийных служб при тушении пожаров и ведении аварийно-спасательных работ

Службы пожарной безопасности могут привлекать к ликвидации пожаров все виды пожарных и аварийных служб Кыргызской Республики независимо от их подчиненности.

Статья 20. Тушение пожаров в особых случаях

Порядок тушения пожаров в особых случаях, а именно: тушение лесных, горных и степных пожаров, пожаров на объектах уполномоченных государственных органов в сферах национальной безопасности, обороны, внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, таможенного дела, охраны и защиты государственной границы, лесного и охотничьего хозяйства, недропользования, Национального банка, Кыргызской железной дороги, дипломатических и консульских представительствах иностранных государств и международных организаций, расположенных на территории Кыргызской Республики, определяется руководителями соответствующих министерств, административных ведомств, государственных учреждений и организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности.

Глава 4. Общие требования пожарной безопасности по размещению подразделений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности в сельских и городских населенных пунктах

Статья 21. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности в сельских и городских населенных пунктах

1. Дислокация подразделений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов определяется с радиусом выезда не более 25 км, при этом время прибытия первого подразделения не должно превышать 25-40 минут, в городских населенных пунктах определяется с радиусом выезда не более 5 км, время прибытия не должно превышать 10 минут.

Места дислокации ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных формирований определяются ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями, в которых они созданы.

2. Подразделения уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности должны размещаться в зданиях пожарно-спасательных частей. Численность одного боевого расчета (экипаж на одной автоцистерне) должна составлять не менее 6 человек для городских населенных пунктов и не менее 4 человек для сельских населенных пунктов. Обслуживание одной пожарно-спасательной части определяется из расчета на 100 тысяч населения в городских населенных пунктах и на 30 тысяч населения в сельских населенных пунктах.

3. Численность инспекторского состава противопожарной профилактики, а также государственного пожарного надзора определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики, исходя из численности населения и количества объектов хозяйствования.

Глава 5. Основные формы и методы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и определения их соответствия требованиям пожарной безопасности

Статья 22. Основные формы и методы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и определения их соответствия требованиям пожарной безопасности

Основными формами и методами обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, продукции, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и определения их соответствия требованиям нормативных правовых актов Кыргызской Республики являются:

1) противопожарная профилактика;

2) экспертиза проектной документации;

3) государственный контроль и надзор;

4) приемка и ввод в эксплуатацию объектов;

5) производственный контроль;

6) подтверждение соответствия;

7) испытания и исследования;

8) лицензирование отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности.

Глава 6. Социально-правовые гарантии работников и военнослужащих уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Статья 23. Правовое положение, порядок прохождения службы и социальные гарантии работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

1. Военнослужащие уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности при исполнении своих обязанностей находятся под защитой государства. На них распространяются права, социальные гарантии, установленные законодательством Кыргызской Республики для военнослужащих Кыргызской Республики.

Порядок прохождения военной службы военнослужащими уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности определяется соответствующим положением, утверждаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

2. Военнослужащим и работникам уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности производится доплата за работу, связанную с тушением пожаров, а также за работу в тяжелых, вредных и связанных с риском для жизни условиях труда, в размере и в порядке, устанавливаемых Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 24. Государственное страхование военнослужащих и работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Военнослужащие и работники уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере страхования.

Возмещение ущерба в случае гибели или увечья военнослужащих и работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере обязательного страхования.

(В редакции Закона КР от 16 января 2024 года № 16)

Глава 7. Ведомственная пожарная охрана. Добровольные пожарные формирования

Статья 25. Ведомственная пожарная охрана

Ведомственная пожарная охрана организуется министерствами, административными ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по их инициативе и согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности.

Статья 26. Добровольные пожарные формирования

Добровольные пожарные формирования организуются и функционируют в соответствии с положением о добровольных пожарных формированиях, утвержденным Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Глава 8. Ответственность за пожарную безопасность

Статья 27. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности

1. Работники уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности за ненадлежащее использование предоставленных прав и выполнение возложенных на них надзорных и контрольных функций, задач по профилактике и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ несут дисциплинарную и уголовную ответственность.

2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов министерств, административных ведомств, организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности возлагается на соответствующие юридические и должностные лица, в городах и населенных пунктах - на органы местного самоуправления и местные государственные администрации.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в жилых помещениях, домах, надворных постройках, дачах и садовых домиках возлагается на собственника или временно проживающих в них лиц.

Статья 28. Ответственность за нарушение технических регламентов, стандартов, норм и правил пожарной безопасности

Лица, виновные в нарушении или невыполнении установленных требований технических регламентов, стандартов, норм и правил пожарной безопасности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 29. Возмещение ущерба, нанесенного пожаром

1. Организации, предприятия, учреждения и граждане обязаны возместить ущерб, нанесенный пожаром, в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

2. Лица, по вине которых организации, предприятия и учреждения понесли расходы, связанные с возмещением ущерба, несут материальную ответственность в установленном порядке.

Статья 30. Обжалование действий работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности

Жалобы и заявления по поводу действий работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности рассматривают руководители соответствующих структурных подразделений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности и принимают по ним решения. Если лицо, подавшее жалобу, не удовлетворено принятым решением, оно может обратиться в вышестоящий уполномоченный орган в административном (досудебном) порядке, а в последующем в судебном порядке в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

Глава 9. Заключительные положения

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 декабря 2022 года № 110

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 17 июня 1996 года № 22 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 7, ст.87);

2) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 28 февраля 2003 года № 47 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 5, ст.213);

3) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 14 июня 2005 года № 76 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 9, ст.634);

4) статью 4 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 30 декабря 2009 года № 319 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 11, ст.1033);

5) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 16 июня 2011 года № 49 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 6, ст.544);

6) Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности" от 7 июня 2016 года № 78 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 6, ст.527);

7) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 15 апреля 2017 года № 59 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 4, ст.286);

8) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О пожарной безопасности" от 18 мая 2017 года № 83 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 5, ст.401);

9) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности" от 26 июня 2020 года № 66 (газета "Эркин-Тоо" от 3 июля 2020 года № 51).

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.

Президент	С.Н.Жапаров

Принят Жогорку Кенешем	26 октября 2022 года