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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2018 года № 128
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664
В целях повышения эффективности проведения поверки средств измерений, упорядочения сроков и периодичности поверки средств измерений, выполнения требований договорно-правовой базы Евразийского экономического Союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664 следующие изменения:
1) в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
"Поверка средств измерений, произведенных на территории ЕАЭС, в отношении которых произведено взаимное признание утверждения типа этих средств измерений в соответствии с правилами признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Евразийской экономической комиссией, проводится в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.";
- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. При проведении поверки средств измерений:
- выполняются процедуры поверки, указанные в методике поверки;
- ведутся записи результатов измерений, оформляется протокол поверки по форме в соответствии с методикой поверки и выдается копия протокола по требованию заявителя;
- результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с пунктами 18 или 22 настоящего Положения;
2) в Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слова "паспортными данными" заменить словами "сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения";
- в пунктах 22, 38, 46 и 64 в графе "Периодичность поверки" слова "1 раз в год" заменить словами "в соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения";
- пункты 48-3 и 48-4 признать утратившими силу;
- дополнить пунктом 101-1:
"
	101-1
	Анализаторы определения физико-химических показателей состава и свойств веществ и материалов
	1 раз в год
	


";
- пункты 102 и 104 изложить в следующей редакции:
"
	102
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе


";
"
	104
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе


";
- пункт 112 изложить в следующей редакции:
"
	112
	Термометры медицинские:
- электронные
	
В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения
	

	
	- ртутные
	При выпуске из производства
	


";
- пункт 122 и 123 изложить в следующей редакции:
"
	122
	Счетчики электроэнергии трехфазные:
- индукционные
	
1 раз в 4 года
	

	
	- электронные
	В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения
	

	123
	Счетчики электроэнергии трехфазные:
- индукционные
	
1 раз в 8 лет
	

	
	- электронные
	В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения
	


";
- пункт 125 изложить в следующей редакции:
"
	125
	а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В
	В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения
	

	
	б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В
	После ремонта и при выпуске из производства
	


";
- пункт 130-134 изложить в следующей редакции:
"
	130
	Вольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	131
	Амперметры эталонные
	1 раз в год
	

	132
	Амперметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	133
	Ваттметры постоянного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	134
	Киловольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	


".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики	С.Исаков
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