ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2021 года № 43

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446

В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:

1) В Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункты 21-25 изложить в следующей редакции:

"

| 21 | Водосчетчики бытовые: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - для горячей воды | 1 раз в 4 года |  |
|  | - для холодной воды | 1 раз в 5 лет |  |
| 22 | Теплосчетчики промышленные: |  |  |
|  | - с диаметром условного прохода 15÷20 мм | 1 раз в 4 года |  |
|  | - с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |  |
| 23 | Теплосчетчики бытовые | 1 раз в 4 года |  |
| 24 | Счетчики газа промышленные: |  |  |
|  | - ультразвуковые Turbo Flow UFG; | 1 раз в 4 года |  |
|  | - мембранные, турбинные и другие | 1 раз в год |  |
| 25 | Счетчики газа бытовые | 1 раз в 12 лет |  |

";

- пункт 38 изложить в следующей редакции:

"

| 38 | Уровнемеры | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 46 изложить в следующей редакции:

"

| 46 | Измерители скорости водного потока | 1 раз в 2 года |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункты 48-50 изложить в следующей редакции:

"

| 48 | Поверочные установки для уровнемеров воды | В соответствии с паспортными данными |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ | 1 раз в 2 года |  |
| 50 | Электронные корректоры - вычислители газа | 1 раз в год |  |

";

- пункты 66, 67 изложить в следующей редакции:

"

| 66 | Датчики угловых перемещений | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы) | 1 раз в год |  |

";

- пункты 80, 81 изложить в следующей редакции:

"

| 80 | Датчики избыточного давления | В соответствии с паспортными данными |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | Барометры | 1 раз в год |  |

";

- пункты 82 и 83 признать утратившими силу;

- пункт 85 изложить в следующей редакции:

"

| 85 | Комплекты рН-метров всех типов | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- дополнить пунктом 91-1:

"

| 91-1 | Сигнализаторы загазованности бытовые | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 101 изложить в следующей редакции:

"

| 101 | Комплекты иономеров всех типов | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 106 изложить в следующей редакции:

"

| 106 | Биохимические анализаторы | 1 раз в год | Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 108 изложить в следующей редакции:

"

| 108 | Анализаторы иммуноферментные | 1 раз в год | Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 116 изложить в следующей редакции:

"

| 116 | Термометры и тепловизоры медицинские: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - электронные, бесконтактные | 1 раз в год |  |
|  | - ртутные | При выпуске из производства |  |

";

- пункты 126-129 изложить в следующей редакции:

"

| 126 | Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные | 1 раз в 4 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 | Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные | 1 раз в 8 лет |  |
| 128 | Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии | 1 раз в 6 лет |  |
| 129 | а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В | 1 раз в 4 года |  |
|  | б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В | После ремонта и при выпуске из производства |  |

";

- дополнить пунктом 170-1:

"

| 170-1 | Измерители светопропускания стекол | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	У.А. Марипов