ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 апреля 2022 года № 222

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446

В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:

1) в Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденное вышеуказанным постановлением:

- дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Поверка средств измерений проводится с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к Международной системе единиц (СИ) через национальные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин других государств.";

2) в Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичности их поверки, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:

"

| 20 | Водосчетчики промышленные: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - с диаметром условного прохода 15÷20 мм; | 1 раз в 5 лет |
|  | - с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |
| 21 | Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм | 1 раз в 5 лет |

";

- пункты 26-30 изложить в следующей редакции:

"

| 26 | Водосливы с тонкой стенкой: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 5 лет |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |
| 27 | Водосливы с донными порогами: |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 4 года |
| 28 | Расходомерные лотки: |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |
| 29 | Расходомеры со специальными сужающими устройствами: |  |
|  | - режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций | 1 раз в 3 года |
| 30 | Расходомеры типа "Фиксированное русло": |  |
|  | - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 5 лет |
|  | - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |

";

- пункт 48 признать утратившим силу;

- пункт 128 изложить в следующей редакции:

"

| 128 | Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии | 1 раз в 8 лет |
| --- | --- | --- |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 мая 2022 года N 42-43

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров