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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 6 апреля 2023 года № 198
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" от 8 ноября 2017 года № 730
В целях приведения требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов в соответствие требованиям Технического регламентаТаможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" от 8 ноября 2017 года № 730 следующие изменения:
в Правилах устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных вышеуказанным постановлением:
- пункт 332 после слов "квалифицированными специалистами" дополнить словами ", прошедшими аттестацию в аттестационных комиссиях уполномоченного контролирующего органа";
- пункт 333 изложить в следующей редакции:
"333. Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также систем диспетчерского контроля осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламентаТаможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011).";
- абзац второй пункта 335 изложить в следующей редакции:
"Полное техническое освидетельствование проводится в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011).";
- абзац первый пункта 387 изложить в следующей редакции:
"387. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 25 апреля 2023 года № 34

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров
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