ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 16 мая 2023 года № 257

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня специализированных товаров и оборудования, предназначенных для строительства энергетических установок на основе использования возобновляемых источников энергии, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики" от 4 октября 2021 года № 196

В целях создания условий для развития возобновляемых источников энергии, в соответствии со статьей 297 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня специализированных товаров и оборудования, предназначенных для строительства энергетических установок на основе использования возобновляемых источников энергии, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики" от 4 октября 2021 года № 196 следующие изменения:

Перечень, утвержденный вышеуказанным постановлением, дополнить разделом "Прочее оборудование" следующего содержания:

"

| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Прочее оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8504 22 100 0 | Трансформаторы с жидким диэлектриком, мощностью более 650 кВА, но не более 1600 кВА |
| 2 | 8504 23 000 9 | Прочие трансформаторы с жидким диэлектриком, мощностью более 10000 кВА |
| 3 | 8504 32 000 2 | Трансформаторы электрические, мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА, измерительные |
| 4 | 8535 10 000 0 | Предохранители плавкие на напряжение более 1000 В |
| 5 | 8535 21 000 0 | Выключатели автоматические на напряжение более 1000 В, но менее 72,5 кВ |
| 6 | 8535 29 000 0 | Выключатели автоматические на напряжение более 1000 В, прочие |
| 7 | 8535 30 200 0 | Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кВ, но более 1000 В |
| 8 | 8535 30 900 8 | Прочие разъединители и прерыватели на напряжение 72,5 кВ и более |
| 9 | 8535 30 900 1 | Элегазовые выключатели на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем не менее двух монтажных фланцев с крепежными отверстиями, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры, где, по крайней мере, один из монтажных фланцев содержит крепежные отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм |
| 10 | 8535 30 900 2 | Элегазовые разъединители-заземлители на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем не менее двух монтажных фланцев с крепежными отверстиями, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры, где, по крайней мере, два из монтажных фланцев содержат крепежные отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм |
| 11 | 8535 30 900 3 | Элегазовые заземлители на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем, по крайней мере, два монтажных фланца, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры с крепежными отверстиями, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм |
| 12 | 8535 30 900 8 | Разъединители и прерыватели на напряжение 72,5 кВ и более |
| 13 | 8535 40 000 0 | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 В |
| 14 | 8535 90 000 8 | Прочая аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В |
| 15 | 8535 90 000 1 | Проходные изоляторы с одним или несколькими электродами на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем монтажное фланцевое кольцо для подсоединения внешней аппаратуры с крепежными отверстиями, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм |
| 16 | 8536 10 100 0 | Предохранители плавкие на напряжение не более 1000 В, на силу тока не более 10 А |
| 17 | 8536 10 500 0 | Предохранители плавкие на напряжение не более 1000 В, на силу тока более 10 А, но не более 63 А |
| 18 | 8536 10 900 0 | Предохранители плавкие на напряжение не более 1000 В, на силу тока более 63 А |
| 19 | 8536 20 100 7 | Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А, прочие |
| 20 | 8536 30 200 0 | Устройства для защиты электрических цепей прочие, на силу тока не более 16 А |
| 21 | 8536 30 400 0 | Устройства для защиты электрических цепей прочие, на силу тока более 16 А, но не более 125 А |
| 22 | 8536 30 800 0 | Устройства для защиты электрических цепей прочие, на силу тока более 125 А |
| 23 | 8536 41 100 0 | Реле на напряжение не более 60 А, на силу тока не более 2 А |
| 24 | 8536 41 900 0 | Реле на напряжение не более 60 А, на силу тока более 2 А |
| 25 | 8536 49 000 0 | Реле на напряжение не более 1000 В, прочие |
| 26 | 8536 90 010 0 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 В |
| 27 | 8546 10 000 0 | Изоляторы электрические стеклянные |
| 28 | 8546 20 000 0 | Изоляторы электрические керамические |
| 29 | 8546 90 100 0 | Прочие изоляторы электрические из пластмассы |
| 30 | 8501 53 990 0 | Двигатели переменного тока многофазные прочие, номинальной выходной мощностью более 750 кВт |
| 31 | 8501 64 000 0 | Генераторы переменного тока (синхронные генераторы), номинальной выходной мощностью более 750 кВА |
| 32 | 8410 90 000 9 | Прочие части, включая регуляторы для турбин гидравлических, колес водяных |
| 33 | 8426 11 000 0 | Краны мостовые на неподвижных опорах |
| 34 | 8481 80 850 8 | Прочие затворы дисковые поворотные для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей |
| 35 | 8544 49 910 8 | Прочие (провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм) |
| 36 | 7305 31 000 0 | Сварные прямошовные |
| 37 | 8537 20 920 0 | На напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ |
| 38 | 8537 10 980 0 | Прочие (пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517) |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 23 мая 2023 года № 41 (3490)

Председатель	А.У. Жапаров