ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 января 2023 года № 22

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии" от 24 октября 2022 года № 583

В соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии" от 24 октября 2022 года № 583 следующие изменения:

в Положении об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2:

подпункт 5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 16, 17 следующего содержания:

"16) микрогенерация - производство электроэнергии на месте или вблизи места ее потребления, независимо от размера, технологии или топлива, как вне сети, так и параллельно с сетью;

17) объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения не более 1 кВ и с максимальной мощностью не более 15 кВт, если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.";

- в пункте 4:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществляет ведение учета и регулирование строительства объектов ВИЭ на основе выдачи технических условий электрических компаний;";

в подпункте 8 слова "использованием ВИЭ" заменить словами "использованием ВИЭ, в том числе от объектов микрогенерации";

подпункты 15, 16 признать утратившими силу;

- в подпункте 2 пункта 5 слова "субъектов ВИЭ" заменить словами "субъектов ВИЭ, в том числе для объектов микрогенерации";

- в пункте 8:

подпункт 1 после слова "сетям" дополнить словами ", в том числе объектам микрогенерации, с учетом технической возможности сети";

подпункт 2 после слова "ВИЭ-установкой" дополнить словами ", в том числе с объектом микрогенерации";

подпункт 3 после слова "потребителям" дополнить словами ", в том числе объектам микрогенерации, с учетом технической возможности сети";

- в пункте 10:

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) несет все затраты по строительству линии электропередачи до точки подключения к сети на основе выданных технических условий электроэнергетической компании.";

- пункты 12, 19, подпункт 2 пункта 20, главу 6 признать утратившими силу;

- в пункте 40 слова "после получения свидетельства о регистрации субъекта ВИЭ" исключить;

- подпункт 1 пункта 44 изложить в следующей редакции:

"1) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок;";

- главу 13 изложить в следующей редакции:

"Глава 13. Обязанности производителей энергии с использованием ВИЭ и производителей ВИЭ-установок

55. Производители энергии с использованием ВИЭ и производители ВИЭ-установок обязаны:

1) соблюдать требования законодательства в области энергетики и ВИЭ, а также законодательства, регулирующего экологическую и промышленную безопасность;

2) соблюдать технические регламенты, нормы и правила в области использования ВИЭ при производстве энергии с использованием ВИЭ и ВИЭ-установок;

3) осуществлять деятельность по строительству установки с использованием ВИЭ в течение 3 (трех) лет с момента получения земельного участка.";

- приложения 1, 2 к вышеуказанному Положению признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 27 января 2023 года № 6

Председатель	А.У.Жапаров