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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 13 сентября 2023 года № 464
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446
В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:
1) в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости и точности средства измерений, применяемые в сфере технического регулирования, калибруются.";
дополнить пунктами 211, 212 следующего содержания:
"211. Если средство измерений имеет функцию настройки параметров с электронной защитой, то поверитель должен использовать средства электронной защиты. Дата последнего изменения параметров настройки и идентификация лица, совершившего изменение, или случайный код, создающийся при последней настройке средства измерения, должны быть зафиксированы в свидетельстве о поверке.
212. В случае если при очередной поверке стационарно установленных средств измерений обнаруживается нарушение механической защиты (пломбы) или электронных средств защиты (дата и ФИО лица, проводившего последнюю настройку или случайный код настройки в памяти средства измерения не совпадают с зафиксированными в предыдущем свидетельстве о поверке), оформляется справка о непригодности. Причина непригодности устанавливается как нарушение ранее установленных механических или электронных пломб. Копия справки о непригодности в течение 3-х рабочих дней направляется органом, проводившим поверку, в орган метрологического надзора.";
пункт 23 после слова "клейма" дополнить словами ", установить механическую пломбу или ограничить доступ средствами электронной защиты";
пункт 28 после слова "тарифов" дополнить словами "независимо от результата поверки";
2) приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 22 сентября 2023 года № 76

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров

Приложение

"Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
 средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений
	№
	Наименование средств измерений
	Периодичность поверки
	Примечание

	1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	1
	Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов
	1 раз в год
	

	2
	Автоцистерны для нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	3
	Колонки топливо-, маслораздаточные
	1 раз в полгода
	

	4
	Счетчики нефти, нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	5
	Резервуары для нефтепродуктов
	1 раз в 5 лет
	

	6
	Колонки раздаточные сжиженного газа
	1 раз в полгода
	

	7
	Установки для поверки расходомеров жидкости и газов
	1 раз в год
	

	8
	Ротаметры
	1 раз в год
	

	9
	Дозаторы:
	
	

	
	пипеточные;
	1 раз в год;
	

	
	поршневые
	1 раз в год
	

	10
	Молокомеры
	1 раз в год
	

	11
	Меры для отпуска напитков (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	12
	Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы
	1 раз в полгода
	

	13
	Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов
	1 раз в год
	

	14
	Аспираторы
	1 раз в год
	

	15
	Сигнализаторы уровня (автоматические)
	1 раз в год
	

	16
	Мерники для отпуска жидкостей (металлические)
	1 раз в год
	

	17
	Меры вместимости (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	18
	Мерники переносные
	1 раз в год
	

	19
	Мерники технические (стационарные) 1-го и 2-го классов и резервуары технологические
	1 раз в 2 года
	

	20
	Водосчетчики промышленные:
	
	

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм;
	1 раз в 5 лет;
	

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год
	

	21
	Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм
	1 раз в 5 лет
	

	22
	Теплосчетчики промышленные:
	
	

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм;
	1 раз в 4 года;
	

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год
	

	23
	Теплосчетчики бытовые
	1 раз в 4 года
	

	24
	Счетчики газа промышленные:
	
	

	
	- ультразвуковые Turbo Flow UFG;
	1 раз в 4 года
	

	
	- мембранные, турбинные и другие
	1 раз в год
	

	25
	Счетчики газа бытовые
	1 раз в 12 лет
	

	26
	Водосливы с тонкой стенкой:
	
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года
	

	27
	Водосливы с донными порогами, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 4 года
	

	28
	Расходомерные лотки, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года
	

	29
	Расходомеры со специальными сужающими устройствами, в которых режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций
	1 раз в 3 года
	

	30
	Расходомеры типа "Фиксированное русло":
	
	

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет;
	

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года
	

	31
	Анемометры ручные, чашечные (все типы)
	1 раз в год
	

	32
	Анемометры индукционные (все типы)
	1 раз в год
	

	33
	Анемометры крыльчатые (все типы)
	1 раз в год
	

	34
	Диафрагмы камерные, бескамерные
	1 раз в год
	

	35
	Измерители скорости водного потока
	1 раз в 2 года
	

	36
	Установки поверочные измерителей скорости водного потока
	1 раз в 2 года
	

	37
	Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ
	1 раз в 2 года
	

	38
	Электронные корректоры - вычислители газа
	1 раз в год
	

	2. Измерения механических величин

	39
	Измеритель деформации клейковины
	1 раз в год
	

	40
	Копры маятниковые
	1 раз в год
	

	41
	Весоизмерительные приборы, устройства
	1 раз в год
	

	42
	Гири:
	
	

	
	классов E1, Е2;
	1 раз в 2 года;
	

	
	классов F, М
	1 раз в год
	

	43
	Динамометры всех типов
	1 раз в год
	

	44
	Ключи динамометрические
	1 раз в год
	

	45
	Машины испытательные
	1 раз в год
	

	46
	Прессы гидравлические
	1 раз в год
	

	47
	Приборы измерения твердости всех типов
	1 раз в год
	

	48
	Пурки
	1 раз в год
	

	49
	Секундомеры
	1 раз в год
	

	50
	Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы)
	1 раз в год
	

	51
	Спидометры всех типов и тахографы
	1 раз в 2 года
	

	52
	Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов
	1 раз в год
	

	53
	Таксометры
	1 раз в год
	

	54
	Датчики угловых перемещений
	1 раз в год
	

	55
	Измерители прочности бетона
	1 раз в год
	

	56
	Измерители крутящего момента
	1 раз в год
	

	3. Измерения геометрических величин

	57
	Метроштоки
	1 раз в год
	

	58
	Рулетки с лотами
	1 раз в год
	

	59
	Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые
	1 раз в год
	

	60
	Интерферометры шахтные
	1 раз в полгода
	

	61
	Уровнемеры
	1 раз в год
	

	62
	Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал)
	1 раз в год
	

	63
	Кожемерные шаблоны
	1 раз в год
	

	64
	Машины и столы для измерения метража тканей
	1 раз в год
	

	65
	Сита контрольные
	1 раз в год
	

	66
	Шаблоны путевые контрольные
	1 раз в год
	

	67
	Теодолиты
	1 раз в год
	

	6В
	Аппаратура геодезическая спутниковая
	1 раз в год
	

	69
	Средства измерений длины (меры концевые, рычажно-механические приборы, контрольно-измерительные приборы, оптико-механические приборы и др.)
	1 раз в год
	

	70
	Средства измерений плоского угла
	1 раз в год
	

	71
	Средства для измерения отклонений от прямолинейности и плоскостности
	1 раз в год
	

	72
	Средства для измерения шероховатости поверхности
	1 раз в год
	

	73
	Измерительные инструменты, используемые в строительстве
	1 раз в год
	

	74
	Средства геодезических измерений
	1 раз в год
	

	75
	Прогибомеры
	1 раз в год
	

	76
	Ростомеры медицинские
	1 раз в год
	

	4. Измерения давления, вакуума

	77
	Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы)
	1 раз в год
	

	78
	Компрессометры и тягомеры шахтные
	1 раз в 2 года
	

	79
	Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы)
	1 раз в год
	

	80
	Сфигмоманометры, тонометры
	1 раз в год
	

	81
	Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов
	1 раз в 2 года
	

	82
	Микроманометры
	1 раз в 2 года
	

	83
	Микроманометры с наклонной трубкой
	1 раз в год
	

	84
	Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в год
	

	85
	Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в 2 года
	

	86
	Манометры низких абсолютных давлений
	1 раз в год
	

	87
	Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ
	1 раз в год
	

	88
	Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров
	1 раз в год
	

	89
	Барометр-анероид
	1 раз в год
	

	90
	Датчики избыточного давления
	В соответствии с паспортными данными
	

	91
	Барометры
	1 раз в год
	

	5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	92
	Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов
	1 раз в 2 года
	

	93
	Комплекты рН-метров всех типов
	1 раз в год
	

	94
	Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам
	1 раз в год
	

	95
	Плотномеры
	1 раз в год
	

	96
	Жиромеры
	При выпуске из производства
	

	97
	Полярографы и анализаторы вольтамперометрические
	1 раз в год
	

	98
	Кондуктометры
	1 раз в год
	

	99
	Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги
	1 раз в полгода
	

	100
	Сигнализаторы загазованности бытовые
	1 раз в год
	

	101
	Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ
	1 раз в год
	

	102
	Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	1 раз в полгода
	

	103
	Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2
	1 раз в 2 года
	

	104
	Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1
	1 раз в полгода
	

	105
	Дымомеры
	1 раз в год
	

	106
	Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе
	1 раз в год
	

	107
	Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором
	1 раз в 3 месяца
	

	108
	Хроматографы
	1 раз в год
	

	109
	Влагомеры веществ и материалов всех типов
	1 раз в год
	

	110
	Комплекты иономеров всех типов
	1 раз в год
	

	111
	Ареометры всех типов
	1 раз в год
	

	112
	Вискозиметры условной вязкости
	1 раз в год
	

	113
	Вискозиметры капиллярные
	1 раз в 2 года
	

	114
	Анализаторы определения физико-химических показателей состава и свойств веществ и материалов
	1 раз в год
	

	115
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе

	116
	Коагулометры
	1 раз в год
	

	117
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе

	118
	Анализаторы гематологические
	1 раз в год
	

	119
	Глюкометры медицинского назначения
	1 раз в год
	

	120
	Анализаторы кондуктометрические
	1 раз в год
	

	6. Теплофизические и температурные измерения

	121
	Температурные лампы
	1 раз в год
	

	122
	Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления
	1 раз в год
	

	123
	Калориметры газовые
	1 раз в полгода
	

	124
	Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА)
	1 раз в год
	

	125
	Термометры и тепловизоры медицинские:
	
	

	
	- электронные, бесконтактные;
	1 раз в год;
	

	
	- ртутные
	при выпуске из производства
	

	126
	Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических
	1 раз в 2 года
	

	127
	Метастатические термометры
	1 раз в 2 года
	

	128
	Термометры жидкостные стеклянные
	1 раз в 2 года
	

	129
	Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы
	1 раз в год
	

	130
	Установки УВПТ, УТТ и аналогичные
	1 раз в год
	

	131
	Оптические пирометры
	1 раз в год
	

	132
	Радиационные пирометры
	1 раз в год
	

	133
	Психрометры
	1 раз в год
	

	134
	Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2)
	1 раз в 2 года
	

	7. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе

	135
	Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные
	1 раз в 4 года
	

	136
	Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные
	1 раз в 8 лет
	

	137
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	1 раз в 8 лет
	

	138
	Трансформаторы тока и напряжения
	
	

	
	- до 1000 В
	1 раз в 4 года;
	

	
	- свыше 1000 В
	после ремонта и при выпуске из производства
	

	139
	Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления
	1 раз в год
	

	140
	Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля
	1 раз в год
	

	141
	Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь
	1 раз в год
	

	142
	Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные
	1 раз в год
	

	143
	Вольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	144
	Амперметры эталонные
	1 раз в год
	

	145
	Амперметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	146
	Ваттметры постоянного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	147
	Киловольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	

	148
	Фазометры
	1 раз в год
	

	149
	Магазины сопротивления
	1 раз в год
	

	150
	Меры и магазины емкости
	1 раз в год
	

	151
	Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения
	1 раз в 8 лет
	

	152
	Эталонные счетчики электрической энергии
	1 раз в 2 года
	

	8. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

	153
	Приборы для измерения напряженности электрического поля
	1 раз в год
	

	154
	Измерители плотности потока энергии
	1 раз в год
	

	155
	Измерители мощности и измерительные головки
	1 раз в год
	

	156
	Установка для измерения ослаблений
	1 раз в год
	

	157
	Аттенюаторы
	1 раз в год
	

	158
	Вольтметры
	1 раз в год
	

	159
	Измерители модуляции (амплитудной и частотной)
	1 раз в год
	

	160
	Установки для поверки импульсных генераторов
	1 раз в год
	

	161
	Установки для поверки измерителей помех
	1 раз в год
	

	162
	Установки для поверки измерителей напряженности поля
	1 раз в год
	

	163
	Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн
	1 раз в год
	

	164
	Меры и измерители добротности
	1 раз в год
	

	165
	Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов
	1 раз в год
	

	166
	Измерители уровней электростатических полей
	1 раз в год
	

	167
	Видеозаписывающие измерители скорости движения транспортных средств типа ВИЗИР и аналогичные
	1 раз в год
	

	168
	Системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	1 раз в год
	

	9. Измерения времени и частоты

	169
	Меры частоты типа Ч1-50, Ч1-69, СЧВ-74 и подобные
	1 раз в год
	

	170
	Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные
	1 раз в год
	

	171
	Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие
	1 раз в год
	

	172
	Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени
	1 раз в год
	

	173
	Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие
	1 раз в год
	

	174
	Система измерений длительности соединений
	1 раз в год
	

	175
	Система измерений передачи данных
	1 раз в год
	

	10. Оптические и оптико-физические измерения

	176
	Диоптриметры
	1 раз в год
	

	177
	Поляриметры
	1 раз в год
	

	178
	Рефрактометры
	1 раз в год
	

	179
	Фотоэлектроколориметры
	1 раз в год
	

	180
	Измерители светопропускания стекол
	1 раз в год
	

	181
	Спектрофотометры, фотометры пламенные
	1 раз в год
	

	182
	Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные
	1 раз в полгода
	

	183
	Набор пробных очковых стекол
	При выпуске из производства
	

	184
	Люксметры
	1 раз в год
	

	185
	Сахариметры
	1 раз в год
	

	186
	Нефелометры
	1 раз в год
	

	11. Виброакустические измерения

	187
	Шумомеры
	1 раз в год
	

	188
	Микрофоны измерительные
	1 раз в год
	

	189
	Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные
	1 раз в год
	

	190
	Акустические калибраторы
	1 раз в год
	

	191
	Виброметры и виброизмерительные преобразователи
	1 раз в год
	

	12. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

	192
	Дозиметры ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	193
	Индивидуальные дозиметры
	1 раз в год
	

	194
	Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	195
	Рентгенометры
	1 раз в год
	

	196
	Радиометры
	1 раз в год
	

	197
	Дозиметры лазерные
	1 раз в год
	

	198
	Радиометры неселективные
	1 раз в год
	

	13. Средства измерений медицинского назначения

	199
	Кардиографы
	1 раз в год
	

	200
	УВЧ
	1 раз в год
	

	201
	Электрофорез
	1 раз в год
	

	202
	Низкочастотные терапевтические аппараты
	1 раз в год
	

	14. Средства измерений для неразрушающего контроля

	203
	Ультразвуковые толщиномеры
	1 раз в год
	

	204
	Дефектоскопы всех типов
	1 раз в год
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