ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 18 ноября 2022 года № 57-нпа

Об экспериментальном проектировании и строительстве объектов нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»

(В редакции приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР от 29  января 2024 года №66-нпа)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 года № 530, Положением Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики (далее – Госстрой) от 25 июня 2021 года № 44 и принимая во внимание протокол Технического совета Госстроя от 30 августа 2022 года, приказываю:

1. Считать проектирование и строительство объектов нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» экспериментальным проектом, с учетом внедрения новых объемно-планировочных, конструктивных решений и рациональной планировки, новых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, систем инженерного обеспечения зданий, сооружений и производственных территорий.

11. Ввести в действие стандарт Китайской Народной Республики (КНР) GB 50160-2008 «Стандарт по противопожарному проектированию нефтехимических предприятий» (издание 2018 года) применительно только к нефтеперерабатывающему заводу ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» на период модернизации.

(В редакции приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР от 29  января 2024 года №66-нпа)

2. Отделу развития и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Госстроя:

- обеспечить рассмотрение результатов экспериментального строительства, составление сводных отчетов на заседании научно-технического совета Госстроя с привлечением участников эксперимента;

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года №117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М.Б.Адиева.

Директор	Н.А. Джетыбаев