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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Законом КР от 7 июня 2016 года № 78

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 2 июля 2014 года № 109
О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "Технический регламент "О пожарной безопасности"
Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Технический регламент "О пожарной безопасности" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7, ст.1045) следующие дополнения и изменение:
1. Статью 106 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"- государственной противопожарной профилактики;".
2. Статью 107 изложить в следующей редакции:
"Статья 107. Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности
1. Эксплуатация объектов защиты подлежит государственному пожарному надзору.
2. На стадии эксплуатации, технического обслуживания государственный пожарный надзор осуществляется путем проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты, а также исполнения мер, изложенных в заключении о соответствии требованиям пожарной безопасности и настоящего Технического регламента.
Порядок осуществления государственного пожарного надзора определяется Правительством Кыргызской Республики.".
3. Закон дополнить статьями 107-1 и 107-2 следующего содержания:
"Статья 107-1. Ответственность за пожарную безопасность
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут:
- при проектировании - лица, которые непосредственно проектировали объекты, и проектная организация;
- при проведении государственной пожарной экспертизы проектной документации - лицо, проводившее экспертизу, государственный орган, проводивший экспертизу, и его лица;
- при строительстве - строительная организация, государственные органы, осуществляющие архитектурно-строительный надзор, и лица, непосредственно осуществляющие этот надзор;
- при эксплуатации - лица, эксплуатирующие объекты, государственный орган, осуществляющий государственный пожарный надзор, и лицо, непосредственно осуществляющее этот надзор.
Статья 107-2. Государственная противопожарная профилактика
1. Государственная противопожарная профилактика проводится на стадии проектирования, строительства, при эксплуатации объектов и по итогам расследования фактов пожаров.
При этом проектная документация объектов подлежит согласованию в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.
2. Государственная противопожарная профилактика проводится:
- на стадии отведения земельного участка под строительство, проектирования объектов строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, а также при проведении капитального ремонта, технического перевооружения и при изменении функционального назначения объекта защиты;
- на стадии проектирования, монтажа и приемки в эксплуатацию автоматических систем пожарной сигнализации и тушения пожара, автоматических систем оповещения людей о пожаре, автоматических систем противодымной защиты. При этом автоматические системы пожарной сигнализации и тушения пожаров подлежат подключению к службе "101".
Порядок проведения противопожарной профилактики определяется Правительством Кыргызской Республики.".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

        Президент 	А.Ш. Атамбаев
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