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Приложение 2
(к постановлению Кабинета Министров КР
от 15 мая 2024 года № 251)

План мероприятий по реализации Программы развития эталонной базы
Кыргызской Республики на 2024–2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 376)


	№
	Меры
	Сроки реализации
	Источники финансирования тыс. сомов

	1
	2
	3
	4

	Глава 1. Механические измерения

	1
	Приобретение вилочного погрузчика (Кара) для поверки и калибровки:- гирь, входящих в состав весоповерочной машины;- весоповерочного вагона;- гирь территориальных ЦИСМ массой 500 кг;- мерников 1-го разряда до 1 м3
	2025 год
	1200

	2
	Приобретение компаратора массы нагрузкой до 2000 кг для калибровки гирь массами 500 кг, 1000 кг, 2000 кг и мерников 1-го разряда до 1 м3
	2025 год
	5818

	3
	Приобретение разборных гирь класса точности F2 типа ГЭР-500 для калибровки гирь массами 500 кг, 1000 кг, 2000 кг и мерников 1-го разряда до 1 м3
	2025 год
	5000

	4
	Приобретение мобильного весоповерочного автомобиля
	2024 год
	20800

	5
	Приобретение компаратора типа СМР-5 с увеличительным микроскопом от 0 до 5000 мм
	2025 год
	335,70

	6
	Приобретение меры твердости 2-го разряда по Виккерсу HV
	2025 год
	40,95

	7
	Приобретение меры твердости 2-го разряда по Шору HSD
	2025 год
	39,60

	8
	Приобретение портативного переносного универсального твердомера в качестве рабочего эталона
	2025 год
	126

	9
	Приобретение наковальни 2-го разряда для молотка Шмидта типа В7-225
	2025 год
	165,60

	10
	Приобретение установки по поверке/калибровке моментомерных ключей в диапазоне от 0,2 до 3000 Нм с погрешностью ± 0,25% с калибровочными принадлежностями
	2025 год
	4455

	11
	Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсального (с захватами) с кейсом транспортировочным до 1 кН 0,5-го класса точности
	2025 год
	217,80

	12
	Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсального (с захватами) с кейсом транспортировочным до 10 кН 0,5-го класса точности
	2025 год
	217,80

	13
	Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсальное (с захватами) с кейсом транспортировочным до 1000 кН 0,5-го класса точности
	2025 год
	603

	14
	Приобретение электронного динамометра 2-го разряда на сжатие (с захватами) с кейсом транспортировочным до 2000 кН 0,5-го класса
	2025 год
	387

	15
	Приобретение электронного динамометра 2-го разряда на сжатие (с захватами) с кейсом транспортировочным до 2000 кН 0,5-го класса
	2026 год
	350

	16
	Приобретение набора мер эквивалентной прочности бетона типа МЭПБ-МГ в трех исполнениях:- МЭПБ-П - 4 ± 2 Мпа;- МЭПБ-О - 30 ± 5 Мпа;- МЭПБ-А - 80 ± 15 Мпа
	2025 год
	9,99

	17
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-200
	2026 год
	400

	18
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-100
	2025 год
	453,60

	19
	Приобретение мерников типа 1-го разряда М1Р-50
	2026 год
	280

	20
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-10
	2025 год
	254,70

	21
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-10
	2026 год
	220

	22
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-5
	2025 год
	189

	23
	Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-2
	2025 год
	149,40

	24
	Приобретение двухлитрового (2 л) эталонного мерника 2-го разряда
	4 шт.
	2025 год
	42,30

	25
	Приобретение десятилитрового (10 л) эталонного мерника 2-го разряда
	5 шт.
	2025 год
	139,50

	
	
	5 шт.
	2026 год
	150

	26
	Приобретение пятидесятилитрового (50 л) эталонного мерника 2-го разряда
	5 шт.
	2025 год
	245,70

	
	
	5 шт.
	2026 год
	400

	27
	Приобретение столитрового (100 л) эталонного мерника 2-го разряда
	2 шт.
	2025 год
	252,90

	28
	Для поверки газораздаточных колонок приобретение мерника металлического 2-го разряда для сжиженных газов типа ММСГ-1 с номинальной вместимостью 10 дм3
	2026 год
	473

	29
	Приобретение прибора для контроля щупов М-020
	2025 год
	286,20

	30
	Приобретение прибора для поверки индикаторов ППИ-50
	2025 год
	1099,80

	31
	Приобретение прибора для поверки угольников ППУ-630
	2025 год
	900,90

	32
	Приобретение весов напольных складских HDI-150
	2025 год
	28,80

	33
	Приобретение радиусомера до 1000 мм, ц.д. 0,001 мм
	2025 год
	38,70

	34
	Приобретение набора гирь Е2 класса 1 кг - 10 кг
	2025 год
	279

	35
	Приобретение набора гирь класса точности Е2 20 кг, 5 шт.
	2025 год
	999

	36
	Приобретение термогигрометра, Testo 622
	2025 год
	45

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2024 год
	20800

	
	Стоимость оборудования
	2025 год
	24020,94

	
	Логистика
	2025 год
	2317,18

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2025 год
	26338,12

	
	Стоимость оборудования
	2026 год
	2273,00

	
	Логистика
	2026 год
	636,44

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2026 год
	2909,44

	Глава 2. Электрические измерения

	37
	Приобретение установки электроэнергетической эталонной типа ВЭТ-МЭ 1.0 для калибровки исходных эталонных электросчетчиков (с характеристиками IНОМ = 0.1 - 50 А, UHOM = 0.1 - 600 В с погрешностью 0,004%) от ООО "НПП Марс-Энерго", имеющей в составе два цифровых мультиметра типа Agilent 3428А и генератор сигналов произвольной формы типа Agilent 33521
	2025 год
	16000

	38
	Приобретение калибратора электрического сопротивления KC-50k0-10G0.Приобретение калибратора электрического сопротивления KC-10G0-10TO
	2025 год
	2497,59

	39
	Приобретение измерителя высокоомного сопротивления типа МеТеОм-01 от ОАО "НИИ ЭМИ"
	2025 год
	1730

	40
	Приобретение системы виброакустической поверочной типа ВС-321 от ЗАО "ВИСОМ" для поверки средств измерений медицинского назначения
	2025 год
	5000

	41
	Приобретение мультиметра-осциллографа для поверки амплипульса, многопредельного электрофореза
	1 шт.
	2025 год
	30

	
	
	5 шт.
	2026 год
	150

	42
	Приобретение измерителя мощности и частоты для поверки медицинских аппаратов УВЧ типа ИМЧ-01 в количестве 5 шт. с характеристиками:- диапазон измерения частоты сигнала от 5 до 45 МГц;- диапазон измерения поглощаемой мощности от 3 до 200 Вт
	2025 год
	1945,85

	43
	Приобретение автоматической трехфазной установки для поверки счетчиков электроэнергии Нева-Тест 3303Л, класс точности 0,05, с характеристиками:- диапазон регулирования тока от 0,01 до 120 А;- диапазон регулирования фазного напряжения от 1 до 300 В
	2025 год
	5520

	44
	Приобретение установки для поверки трансформаторов тока от ООО "НПП Марс-Энерго" с диапазоном регулирования тока от 15 до 5000 А/5 А
	2026 год
	3000

	45
	Приобретение генератора функционального типа Диатест-4 в количестве 3 шт. для поверки средств измерений медицинского назначения
	2026 год
	1053

	
	Оборудование
	2025 год
	32723,44

	
	Логистика
	2025 год
	2280,52

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2025 год
	35003,96

	
	Оборудование
	2026 год
	4203

	
	Логистика
	2026 год
	1176,69

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2026 год
	5379,69

	Глава 3. Теплотехнические измерения

	46
	Приобретение камеры влажности от компании "Спецклимат" от 5% до 95%
	2026 год
	28

	47
	Приобретение комплекта насосов:- гидравлического насоса;- комплект для калибраторов давления от компании "FLUKE";- пневматического ручного насоса типа FLUKE-700РТР-1 в диапазоне от - 0,1 до 70 Мпа (избыточного и вакуумметрического давления) для калибровки средств измерений давления, а также для обеспечения метрологической прослеживаемости и единства измерений (грузопоршневых манометров, датчиков, преобразователей давления, цифровых и аналоговых манометров избыточного, вакуумметрического давления)
	2026 год
	523

	48
	Приобретение манометра эталонного для поверки сфигмоманометров типа ПИ от 0 до 60 Па с классом точностью 0,4%
	2026 год
	50

	49
	Приобретение установки для поверки счетчиков воды типа ВПУ-Энерго М и типа ПИ от 0 до 10 м3/ч с классом точностью 0,5%
	2026 год
	255

	50
	Приобретение установки поверочной типа УПСЖ-ПРО 0005-000-С-Т-ОР-0,01-10/30 (ТП2) в количестве 2 шт. с характеристиками:- наибольший воспроизводимый расход, м3/ч 5;- наименьший воспроизводимый расход, м3/ч 0,005;- погрешности ± 0,28% (от 0,01 до 5 м3/ч);- погрешности ± 0,5% (от 0,005 до 0,01 м3/ч);- Du-15/Du-20
	2026 год
	1980

	51
	Приобретение установки поверочной типа УПСЖ-ПРО 0005-0000-С-Т-ОР-0,01-10/30 (ТП4) в количестве 4 шт. с характеристиками:- наибольший воспроизводимый расход, м3/ч 5;- наименьший воспроизводимый расход, м3/ч 0,005;- погрешности ± 0,28% (от 0,01 до 5 м3/ч);- погрешности ± 0,5% (от 0,005 до 0,01 м3/ч);- Du-15/Du-20
	2026 год
	5200

	52
	Приобретение климатической камеры с характеристиками:- диапазон температуры от -42 до +180 ºС с погрешностью ± от 0,1 до 0,5 ºС;- влажность от 10% до 98% RH с погрешностью ± от 1 до 3%
	2025 год
	800

	53
	Приобретение тахеометра типа Топсон is-305 с программами градуировки с характеристиками:- точность измерения угла 5;- точность измерения расстояния ± 2 мм
	2026 год
	135

	54
	Приобретение 2-х программ расчета резервуаров и трубопроводов
	2025 год
	444

	55
	Приобретение термометра цифрового типа ТЦМ-9410 с характеристиками:- диапазон температур от -50 ºС до +200 ºС;- погрешность ± 0,05 ºС
	2025 год
	93

	56
	Приобретение плотномера типа ВИП-2 с диапазоном измерений от 500 до 1600 кг/м3
	2026 год
	600

	57
	Приобретение электронного термометра типа ЛТ-300 с диапазоном измерений от -50 до +300 ºС
	2026 год
	25

	58
	Приобретение цифрового лазерного бесконтактного тахометра с разрешением от 0 до 10000 об/мин.
	2026 год
	10

	59
	Приобретение бесконтактного пирометра (измеритель температуры) преобразователя типа ТПП-0555
	2025 год
	23

	60
	Приобретение калибратора давления от компании "FLUKE" с модулем давления плюс гидронасос в количестве 2 шт. с характеристиками калибратора от - 0,1 до 0,2 Мпа
	2026 год
	600

	61
	Приобретение пневматического насоса от 0 до 40 бар
	2025 год
	400

	62
	Приобретение термопары - датчика температуры для аттестации муфельных печей с характеристиками:- максимальная рабочая температура 1150 ºС;- точность измерения ± 0,01 ºС
	2026 год
	70

	63
	Приобретение поверочной установки для счетчиков холодной и горячей воды типа Каскад-2П с характеристиками:- диаметры условного прохода поверяемых счетчиков воды до 32 мм;- рабочий диапазон от 0,01 до 3,0 м3/час;- диапазон температуры воды от -5 ºС до 95 ºС;- пределы допускаемой погрешности ºС:от минимального до переходного ± 1%;от переходного до максимального ± 0,5%
	2026 год
	127

	64
	Приобретение переносной поверочной установки типа УПСЖ 5П. Основное назначение поверочной установки типа УПСЖ 5П - поверка водосчетчиков (с диаметром условного прохода 10, 15, 20 мм в диапазоне расходов от 20 до 5000 л/ч) без демонтажа на месте их эксплуатации (квартиры, жилые дома, коммерческие помещения)
	2026 год
	10

	
	Оборудование
	2025 год
	1760

	
	Логистика
	2025 год
	440

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2025 год
	2200

	
	Оборудование
	2026 год
	9613

	
	Логистика
	2026 год
	2609,41

	
	Стоимость оборудования с учетом логистики
	2026 год
	12222,41

	Глава 4. Физико-химические измерения

	65
	Приобретение комплекта светофильтров типа КС-105 в количестве 2 шт. для поверки/калибровки фотометров с характеристиками:- коэффициенты пропускания от 2 до 92% в спектральном диапазоне от 200 до 2500 Нм;- погрешность ± 0,25%
	2025 год
	708

	66
	Приобретение линзмера эталонного автоматического типа ЛЭМ-1 для поверки наборов пробных очковых линз с характеристиками:- от -25 дптр до +25 дптр;- погрешность ± 0,03 дптр
	2025 год
	1617,1

	67
	Приобретение комплекта светофильтров типа М90 для поверки/калибровки измерителей дымности отработавших газов с характеристиками:- 80%, в том числе по температуре Т и 65%, в том числе по температуре Т;- погрешность ± 0,3%, в том числе по температуре Т
	2025 год
	100

	68
	Приобретение набора оптических мер НОМ-4 для поверки офтальмологических авторефрактометров и авторефкератометров
	2025 год
	675

	69
	Приобретение комплекта приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р
	2025 год
	816

	70
	Приобретение весов лабораторных с ловушкой водяных паров до 200 г и дискретностью 0,00001 г для поверки/калибровки дозаторов
	2025 год
	1300

	71
	Приобретение вспомогательного оборудования бидистиллятор до 2 мкСм/см
	2025 год
	144

	72
	Приобретение вспомогательного оборудования шкафа вытяжного для калибровки/поверки газоанализаторов типа ШВДГн-311
	2025 год
	357

	
	Оборудование
	2025 год
	5717,10

	
	Логистика
	2025 год
	1429,28

	
	Общая стоимость с учетом логистики
	2025 год
	7146,38

	Общая сумма на оборудование по всем видам измерений без учета логистики
	2024 год
	20800

	Итого
	2025 год
	64221,48

	Логистика на оборудование по всем видам измерений
	2026 год
	16089,00

	
	
	100694,21

	Логистика на оборудование по всем видам измерений
	2025 год
	6466,98

	
	2026 год
	4422,54

	Итоговая сумма
	112000


Список сокращений
ВС	виброакустическая система
ГЭР	гири эталонные разборные
ЗАО	закрытое акционерное общество
ММСГ	мерник металлический для сжиженных газов
МЭПБ	мера эквивалентной прочности бетона
ОАО "НИИ ЭМП"	открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов"
ООО "НПП Марс-Энерго"	общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Марс-Энерго"
СМР	стол для установки и поверки метроштоков и рулеток
УПСЖ	установка для поверки и регулировки счетчиков жидкости
УВЧ	ультравысокочастотная терапия
ЦИСМ	Центр испытаний, сертификации и метрологии".
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