Приложение 2

(к постановлению Кабинета Министров КР

от 15 мая 2024 года № 251)

План мероприятий по реализации Программы развития эталонной базы

Кыргызской Республики на 2024–2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 376)

| № | Меры |  | Сроки реализации | Источники финансирования тыс. сомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Глава 1. Механические измерения |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение вилочного погрузчика (Кара) для поверки и калибровки:- гирь, входящих в состав весоповерочной машины;- весоповерочного вагона;- гирь территориальных ЦИСМ массой 500 кг;- мерников 1-го разряда до 1 м3 |  | 2025 год | 1200 |
| 2 | Приобретение компаратора массы нагрузкой до 2000 кг для калибровки гирь массами 500 кг, 1000 кг, 2000 кг и мерников 1-го разряда до 1 м3 |  | 2025 год | 5818 |
| 3 | Приобретение разборных гирь класса точности F2 типа ГЭР-500 для калибровки гирь массами 500 кг, 1000 кг, 2000 кг и мерников 1-го разряда до 1 м3 |  | 2025 год | 5000 |
| 4 | Приобретение мобильного весоповерочного автомобиля |  | 2024 год | 20800 |
| 5 | Приобретение компаратора типа СМР-5 с увеличительным микроскопом от 0 до 5000 мм |  | 2025 год | 335,70 |
| 6 | Приобретение меры твердости 2-го разряда по Виккерсу HV |  | 2025 год | 40,95 |
| 7 | Приобретение меры твердости 2-го разряда по Шору HSD |  | 2025 год | 39,60 |
| 8 | Приобретение портативного переносного универсального твердомера в качестве рабочего эталона |  | 2025 год | 126 |
| 9 | Приобретение наковальни 2-го разряда для молотка Шмидта типа В7-225 |  | 2025 год | 165,60 |
| 10 | Приобретение установки по поверке/калибровке моментомерных ключей в диапазоне от 0,2 до 3000 Нм с погрешностью ± 0,25% с калибровочными принадлежностями |  | 2025 год | 4455 |
| 11 | Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсального (с захватами) с кейсом транспортировочным до 1 кН 0,5-го класса точности |  | 2025 год | 217,80 |
| 12 | Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсального (с захватами) с кейсом транспортировочным до 10 кН 0,5-го класса точности |  | 2025 год | 217,80 |
| 13 | Приобретение электронного динамометра 2-го разряда универсальное (с захватами) с кейсом транспортировочным до 1000 кН 0,5-го класса точности |  | 2025 год | 603 |
| 14 | Приобретение электронного динамометра 2-го разряда на сжатие (с захватами) с кейсом транспортировочным до 2000 кН 0,5-го класса |  | 2025 год | 387 |
| 15 | Приобретение электронного динамометра 2-го разряда на сжатие (с захватами) с кейсом транспортировочным до 2000 кН 0,5-го класса |  | 2026 год | 350 |
| 16 | Приобретение набора мер эквивалентной прочности бетона типа МЭПБ-МГ в трех исполнениях:- МЭПБ-П - 4 ± 2 Мпа;- МЭПБ-О - 30 ± 5 Мпа;- МЭПБ-А - 80 ± 15 Мпа |  | 2025 год | 9,99 |
| 17 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-200 |  | 2026 год | 400 |
| 18 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-100 |  | 2025 год | 453,60 |
| 19 | Приобретение мерников типа 1-го разряда М1Р-50 |  | 2026 год | 280 |
| 20 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-10 |  | 2025 год | 254,70 |
| 21 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-10 |  | 2026 год | 220 |
| 22 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-5 |  | 2025 год | 189 |
| 23 | Приобретение мерников 1-го разряда типа М1Р-2 |  | 2025 год | 149,40 |
| 24 | Приобретение двухлитрового (2 л) эталонного мерника 2-го разряда | 4 шт. | 2025 год | 42,30 |
| 25 | Приобретение десятилитрового (10 л) эталонного мерника 2-го разряда | 5 шт. | 2025 год | 139,50 |
|  |  | 5 шт. | 2026 год | 150 |
| 26 | Приобретение пятидесятилитрового (50 л) эталонного мерника 2-го разряда | 5 шт. | 2025 год | 245,70 |
|  |  | 5 шт. | 2026 год | 400 |
| 27 | Приобретение столитрового (100 л) эталонного мерника 2-го разряда | 2 шт. | 2025 год | 252,90 |
| 28 | Для поверки газораздаточных колонок приобретение мерника металлического 2-го разряда для сжиженных газов типа ММСГ-1 с номинальной вместимостью 10 дм3 |  | 2026 год | 473 |
| 29 | Приобретение прибора для контроля щупов М-020 |  | 2025 год | 286,20 |
| 30 | Приобретение прибора для поверки индикаторов ППИ-50 |  | 2025 год | 1099,80 |
| 31 | Приобретение прибора для поверки угольников ППУ-630 |  | 2025 год | 900,90 |
| 32 | Приобретение весов напольных складских HDI-150 |  | 2025 год | 28,80 |
| 33 | Приобретение радиусомера до 1000 мм, ц.д. 0,001 мм |  | 2025 год | 38,70 |
| 34 | Приобретение набора гирь Е2 класса 1 кг - 10 кг |  | 2025 год | 279 |
| 35 | Приобретение набора гирь класса точности Е2 20 кг, 5 шт. |  | 2025 год | 999 |
| 36 | Приобретение термогигрометра, Testo 622 |  | 2025 год | 45 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2024 год | 20800 |
|  | Стоимость оборудования |  | 2025 год | 24020,94 |
|  | Логистика |  | 2025 год | 2317,18 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2025 год | 26338,12 |
|  | Стоимость оборудования |  | 2026 год | 2273,00 |
|  | Логистика |  | 2026 год | 636,44 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2026 год | 2909,44 |
| Глава 2. Электрические измерения |  |  |  |  |
| 37 | Приобретение установки электроэнергетической эталонной типа ВЭТ-МЭ 1.0 для калибровки исходных эталонных электросчетчиков (с характеристиками IНОМ = 0.1 - 50 А, UHOM = 0.1 - 600 В с погрешностью 0,004%) от ООО "НПП Марс-Энерго", имеющей в составе два цифровых мультиметра типа Agilent 3428А и генератор сигналов произвольной формы типа Agilent 33521 |  | 2025 год | 16000 |
| 38 | Приобретение калибратора электрического сопротивления KC-50k0-10G0.Приобретение калибратора электрического сопротивления KC-10G0-10TO |  | 2025 год | 2497,59 |
| 39 | Приобретение измерителя высокоомного сопротивления типа МеТеОм-01 от ОАО "НИИ ЭМИ" |  | 2025 год | 1730 |
| 40 | Приобретение системы виброакустической поверочной типа ВС-321 от ЗАО "ВИСОМ" для поверки средств измерений медицинского назначения |  | 2025 год | 5000 |
| 41 | Приобретение мультиметра-осциллографа для поверки амплипульса, многопредельного электрофореза | 1 шт. | 2025 год | 30 |
|  |  | 5 шт. | 2026 год | 150 |
| 42 | Приобретение измерителя мощности и частоты для поверки медицинских аппаратов УВЧ типа ИМЧ-01 в количестве 5 шт. с характеристиками:- диапазон измерения частоты сигнала от 5 до 45 МГц;- диапазон измерения поглощаемой мощности от 3 до 200 Вт |  | 2025 год | 1945,85 |
| 43 | Приобретение автоматической трехфазной установки для поверки счетчиков электроэнергии Нева-Тест 3303Л, класс точности 0,05, с характеристиками:- диапазон регулирования тока от 0,01 до 120 А;- диапазон регулирования фазного напряжения от 1 до 300 В |  | 2025 год | 5520 |
| 44 | Приобретение установки для поверки трансформаторов тока от ООО "НПП Марс-Энерго" с диапазоном регулирования тока от 15 до 5000 А/5 А |  | 2026 год | 3000 |
| 45 | Приобретение генератора функционального типа Диатест-4 в количестве 3 шт. для поверки средств измерений медицинского назначения |  | 2026 год | 1053 |
|  | Оборудование |  | 2025 год | 32723,44 |
|  | Логистика |  | 2025 год | 2280,52 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2025 год | 35003,96 |
|  | Оборудование |  | 2026 год | 4203 |
|  | Логистика |  | 2026 год | 1176,69 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2026 год | 5379,69 |
| Глава 3. Теплотехнические измерения |  |  |  |  |
| 46 | Приобретение камеры влажности от компании "Спецклимат" от 5% до 95% |  | 2026 год | 28 |
| 47 | Приобретение комплекта насосов:- гидравлического насоса;- комплект для калибраторов давления от компании "FLUKE";- пневматического ручного насоса типа FLUKE-700РТР-1 в диапазоне от - 0,1 до 70 Мпа (избыточного и вакуумметрического давления) для калибровки средств измерений давления, а также для обеспечения метрологической прослеживаемости и единства измерений (грузопоршневых манометров, датчиков, преобразователей давления, цифровых и аналоговых манометров избыточного, вакуумметрического давления) |  | 2026 год | 523 |
| 48 | Приобретение манометра эталонного для поверки сфигмоманометров типа ПИ от 0 до 60 Па с классом точностью 0,4% |  | 2026 год | 50 |
| 49 | Приобретение установки для поверки счетчиков воды типа ВПУ-Энерго М и типа ПИ от 0 до 10 м3/ч с классом точностью 0,5% |  | 2026 год | 255 |
| 50 | Приобретение установки поверочной типа УПСЖ-ПРО 0005-000-С-Т-ОР-0,01-10/30 (ТП2) в количестве 2 шт. с характеристиками:- наибольший воспроизводимый расход, м3/ч 5;- наименьший воспроизводимый расход, м3/ч 0,005;- погрешности ± 0,28% (от 0,01 до 5 м3/ч);- погрешности ± 0,5% (от 0,005 до 0,01 м3/ч);- Du-15/Du-20 |  | 2026 год | 1980 |
| 51 | Приобретение установки поверочной типа УПСЖ-ПРО 0005-0000-С-Т-ОР-0,01-10/30 (ТП4) в количестве 4 шт. с характеристиками:- наибольший воспроизводимый расход, м3/ч 5;- наименьший воспроизводимый расход, м3/ч 0,005;- погрешности ± 0,28% (от 0,01 до 5 м3/ч);- погрешности ± 0,5% (от 0,005 до 0,01 м3/ч);- Du-15/Du-20 |  | 2026 год | 5200 |
| 52 | Приобретение климатической камеры с характеристиками:- диапазон температуры от -42 до +180 ºС с погрешностью ± от 0,1 до 0,5 ºС;- влажность от 10% до 98% RH с погрешностью ± от 1 до 3% |  | 2025 год | 800 |
| 53 | Приобретение тахеометра типа Топсон is-305 с программами градуировки с характеристиками:- точность измерения угла 5;- точность измерения расстояния ± 2 мм |  | 2026 год | 135 |
| 54 | Приобретение 2-х программ расчета резервуаров и трубопроводов |  | 2025 год | 444 |
| 55 | Приобретение термометра цифрового типа ТЦМ-9410 с характеристиками:- диапазон температур от -50 ºС до +200 ºС;- погрешность ± 0,05 ºС |  | 2025 год | 93 |
| 56 | Приобретение плотномера типа ВИП-2 с диапазоном измерений от 500 до 1600 кг/м3 |  | 2026 год | 600 |
| 57 | Приобретение электронного термометра типа ЛТ-300 с диапазоном измерений от -50 до +300 ºС |  | 2026 год | 25 |
| 58 | Приобретение цифрового лазерного бесконтактного тахометра с разрешением от 0 до 10000 об/мин. |  | 2026 год | 10 |
| 59 | Приобретение бесконтактного пирометра (измеритель температуры) преобразователя типа ТПП-0555 |  | 2025 год | 23 |
| 60 | Приобретение калибратора давления от компании "FLUKE" с модулем давления плюс гидронасос в количестве 2 шт. с характеристиками калибратора от - 0,1 до 0,2 Мпа |  | 2026 год | 600 |
| 61 | Приобретение пневматического насоса от 0 до 40 бар |  | 2025 год | 400 |
| 62 | Приобретение термопары - датчика температуры для аттестации муфельных печей с характеристиками:- максимальная рабочая температура 1150 ºС;- точность измерения ± 0,01 ºС |  | 2026 год | 70 |
| 63 | Приобретение поверочной установки для счетчиков холодной и горячей воды типа Каскад-2П с характеристиками:- диаметры условного прохода поверяемых счетчиков воды до 32 мм;- рабочий диапазон от 0,01 до 3,0 м3/час;- диапазон температуры воды от -5 ºС до 95 ºС;- пределы допускаемой погрешности ºС:от минимального до переходного ± 1%;от переходного до максимального ± 0,5% |  | 2026 год | 127 |
| 64 | Приобретение переносной поверочной установки типа УПСЖ 5П. Основное назначение поверочной установки типа УПСЖ 5П - поверка водосчетчиков (с диаметром условного прохода 10, 15, 20 мм в диапазоне расходов от 20 до 5000 л/ч) без демонтажа на месте их эксплуатации (квартиры, жилые дома, коммерческие помещения) |  | 2026 год | 10 |
|  | Оборудование |  | 2025 год | 1760 |
|  | Логистика |  | 2025 год | 440 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2025 год | 2200 |
|  | Оборудование |  | 2026 год | 9613 |
|  | Логистика |  | 2026 год | 2609,41 |
|  | Стоимость оборудования с учетом логистики |  | 2026 год | 12222,41 |
| Глава 4. Физико-химические измерения |  |  |  |  |
| 65 | Приобретение комплекта светофильтров типа КС-105 в количестве 2 шт. для поверки/калибровки фотометров с характеристиками:- коэффициенты пропускания от 2 до 92% в спектральном диапазоне от 200 до 2500 Нм;- погрешность ± 0,25% |  | 2025 год | 708 |
| 66 | Приобретение линзмера эталонного автоматического типа ЛЭМ-1 для поверки наборов пробных очковых линз с характеристиками:- от -25 дптр до +25 дптр;- погрешность ± 0,03 дптр |  | 2025 год | 1617,1 |
| 67 | Приобретение комплекта светофильтров типа М90 для поверки/калибровки измерителей дымности отработавших газов с характеристиками:- 80%, в том числе по температуре Т и 65%, в том числе по температуре Т;- погрешность ± 0,3%, в том числе по температуре Т |  | 2025 год | 100 |
| 68 | Приобретение набора оптических мер НОМ-4 для поверки офтальмологических авторефрактометров и авторефкератометров |  | 2025 год | 675 |
| 69 | Приобретение комплекта приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р |  | 2025 год | 816 |
| 70 | Приобретение весов лабораторных с ловушкой водяных паров до 200 г и дискретностью 0,00001 г для поверки/калибровки дозаторов |  | 2025 год | 1300 |
| 71 | Приобретение вспомогательного оборудования бидистиллятор до 2 мкСм/см |  | 2025 год | 144 |
| 72 | Приобретение вспомогательного оборудования шкафа вытяжного для калибровки/поверки газоанализаторов типа ШВДГн-311 |  | 2025 год | 357 |
|  | Оборудование |  | 2025 год | 5717,10 |
|  | Логистика |  | 2025 год | 1429,28 |
|  | Общая стоимость с учетом логистики |  | 2025 год | 7146,38 |
| Общая сумма на оборудование по всем видам измерений без учета логистики |  |  | 2024 год | 20800 |
| Итого |  |  | 2025 год | 64221,48 |
| Логистика на оборудование по всем видам измерений |  |  | 2026 год | 16089,00 |
|  |  |  |  | 100694,21 |
| Логистика на оборудование по всем видам измерений |  |  | 2025 год | 6466,98 |
|  |  |  | 2026 год | 4422,54 |
| Итоговая сумма |  |  |  | 112000 |

Список сокращений

ВС	виброакустическая система

ГЭР	гири эталонные разборные

ЗАО	закрытое акционерное общество

ММСГ	мерник металлический для сжиженных газов

МЭПБ	мера эквивалентной прочности бетона

ОАО "НИИ ЭМП"	открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов"

ООО "НПП Марс-Энерго"	общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Марс-Энерго"

СМР	стол для установки и поверки метроштоков и рулеток

УПСЖ	установка для поверки и регулировки счетчиков жидкости

УВЧ	ультравысокочастотная терапия

ЦИСМ	Центр испытаний, сертификации и метрологии".