ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 5 июня 2026 года № 121-нпа

О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 31-12:2018 «Автомобильные стоянки» от 27 декабря 2018 года № 26-нпа

В целях совершенствования нормативно-технической базы в сфере проектирования и строительства зданий и сооружений, а также обеспечения единообразного применения требований пожарной и градостроительной безопасности, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 и Положением«О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 апреля 2025 года № 221, приказываю:

1.Внести в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 31-12:2018 «Автомобильные стоянки» от 27 декабря 2018 года № 26-нпа» следующее изменение:

1) в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-12:2018 «Автомобильные стоянки», утвержденные вышеуказанным приказом:

- пункт 4.4 раздела 4 «Размещение стоянок автомобилей. Общие положения» изложить в следующей редакции:

«В зданиях подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается размещение встроенных стоянок автомобилей непосредственно под жилыми этажами при условии их отделения противопожарными перекрытиями не ниже 1-го типа и выполнения комплекса инженерно-технических мероприятий, включая автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, мероприятия по шумоизоляции и виброизоляции, а также раздельные системы вентиляции встроенной стоянки и жилой части здания.».

2. Управлению архитектуры, контроля и технического нормирования:

1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в порядке, установленном постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

2) в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа на государственном и официальном языках в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

3) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копию в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Б.Б. Турдугулова.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Опубликован на официальном веб-сайте Минстроя https://egov.kg/ru/ministry/construction/npa от 9 июня 2026 года.

Министр	Н.К. Орунтаев