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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года № 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики31 октября 2000 года. Регистрационный номер 181                                                            Приложение 1                                                  Утверждено                                       постановлением Исполнительного                                      совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                       от 24 октября 2000 года № 79-п                                ПОЛОЖЕНИЕ           о порядке проверки знаний и аттестации на группу          допуска по электробезопасности руководителей и лиц,           ответственных за эксплуатацию электроустановок, и          электротехнический персонал хозяйствующих субъектов      Эксплуатацию электроустановок  потребителей  должен   осуществлятьподготовленный электротехнический персонал.     В организациях любой формы собственности, как правило, должна бытьсоздана энергетическая служба. Обслуживание электроустановок потребите-лей может осуществлять специализированная организация или электротехни-ческий персонал другой организации (в том числе малого и кооперативногопредприятия) по договору.     Для непосредственного выполнения функций по организации эксплуата-ции электроустановок руководитель организации любой формы собственностидолжен назначить ответственного за электрохозяйство,  а также лицо, егозаменяющее.     Первым руководителям организаций и лицам ответственным за эксплуа-тацию  электроустановок  и  электротехнический  персонал  хозяйствующихсубъектов после прохождения инструктажа,  проверки знаний Правил техни-ческой эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безо-пасности при эксплуатации электроустановок потребителей,  инструкций, вкомиссии местного отделения Госэнергоинспекции  должна  быть  присвоенасоответствующая группа допуска по электробезопасности:     V группа - в электроустановках напряжением выше 1000 В.     IV группа - в электроустановках напряжением до 1000 В.     В жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативах, садоводчес-ких товариществах, кондоминиумах при использовании ими в своей трудовойдеятельности   только  осветительных  установок,  электроинструмента  иэлектрических машин бытового назначения напряжением до  400  В  включи-тельно,  в  случае  отсутствия возможности назначения или найма ответс-твенного за электрохозяйство,  ответственность за безопасную эксплуата-цию  электроустановок  может быть по письменному согласованию с местныморганом Госэнергоинспекции  возложена  на  руководителя  или  владельцапредприятия, хозяйства, председателя кооператива, товарищества.     В этом  случае в местное отделение Госэнергоинспекции направляетсязаявление от руководителя или владельца. В местном отделении Госэнерго-инспекции  заявитель проходит инструктаж по мерам электробезопасности иполучает инструкцию (памятку) по безопасному обслуживанию  электроуста-новок.  Запись производится в журнале инструктажей и в заявлении-обяза-тельстве владельца.     Владельцы личного хозяйства,  имеющие электроустановки напряжением400 В,  должны пройти в местном органе Госэнергоинспекции инструктаж померам электробезопасности и получить инструкцию (памятку) по безопасно-му обслуживанию электроустановок, о чем делается запись в журнале учетаиндивидуальных потребителей,  имеющих электроустановки напряжением выше220 В, и в заявлении-обязательстве владельца.     В индивидуальных,  а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах,имеющих электроустановки напряжением до 1000 В производственного назна-чения, а именно:     - электродвигатели,  станки и оборудование производственного (тех-нологического) назначения;     - электрокотлы,  электробойлеры,  другие  нагревательные  приборы,предназначенные для производственных целей, а также для отопления и го-рячего водоснабжения производственных помещений;     - сети  освещения  производственных помещений и территорий (цехов,мастерских,  складов,  гаражей, хранилищ, ферм, скотных дворов и т.п.),ответственность за их безопасную эксплуатацию возлагается на владельца,главу предприятия (хозяйства) или на работника, члена семьи.     В этом случае предприятие,  хозяйство обращается в местное отделе-ние Госэнергоинспекции для прохождения инструктажа по мерам  электробе-зопасности  и  получения в комиссии Госэнергоинспекции квалификационнойгруппы по электробезопасности.     Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок на ра-ботника предприятия может быть возложена только при его письменном сог-ласии.
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