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                          ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

                 в соответствии со статьей 36 Закона КР

                       от 20 июля 2009 года № 241

          "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики14 сентября 2005 года. Регистрационный номер 130-05                                                         Приложение № 12                                                    Утверждена                                              приказом Министерства                                                 здравоохранения                                              Кыргызской Республики                                          от 24 августа 2005 года № 348                               ИНСТРУКЦИЯ                по обезвреживанию тары из-под ядовитых                      и сильнодействующих веществ      1. Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды     2. Сулема, никотин, бруцин, стрихнин     3. Сероуглерод     4. Синильная кислота, соли синильной кислоты, цианплав (помимо        нерастворимого цианистого серебра, меди и свинца)     5. Фосфор желтый                 1. Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды      Железные барабаны из-под мышьяка промывают раствором едкого  натра(каустика) или кальцинированной соды крепостью не менее 3%  или проточ-ной струей в специальном баке. После промывки щелочью барабан ополаски-вается чистой водой и высушивается.     Промывочные воды обрабатываются в избытке гашеной известью, отста-иваются и спускаются в канализацию или выливаются в яму на свалку. Заг-рязненная мышьяком известь закапывается в землю на расстоянии не  менее1 км от жилья и водных источников.     Стеклянная тара из-под мышьяка обезвреживается таким  же  образом.Деревянные бочки и опилки,  применявшиеся для защиты железных барабановиз-под мышьяка,  уничтожаются сжиганием на открытом месте на расстояниине менее 1 км от жилья и водоисточников. Зола закапывается.                  2. Сулема, никотин, бруцин, стрихнин      Стеклянная и металлическая тара из-под сулемы,  никотина, бруцина,стрихнина обезвреживается тщательной и обильной промывкой водой.     Сточные воды  спускаются  в  канализацию или выливаются в скотомо-гильники, в яму.                             3. Сероуглерод      Стеклянная и металлическая тара из-под сероуглерода обезвреживает-ся пропариванием или обильным промыванием 3-5% раствором щелочи.              4. Синильная кислота, соли синильной кислоты,              цианплав (помимо нерастворимого цианистого                        серебра, меди и свинца)      В зависимости  от размера тары приготовляют необходимое количествообезвреживающего раствора,  состоящего из смеси 10%  раствора железногокупороса и гашеной извести.  Количество раствора железного купороса бе-рется в двойном количестве против раствора извести.  В этот свежеприго-товленный раствор погружают обезвреживаемую тару,  помешивают в течение30 минут,  оставляя еще на 3-4 часа для полного  обезвреживания.  Послеэтого раствор выливают на свалку или в канализацию. При сливе в канали-зацию обязательно предусмотреть,  чтобы в те же стоки  одновременно  неспускались кислые воды.     Выбор места для обезвреживания или уничтожения тары из-под  ядови-тых и сильнодействующих веществ согласовывается с местным санитарным, ав случае необходимости и ветеринарным органом надзора.                            5. Фосфор желтый      Железные барабаны очищаются прокаливанием их на костре с  соблюде-нием  тех же предосторожностей в отношении расстояния от жилья и личнойзащиты, как и при уничтожении желтого фосфора.     Работа по  обезвреживанию тары проводится в противогазах соответс-твующих марок и в защитной одежде,  указанной в инструкции по уничтоже-нию ядовитых и сильнодействующих веществ.     Настоящая инструкция не имеет в виду постоянного, систематическогообезвреживания тары из-под ядовитых и сильнодействующих веществ. В этихслучаях производством разрабатываются применительно к местным  условиямспециальные инструкции, утвержденные ДГСЭН.
Источник: dalil.kg/document/300285
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




