ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

в соответствии со статьей 36 Закона КР

от 20 июля 2009 года № 241

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены

постановлением

Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20            2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ              Гигиенические нормативы предельно допустимых             концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе             рабочей зоны объектов хранения и уничтожения                          химического оружия                                                        ГН 2.2.5.1371-03      1. Общие положения и область применения     2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ        в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения        химического оружия                 1. Общие положения и область применения      1.1. Предельно допустимые концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  ввоздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия- гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разработаны  в  соответс-твии  с

Законом

Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения" и Положением "О государственном  санитарно-эпи-демиологическом нормировании", утвержденным

постановлением

Правительст-ва Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года № 778.     1.2. Настоящие  Нормативы  действуют на всей территории КыргызскойРеспублики и устанавливают предельное допустимое содержание вредных ве-ществ в воздухе рабочей зоны.     1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места незави-симо от их расположения (в производственных помещениях,  в горных выра-ботках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).     1.4. Настоящие  Нормативы  используются  при проектировании произ-водственных зданий,  технологических процессов, оборудования и вентиля-ции,  для  контроля  за качеством производственной среды и профилактикинеблагоприятного воздействия на здоровье работающих, аттестации рабочихмест.     1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании  токсиколого-ги-гиенических исследований.               2. Предельно допустимые концентрации (ПДК)            вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов               хранения и уничтожения химического оружия -----------------------------------------------------------------------|№| Наименование |  № CAS  |  Формула  |Величина|Преиму-|Класс|Особен-|| |   вещества   |         |           |   ПДК, |щест-  |опас-|ности  || |              |         |           |мг/куб.м|венное |ности|дейст- || |              |         |           |        |агре-  |     |вия на || |              |         |           |        |гатное |     |орга-  || |              |         |           |        |состо- |     |низм   || |              |         |           |        |яние в |     |       || |              |         |           |        |возду- |     |       || |              |         |           |        |хе в   |     |       || |              |         |           |        |усло-  |     |       || |              |         |           |        |виях   |     |       || |              |         |           |        |произ- |     |       || |              |         |           |        |водства|     |       ||-|--------------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------||1|О-изобутил-бе-|         |C11H26NО2PS|0,000005|  п+а  |  1  |   О   || |та-N-диэтила- |         |           |        |       |     |       || |миноэтантио-  |         |           |        |       |     |       || |ловый эфир    |         |           |        |       |     |       || |метилфосфоно- |         |           |        |       |     |       || |вой кислоты+  |         |           |        |       |     |       ||-|--------------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------||2|О-изопропил-  |107-44-8 |C4H10FО2P  |0,00002 |  п+а  |  1  |   О   || |метилфторфос- |         |           |        |       |     |       || |фонат+        |         |           |        |       |     |       ||-|--------------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------||3|О-(1,2,2-три- |96-64-0  |C7H16FО2P  |0,00001 |  п+а  |  1  |   О   || |метилпропил)  |         |           |        |       |     |       || |метилфторфос- |         |           |        |       |     |       || |фонат+        |         |           |        |       |     |       ||-|--------------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------||4|2-хлорвинил-  |541-25   |С2Н2АsСl3  |0,0002  |  п+а  |  1  |       || |дихлорарсин+  |         |           |        |       |     |       |-----------------------------------------------------------------------