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ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
 в соответствии со статьей 36 Закона КР
 от 20 июля 2009 года № 241
 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены
постановлением
Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20                  2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,                     САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИЙ              Гигиенические нормативы предельно допустимых          концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных         объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового         водопользования в зонах защитных мероприятий объектов               хранения и уничтожения химического оружия                                                        ГН 2.1.5.1373-03      1. Общие положения и область применения     2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ        в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и        культурно-бытового водопользования в зонах защитных        мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия                 1. Общие положения и область применения      1.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ  вводе  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-пользования в зонах защитных мероприятий объектов хранения и  уничтоже-ния  химического  оружия  - гигиенические нормативы (далее - Нормативы)разработаны в соответствии с
Законом
Кыргызской Республики "О  санитар-но-эпидемиологическом  благополучии населения" и Положением о государс-твенном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного
поста-
новлением
Правительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года №778.     1.2. Настоящие  Нормативы  действуют на всей территории КыргызскойРеспублики и устанавливают Предельно допустимые концентрации химическихвеществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-быто-вого водопользования в зонах защитных мероприятий объектов  хранения  иуничтожения химического оружия.     1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и  по-верхностных  водоисточников,  используемых  для централизованного и не-централизованного водоснабжения населения,  для рекреационного и  куль-турно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системахгорячего водоснабжения.     1.4. Настоящие  Нормативы  могут  использоваться также как один изгигиенических критериев безопасности морского  водопользования  населе-ния.     1.5. Настоящие Нормативы разработаны на  основе  экспериментальныхисследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный ре-жим водоемов и органолептических исследований.               2. Предельно допустимые концентрации (ПДК)               химических веществ в воде водных объектов              хозяйственно-питьевого и культурно-бытового             водопользования в зонах защитных мероприятий          объектов хранения и уничтожения химического оружия -----------------------------------------------------------------------|№|   Наименование вещества  |  N CAS | Формула |Величина|Лими- |Класс|| |                          |        |         |   ПДК, |тирую-|опас-|| |                          |        |         |  мг/л  |щий   |ности|| |                          |        |         |        |пока- |     || |                          |        |         |        |затель|     || |                          |        |         |        |вред- |     || |                          |        |         |        |ности |     ||-|--------------------------|--------|---------|--------|------|-----||1|О-Изопропилметилфторфос-  |107-44-8|С4Н10FО2Р|5,0 x   |с.-т. |  1  || |фонат                     |        |         |10(-5)  |      |     ||-|--------------------------|--------|---------|--------|------|-----||2|О-(1,2,2-триметилпропил)  |96-64-0 |С7Н16FО2Р|5,0 x   |с.-т. |  1  || |метилфторфосфонат         |        |         |10(-6)  |      |     |-----------------------------------------------------------------------
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