ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

в соответствии со статьей 36 Закона КР

от 20 июля 2009 года № 241

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены

постановлением

Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20           "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических         веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого                 и культурно-бытового водопользования"                         Гигиенические нормативы                                                        ГН 2.1.5.1316-03                 I. Общие положения и область применения      1.1. Гигиенические  нормативы  ориентировочные  допустимые  уровни(ОДУ)  химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевогои культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны  всоответствии с

Законом

Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения",  Положением "О государственном санитар-но-эпидемиологическом нормировании",  утвержденного

постановлением

Пра-вительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года № 778.     1.2. Настоящие  Нормативы  действуют на всей территории КыргызскойРеспублики и устанавливают ориентировочные допустимые уровни безопасно-го  содержания  химических  веществ  в воде водных объектов хозяйствен-но-питьевого и культурно-бытового водопользования.     1.3. Настоящие  Нормативы распространяются на воду подземных и по-верхностных водоисточников,  используемых для централизованного  и  не-централизованного  водоснабжения населения,  для рекреационного и куль-турно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системахгорячего водоснабжения.     Настоящие Нормативы могут использоваться также как один из  гигие-нических критериев безопасности морского водопользования населения.     1.4. Настоящие Нормативы  разработаны  на  основе  расчетных  экс-пресс-экспериментальных  методов  прогноза  токсичности  и  применяютсятолько на стадии предупредительного санитарного надзора за  проектируе-мыми или строящимися предприятиями и устанавливаются на срок 3 года.           Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических         веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого                 и культурно-бытового водопользования -----------------------------------------------------------------------| № |   Наименование |   N CAS   |    Формула   |Величи- |Лими- |Класс||   |     вещества   |           |              |на ОДУ, |тиру- |опас-||   |                |           |              | мг/л   |ющий  |ности||   |                |           |              |        |пока- |     ||   |                |           |              |        |затель|     ||   |                |           |              |        |вред- |     ||   |                |           |              |        |ности |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||1  |3'-Азидо-3'-де- |30516-87-1 |C10H13N5O4    |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |окситимидин     |           |              |ствие   |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||2  |альфа-Ал-       |71060-57-6 |C8-10H18-     | 0,3    |орг.  |  3  ||   |килС8-10-омега  |           |-22O(C2H4O)n  |        |пена  |     ||   |гидроксиполи(ок-|           |              |        |      |     ||   |сиэтан-1,2-диил)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||3  |N-АлкилС12-14-N,|8001-54-8  |C21-23H38-    | 0,25   |общ.  |  2  ||   |N-диметилбензол-|           |-42ClN        |        |      |     ||   |метанаминийхло- |           |              |        |      |     ||   |рид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||4  |Алкилдиметил-   |           |              | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |проп-1-енилами- |           |              |        |      |     ||   |нийхлорид       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||5  |АлкилС8-10дифе- |           |              | 1      |общ.  |  4  ||   |нилоксиды       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||6  |Алкилдифенил    |           |              | 0,4    |орг.  |  2  ||   |(пленка)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||7  |N-Алкил-2-ме-   |           |              | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |тил-5-этилпири- |           |              |        |      |     ||   |диний бромид    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||8  |Алкилполифосфат |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||   |триэтаноламин   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||9  |N-Алкил-С7-9-N- |           |              | 0,9    |орг.  |  3  ||   |фенил-1,4-фени- |           |              |        |окр.  |     ||   |лендиамин       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||10 |2-Амин-6-метил- |1668-54-8  |C5H8N4O       | 0,4    |орг.  |  3  ||   |4-метокси-1,3,5-|           |              |        |зап.  |     ||   |триазин         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||11 |Аминобромметил  |           |C7H8BrN       | 0,05   |орг.  |  4  ||   |бензол          |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||12 |N'-[3-[(4-Амино-|11116-32-8 |C57H89N19O21S2|Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |бутил)амино]про-|           |              |ствие   |      |     ||   |пил]блеомицина- |           |              |        |      |     ||   |мид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||13 |З-Амино-1-гид-  |591-27-5   |C6H7NO        | 0,1    |орг.  |  4  ||   |роксибензол     |           |              |        |окр.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||14 |4-Амино-N-(2,6- |122-11-2   |C12H14N4O4S   | 1      |с.-т. |  3  ||   |диметоксипирими-|           |              |        |      |     ||   |дин-4-ил)бензол-|           |              |        |      |     ||   |сульфонамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||15 |4-Амино-N-(4,6- |1981-58-4  |C12H14N4O2S   | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |диметилпирими-  |           |              |        |      |     ||   |дин-2-ил)бензол-|           |              |        |      |     ||   |сульфонамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||16 |4-Амино-3,5-ди- |22134-75-4 |C6H6Cl2N2O2   | 0,3    |с.-т. |  2  ||   |хлорбензолсуль- |           |              |        |      |     ||   |фонамид         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||17 |4-(Аминоме-     |56-91-7    |C8H9NO2       | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |тил)бензойная   |           |              |        |      |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||18 |3-[(4-Амино-2-  |           |C12H16ClN4OS x| 0,1    |с.-т. |  2  ||   |метилпири-      |           |ClH           |        |      |     ||   |мид-5-ил)ме-    |           |              |        |      |     ||   |тил]-5-(2-гид-  |           |              |        |      |     ||   |роксиэтил)-4-ме-|           |              |        |      |     ||   |тилтиазолийхло- |           |              |        |      |     ||   |рид             |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||19 |1-Амино-4-(1-ме-|99-88-7    |C9H13N        | 0,9    |орг.  |  3  ||   |тилэтил) бензол |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||20 |4-Амино-N-(3-ме-|152-47-6   |C11H12N4O3S   | 0,03   |с.-т. |  2  ||   |токсипира-      |           |              |        |      |     ||   |зин-2-ил)бензол-|           |              |        |      |     ||   |сульфонамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||21 |4-Амино-N-(6-ме-|80-35-3    |C11H12N4O3S   | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |токсипирида-    |           |              |        |      |     ||   |зин-3-ил)бензол-|           |              |        |      |     ||   |сульфонамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||22 |4-Амино-6-меток-|155-98-8   |C5H7N3O       | 5      |орг.  |  3  ||   |си пиримидин    |           |              |        |окр.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||23 |1-Аминооктан    |111-86-4   |C8H19N        | 0,15   |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||24 |(8S,Z)-10-[(3-  |25316-40-9 |C27H29NO11 x  |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |Амино-2,3,6-три-|           |ClH           |ствие   |      |     ||   |деокси-альфа-L- |           |              |        |      |     ||   |ликсогексапира- |           |              |        |      |     ||   |нозил)окси]-7,  |           |              |        |      |     ||   |8,9,10-тетра-   |           |              |        |      |     ||   |гидро-6,8,11-   |           |              |        |      |     ||   |тригидрокси-8-  |           |              |        |      |     ||   |(гидроксиаце-   |           |              |        |      |     ||   |тил)-1-метокси- |           |              |        |      |     ||   |нафтацен-5,     |           |              |        |      |     ||   |12-дион,        |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||25 |(1S,3S)-1-[(3-  |23541-50-6 |C27H29NO10 x  |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |Амино-2,3,6-три-|           |ClH           |ствие   |      |     ||   |деокси-альфа-L- |           |              |        |      |     ||   |ликсопирано-    |           |              |        |      |     ||   |зил)окси]-3-аце-|           |              |        |      |     ||   |тил-1,2,3,4-тет-|           |              |        |      |     ||   |рагидро-3,5,12- |           |              |        |      |     ||   |тригидрок-      |           |              |        |      |     ||   |си-10-меток-    |           |              |        |      |     ||   |си-6,11-нафта-  |           |              |        |      |     ||   |цендион,        |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||26 |4-Амино-3-фенил-|80997-77-1 |C10H13NO2 x   | 0,003  |с.-т. |  1  ||   |бутановой       |           |ClH           |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||27 |2-Амино-3-хло-  |84-46-8    |C14H8ClNO2    | 0,1    |общ.  |  3  ||   |рантрацен-9,    |           |              |        |      |     ||   |10-дион         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||28 |2-Аминоэтилсуль-|           |C2H7NO4S      | 0,2    |с.-т. |  3  ||   |фат             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||29 |3-(альфа-L-Ара- |167396-23-8|C7H13N3O6     |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |бинопира-       |           |              |ствие   |      |     ||   |ноз-1-ил)-1-ме- |           |              |        |      |     ||   |тил-1-нитрозо-  |           |              |        |      |     ||   |карбамид)       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||30 |Ацетонанил Н    |147-47-7   |(C12H15N)n    | 0,001  |с.-т. |  2  ||   |                |           |n=1-10        |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||31 |Ацетатно-мебель-|           |              | 0,09   |орг.  |  3  ||   |ный растворитель|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||32 |6-Ацетиламино-  |           |C8H15NO3      | 0,5    |орг.  |  4  ||   |гексановая      |           |              |        |пена  |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||33 |L-N-Ацетилглута-|1188-37-0  |              | 0,04   |с.-т. |  2  ||   |миновая кислота |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||34 |2-Ацетилмерка-  |           |C5H7ClOS      | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |птопропионил-   |           |              |        |      |     ||   |хлорид          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||35 |1-Ацетилметила- |           |C17H12NO3     | 0,1    |общ.  |  4  ||   |мино-4-броман-  |           |              |        |      |     ||   |трахинон        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||36 |5-(Ацетилок-    |5185-97-7  |C7H12O3       | 2,8    |с.-т. |  2  ||   |си)пентан-2-он  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||37 |2-Ацетоксибен-  |50-78-2    |C9H8O4        | 0,2    |общ.  |  2  ||   |зойная кислота  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||38 |5-Ацетокси-1,2- |           |C15H17NO4     | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |диметил-3-карб- |           |              |        |      |     ||   |этоксииндол     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||39 |N-Ациламиносар- |           |              | 0,4    |орг.  |  4  ||   |козин C14-18    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||40 |N-Ациламиноэтан-|           |              | 0,5    |орг.  |  4  ||   |сульфонат натрия|           |              |        |      |     ||   |C12-18          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||41 |Барда кон-      |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |центрированная  |           |              |        |      |     ||   |сульфатно-спир- |           |              |        |      |     ||   |товая           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||42 |Белофор КБ      |           |              | 1,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||43 |Бензамид        |55-21-0    |C7H7NO        | 0,2    |с.-т. |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||44 |Бензоат натрия  |532-32-1   |C7H5NaO2      | 0,1    |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||45 |Бензоат натрия  |8000-95-1  |C8H10N4O2 x   | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |аддукт с 3,7-ди-|           |C7H5NaO2      |        |      |     ||   |гидро-1,3,7-три-|           |              |        |      |     ||   |метил-1Н-пу-    |           |              |        |      |     ||   |рин-2,6-дионом  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||46 |4-(Бензоилами-  |528-96-1   |C14H11Ca0,    | 7      |с.-т. |  3  ||   |но)-2-гидрокси- |           |5NO4          |        |      |     ||   |бензоат кальция |           |              |        |      |     ||   |(2:1)           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||47 |2-Бензоилбензой-|85-52-9    |C14H10O3      | 0,1    |общ.  |  4  ||   |ная кислота     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||48 |Бензол-1,2-ди-  |           |C16H8CuPbO8   | 0,03   |с.-т. |  2  ||   |карбонат меди   |           |              |        |      |     ||   |свинца          |           |              |        |      |     ||   |основной        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||49 |Бензолсульфоно- |98-11-3    |C6H6O3S       | 0,4    |общ.  |  3  ||   |вая кислота     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||50 |2-(2Н-Бензотриа-|2440-22-4  |C13H11N3O     | 0,05   |общ.  |  4  ||   |зол-2-ил)-1-гид-|           |              |        |      |     ||   |рокси-4-метил-  |           |              |        |      |     ||   |бензол          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||51 |Бензтиазол      |95-16-9    |C7H5NS        | 0,25   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||52 |Бенур (катионное|           |              | 0,05   |общ.  |  4  ||   |поверхностно-ак-|           |              |        |      |     ||   |тивное вещество)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||53 |N,N-Биc[2-(aл-  |           |              | 0,05   |общ.  |  3  ||   |кокси)-2-oкco-  |           |              |        |      |     ||   |этил]-N,N,N',   |           |              |        |      |     ||   |N'-тетраметил-  |           |              |        |      |     ||   |этан-1,2-диaми- |           |              |        |      |     ||   |нийдихлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||54 |N,N-Бис[2-      |67-43-6    |C14H23N3O10   | 3      |общ.  |  2  ||   |[бис(карбокси-  |           |              |        |      |     ||   |метил)ами-      |           |              |        |      |     ||   |но]этил]глицин  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||55 |N,N-Бис[2-      |           |C14H20FeN3O10 | 3      |общ.  |  2  ||   |[бис(карбоксиме-|           |              |        |      |     ||   |тил)ами-        |           |              |        |      |     ||   |но]этил]глицин  |           |              |        |      |     ||   |железа          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||56 |N,N-Бис[2-      |           |C14H21CuN3O10 | 3      |общ.  |  2  ||   |[бис(карбоксиме-|           |              |        |      |     ||   |тил)ами-        |           |              |        |      |     ||   |но]этил]глицин  |           |              |        |      |     ||   |меди            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||57 |N,N-Бис[2-      |63975-23-5 |C14H21N3O10Zn | 3      |общ.  |  3  ||   |[бис(карбоксиме-|           |              |        |      |     ||   |тил)ами-        |           |              |        |      |     ||   |но]этил]глицин  |           |              |        |      |     ||   |цинка           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||58 |2,6-Бис(гидрок- |1882-26-4  |C11H15N3O4    | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |симетилпиридин- |           |              |        |      |     ||   |ди(метилкарба-  |           |              |        |      |     ||   |мат)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||59 |N,N'-Бис[2-(де- |21954-74-5 |C30H62Cl2N2O4 | 0,1    |орг.  |  3  ||   |цилокси)-2-оксо-|           |              |        |зап.  |     ||   |этил]-N,N,N',   |           |              |        |      |     ||   |N'-тетраметил-  |           |              |        |      |     ||   |этан-1,2-диами- |           |              |        |      |     ||   |нийдихлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||60 |2,2-Бис[3,      |23288-49-5 |C31H48O2S2    | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |5-ди(1,1-диме-  |           |              |        |      |     ||   |тилэтил)-4-гид- |           |              |        |      |     ||   |роксифенил-     |           |              |        |      |     ||   |тио]пропан      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||61 |Бис[4-(диметила-|90-94-8    |C17H20N2O     | 3      |общ.  |  4  ||   |мино)фенил]ме-  |           |              |        |      |     ||   |танон           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||62 |Бис(4-изоно-    |           |              | 0,2    |орг.  |  3  ||   |нилфенил)полиэ- |           |              |        |      |     ||   |тиленгликоль-   |           |              |        |      |     ||   |фосфат          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||63 |1,4-Бис(тримети-|           |C14H26Cl2N2   | 0,2    |общ.  |  2  ||   |ламинийхло-     |           |              |        |      |     ||   |рид)-2,3-Диме-  |           |              |        |      |     ||   |тилбензол       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||64 |N,N'-Бис(4-хлор-|55-56-1    |C22H30Cl2N10  | 0,001  |орг.  |  4  ||   |фенил)-3,12-ами-|           |              |        |пена  |     ||   |но-2,4,11,      |           |              |        |      |     ||   |13-тетраазатет- |           |              |        |      |     ||   |радекандиимида- |           |              |        |      |     ||   |мид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||65 |Бис(2-хлор-     |115-98-0   |C6H11Cl2O3P   | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |этил)этенилфос- |           |              |        |      |     ||   |фонат           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||66 |Блескообразова- |           |              | 2      |с.-т. |  3  ||   |тель электролита|           |              |        |      |     ||   |сернокислого    |           |              |        |      |     ||   |меднения        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||67 |6-Бром-5-гидрок-|           |C19H18BrNO3S  | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |си-3-карбэток-  |           |              |        |      |     ||   |си-1-метил-2-фе-|           |              |        |      |     ||   |нилтиометилиндол|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||68 |Бромдихлорметан |75-27-4    |CHBrCl2       | 0,03   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||69 |(IR-эндо)-3-    |10293-06-8 |C10H15BrO     | 0,5    |орг.  |  3  ||   |Бром-1,7,7-три- |           |              |        |зап.  |     ||   |метилбицикло[2, |           |              |        |      |     ||   |2,1]гептан-2-он |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||70 |1-Бромтрицик-   |768-90-1   |C10H15Br      | 0,06   |общ.  |  3  ||   |ло[3,3,1,1](3,  |           |              |        |      |     ||   |7)декан         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||71 |N-(Бутилами-    |64-77-7    |C12H18N2O3S   | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |но)карбонил-4-  |           |              |        |      |     ||   |метилбензол-    |           |              |        |      |     ||   |сульфонамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||72 |N-Бутилимидоди- |1190-53-0  |C6H15N5 x ClH | 0,01   |с.-т. |  2  ||   |карбонимиддиамид|           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||73 |Гексагидро-1Н-  |111-49-9   |C6H13N        | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |азепин          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||74 |2,3,3а,4,5,     |16154-78-2 |C15H18N2 x ClH| 0,001  |с.-т. |  2  ||   |6-Гексагид-     |           |              |        |      |     ||   |ро-8-ме-        |           |              |        |      |     ||   |тил-1Н-пира-    |           |              |        |      |     ||   |зин-[3,2,       |           |              |        |      |     ||   |1=jк]карбазола  |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||75 |Гексакис(циа-   |102-54-5   |C6FeN6 x 4/3Fe| 0,2    |орг.  |  4  ||   |но-С)фер-       |           |              |        |мутн. |     ||   |рат(4-)желе-    |           |              |        |      |     ||   |за(3+) (3:4)    |           |              |        |      |     ||   |(ОС-6-11)       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||76 |Гексаметилендиа-|           |C10H24N2O3P   | 8      |общ.  |  3  ||   |мин-N,N,N,N-тет-|           |              |        |      |     ||   |раметиленфосфо- |           |              |        |      |     ||   |новая кислота   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||77 |1,2,3,4,5,6-Гек-|58-89-9    |C6H6Cl6       | 0,004  |с.-т. |  1  ||   |сахлорциклогек- |           |              |        |      |     ||   |сан             |           |              |        |      |     ||   |(гамма-изомер)  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||78 |Гидразин сульфат|10034-93-2 |N2H6SO4       |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |                |           |              |ствие   |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||79 |альфа-Гидро-оме-|25322-68-3 |(C2H4O)nH2O   | 0,25   |орг.  |  3  ||   |га-гидроксипо-  |           |              |        |пена  |     ||   |ли(оксиэтан-1,  |           |              |        |      |     ||   |2-диил)         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||80 |4-Гидроксибензо-|54-21-7    |C7H5NaO3      | 0,1    |общ.  |  4  ||   |ат натрия       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||81 |4-Гидроксибута- |502-85-2   |C4H7NaO3      | 0,05   |с.-т. |  2  ||   |ноат натрия     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||82 |1-Гидрокси-2,   |95-87-4    |C8H10O        | 0,25   |орг.  |  4  ||   |5-диметилбензол |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||83 |1-Гидрокси-N-[4-|           |C35H33N3O4    | 2      |орг.  |  4  ||   |[4-(1,1-диметил-|           |              |        |зап.  |     ||   |пропил)фенок-   |           |              |        |      |     ||   |си]фенил]-4-(3- |           |              |        |      |     ||   |метоксифенила-  |           |              |        |      |     ||   |зо)нафта-       |           |              |        |      |     ||   |лин-2-карбокса- |           |              |        |      |     ||   |мид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||84 |4-Гидрокси-4-ме-|123-42-2   |C6H12O2       | 0,5    |с.-т. |  2  ||   |тилпентан-2-он  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||85 |4-[2-Гидрок-    |29122-68-7 |C14H22N2O3    | 0,008  |с.-т. |  2  ||   |си-3-[(1-метил- |           |              |        |      |     ||   |этил)амино)]про-|           |              |        |      |     ||   |покси]бензацета-|           |              |        |      |     ||   |мид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||86 |4-[1-Гидрок-    |51-30-9    |C11H17NO3 x   | 0,0006 |с.-т. |  1  ||   |си-2-[(1-метил- |           |ClH           |        |      |     ||   |этил)амино]этил-|           |              |        |      |     ||   |бензол]ди-1,    |           |              |        |      |     ||   |2-диол,         |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||87 |3-Гидрокси-6-ме-|2364-75-2  |C8H11NO       | 0,002  |с.-т. |  2  ||   |тил-2-этилпири- |           |              |        |      |     ||   |дин             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||88 |3-Гидрокси-6-ме-|127464-43-1|C8H11NO x     | 0,002  |с.-т. |  2  ||   |тил-2-этилпири- |           |C4H6O2        |        |      |     ||   |дин бутандиоат  |           |              |        |      |     ||   |(1:1)           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||89 |2-Гидрок-       |22933-72-8 |C18H15N5O6S   | 0,07   |орг.  |  2  ||   |си-5-[[4-[[(6-  |           |              |        |окр.  |     ||   |метокси-3-пири- |           |              |        |      |     ||   |дазинил)ами-    |           |              |        |      |     ||   |но]сульфонил]фе-|           |              |        |      |     ||   |нил]азо]бензой- |           |              |        |      |     ||   |ная кислота     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||90 |2-Гидроксипро-  |6858-44-2  |C6H5Na3O7 x   | 0,4    |с.-т. |  2  ||   |пан-1,2,3-три-  |           |11/2H2O       |        |      |     ||   |карбонат        |           |              |        |      |     ||   |тринатрия       |           |              |        |      |     ||   |гидрат (2:11)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||91 |2-Гидроксипро-  |77-92-9    |C6H8O7        | 0,5    |общ.  |  4  ||   |пан-1,2,3-три-  |           |              |        |      |     ||   |карбоновая      |           |              |        |      |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||92 |2-Гидрок-       |116316-70-2|C7H6O6S x     | 1      |общ.  |  3  ||   |си-4-сульфобен- |           |C6H12N4       |        |      |     ||   |зойная кислота  |           |              |        |      |     ||   |аддукт с        |           |              |        |      |     ||   |1,3,5,7-тетраа- |           |              |        |      |     ||   |затрицикло[3,3, |           |              |        |      |     ||   |1,1](3,7)дека-  |           |              |        |      |     ||   |ном (1:1)       |           |              |        |      |     ||   |                |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||93 |1-Гидрок-       |106-48-9   |C6H5ClO       | 0,01   |общ.  |  3  ||   |си-4-хлорбензол |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||94 |Гидроксохлороди-|           |AlClHO9S2 x   | 0,5    |с.-т. |  2  ||   |алюминий сульфат|           |16H2O         |        |      |     ||   |гексадекагидрат |           |              |        |      |     ||   |(по алюминию)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||95 |(1-Гидроксиэти- |2666-14-0  |C2H5Na3O7P2   | 0,3    |общ.  |  3  ||   |лиден)дифосфо-  |           |              |        |      |     ||   |нат тринатрия   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||96 |Гидроксиэтил-   |           |              | 1      |общ.  |  3  ||   |целлюлоза       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||97 |Глутамат натрия |6106-04-3  |C5H8NNaO4 x   | 0,01   |с.-т. |  2  ||   |моногидрат      |           |H2O           |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||98 |Дезоксон-3      |           |              | 0,08   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||99 |Диалкилбен-     |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |зол-1,2-дикарбо |           |              |        |привк.|     ||   |нат             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||100|1,5-Диазабицик- |13090-31-8 |C4H8N2        | 0,08   |с.-т. |  2  ||   |ло[3,1,0] гексан|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||101|ДиалкилС8-10гек-|           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |сан-1,6-диоат   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||102|Диалкилполиэти- |           |              | 0,25   |орг.  |  3  ||   |ленгликолевого  |           |              |        |пена  |     ||   |эфира фосфорной |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||   |натриевая соль  |           |              |        |      |     ||   |                |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||103|SP-4-1-Диамидо- |64658-56-6 |Cl2H4N2Pt     |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |дихлорплатина   |           |              |ствие   |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||104|Диаминодибутан- |           |C8H14FeN2O8   | 0,4    |общ.  |  4  ||   |диовая кислота  |           |              |        |      |     ||   |протонированная |           |              |        |      |     ||   |комплекс с      |           |              |        |      |     ||   |железом (III)   |           |              |        |      |     ||   |дигидрат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||105|1,3-Диамино-2,4,|           |C12H20N2      | 0,0006 |орг.  |  4  ||   |6-триэтилбензол |           |              |        |окр.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||106|5Н-Дибенз[b,f]  |298-46-4   |C15H12N2O     | 0,003  |с.-т. |  2  ||   |азепин-5-карбок-|           |              |        |      |     ||   |самид           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||107|Дибромацетони-  |3252-43-5  |C2HBr2N       | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |трил            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||108|Дибромхлорметан |124-48-1   |CHBr2Cl       | 0,03   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||109|1,2-Дибромэтан  |106-93-4   |C2H4Br2       | 0,00005|с.-т. |  1  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||110|Дибутилкарбитол-|           |              | 0,8    |с.-т. |  3  ||   |формаль         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||111|Дигексилбен-    |84-75-3    |C20H30O4      | 0,5    |орг.  |  4  ||   |зол-1,2-дикарбо-|           |              |        |привк.|     ||   |нат             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||112|Дигексилгек-    |110-33-8   |C18H34O4      | 0,25   |общ.  |  4  ||   |сан-1,6-диоат   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||113|3,7-Дигид-      |437-74-1   |C6H5NO2 x     | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |ро-7-[2-гидрок- |           |C13H21N5O4    |        |      |     ||   |си-3-[(2-гидрок-|           |              |        |      |     ||   |сиэтил)ме-      |           |              |        |      |     ||   |тил]амино]про-  |           |              |        |      |     ||   |пил-1,3-диме-   |           |              |        |      |     ||   |тил-1Н-пурин-2, |           |              |        |      |     ||   |6-дион          |           |              |        |      |     ||   |3-пиридинкарбо- |           |              |        |      |     ||   |нат             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||114|10,11-Дигид-    |113-52-0   |C19H24N2 x ClH| 0,001  |с.-т. |  2  ||   |ро-N,N-диме-    |           |              |        |      |     ||   |тил-5Н-ди-      |           |              |        |      |     ||   |бенз[b,f]азе-   |           |              |        |      |     ||   |пин-5-пропанами-|           |              |        |      |     ||   |на гидрохлорид  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||115|3,7-Дигидро-3,  |83-67-0    |C7H8N4O2      | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |7-диметил-1Н-пу-|           |              |        |      |     ||   |рин-2,6-дион    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||116|2,5-Дигидрокси- |20123-80-2 |C12H12CaO10   | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |бензолсульфонат |           |              |        |      |     ||   |кальция (2:1)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||117|4,6-Дигидрокси- |1193-24-4  |C4H4N2O2      | 7,5    |общ.  |  4  ||   |пиримидин       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||118|3,4-Дигидрокси- |           |              | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |стеарофенон     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||119|1,2-Дигидрок-   |63704-55-2 |C8H7ClO3      | 0,002  |с.-т. |  1  ||   |си-3-хлорацетил-|           |              |        |      |     ||   |бензол          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||120|2-(1,3-Дигид-   |860-22-0   |C16H10N2Na2O8-| 0,015  |орг.  |  4  ||   |ро-3-ок-        |           |S2            |        |      |     ||   |со-5-суль-      |           |              |        |      |     ||   |фо-2Н-индол-2-  |           |              |        |      |     ||   |илиден)-2,3-Ди- |           |              |        |      |     ||   |гидро-3-ок-     |           |              |        |      |     ||   |со-1Н-ин-       |           |              |        |      |     ||   |дол-5-сульфонат |           |              |        |      |     ||   |динатрия        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||121|1,4-Дигид-      |93106-60-6 |C19H22FN3O3   | 0,0025 |общ.  |  2  ||   |ро-4-ок-        |           |              |        |      |     ||   |со-6-фтор-1-цик-|           |              |        |      |     ||   |лопро-          |           |              |        |      |     ||   |пил-7-(4-этил-1-|           |              |        |      |     ||   |пиперазинил)хи- |           |              |        |      |     ||   |нолин-3-карбоно-|           |              |        |      |     ||   |вая кислота     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||122|5,8-Дигид-      |14698-29-4 |C13H11NO5     | 0,1    |общ.  |  3  ||   |ро-8-ок-        |           |              |        |      |     ||   |со-5-этил-1,    |           |              |        |      |     ||   |3-диоксолохино- |           |              |        |      |     ||   |лин-7-карбоновая|           |              |        |      |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||123|3,4-Дигидро-2,5,|7695-91-2  |C31H52O3      | 2      |с.-т. |  2  ||   |7,8-тетраме-    |           |              |        |      |     ||   |тил-2-(4,8,     |           |              |        |      |     ||   |12-триметил)-2Н-|           |              |        |      |     ||   |1-бензопи-      |           |              |        |      |     ||   |рен-6-ола,      |           |              |        |      |     ||   |ацетат          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||124|Дидецилдиметил- |           |C22H48BrN x   | 0,02   |общ.  |  3  ||   |аминийбромид    |           |nCH4N2O       |        |      |     ||   |клатрат с       |           |              |        |      |     ||   |карбамидом      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||125|3-[3-[1-[2,     |           |C38H42N6O4    |16      |с.-т. |  2  ||   |4-Ди(1,1-диме-  |           |              |        |      |     ||   |тилпропил)фенок-|           |              |        |      |     ||   |си]бутироилами- |           |              |        |      |     ||   |но]бензоилами-  |           |              |        |      |     ||   |но]-1-фе-       |           |              |        |      |     ||   |нил-4-(4-меток- |           |              |        |      |     ||   |сифенилазо)пира-|           |              |        |      |     ||   |зол-5-он        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||126|3-[3-[1-[2,     |           |C31H36N4O3    | 5      |с.-т. |  2  ||   |4-Ди(1,1-диме-  |           |              |        |      |     ||   |тилпропил)фенок-|           |              |        |      |     ||   |си]бутироилами- |           |              |        |      |     ||   |но]бензоилами-  |           |              |        |      |     ||   |но]-1-фенилпира-|           |              |        |      |     ||   |зол-5-он        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||127|Димер кетена    |           |              | 0,6    |орг.  |  3  ||   |жирных кислот   |           |              |        |пена  |     ||   |(эмульсия)      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||128|Диметил-5-амино-|99-27-4    |C10H11NO4     | 6      |с.-т. |  4  ||   |бензол-1,3-ди-  |           |              |        |      |     ||   |карбонат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||129|8-[3-(Диметила- |65497-24-7 |C13H21N5O3 x  |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |мино)пропок-    |           |ClH           |ствие   |      |     ||   |си]-3,7-дигид-  |           |              |        |      |     ||   |ро-1Н-пурин-2,  |           |              |        |      |     ||   |6-диона         |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||130|1,1-Диметилгид- |57-14-7    |C2H8N2        | 0,00006|с.-т. |  1  ||   |разин           |           |              |   (к)  |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||131|N,N-Диме-       |147-24-0   |C17H21NO x ClH| 0,8    |орг.  |  2  ||   |тил-2-(дифенил- |           |              |        |пена  |     ||   |етокси)этанамин |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||132|2,2-Диме-       |55701-05-8 |C8H10Cl2O2    | 0,02   |с.-т. |  3  ||   |тил-3-(2,2-ди-  |           |              |        |      |     ||   |хлорэтенил)цик- |           |              |        |      |     ||   |лопропанкарбоно-|           |              |        |      |     ||   |вая кислота     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||133|1,3-Диме-       |38731-83-8 |C15H14O       | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |тил-9Н-ксантин  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||134|N-[4-[4-(1,1-Ди-|           |              | 4      |с.-т. |  2  ||   |метилпропил)фе- |           |              |        |      |     ||   |нокси]фе-       |           |              |        |      |     ||   |нил]-1,2-дигид- |           |              |        |      |     ||   |роксинафталин-  |           |              |        |      |     ||   |карбоксамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||135|1,1-Диме-       |27954-37-6 |C11H12F4N2O2  | 0,05   |орг.  |  4  ||   |тил-3-[(1,1,2,  |           |              |        |зап.  |     ||   |2-тетраф-       |           |              |        |      |     ||   |тор)этокси]     |           |              |        |      |     ||   |фенилкарбамид   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||136|1-[(3,4-Диме-   |           |C16H17Cl      | 0,02   |с.-т. |  2  ||   |тил)хлорфе-     |           |              |        |      |     ||   |нил]-1-фенилэтан|           |              |        |      |     ||   |смесь изомеров) |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||137|Диметилэтанола- |           |              | 5      |общ.  |  3  ||   |миний хлорид    |           |              |        |      |     ||   |полигидроксил-  |           |              |        |      |     ||   |проиленамина    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||138|1-[(1,1-Диметил-|158446-41-4|C17H24N3O5    | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |этил)амино]-3-  |           |              |        |      |     ||   |[2-[(3-меток-   |           |              |        |      |     ||   |си-1,2,4-оксади-|           |              |        |      |     ||   |азол-5-ил)меток-|           |              |        |      |     ||   |си]фенокси]про- |           |              |        |      |     ||   |пан-2-ол        |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||139|6,7-Диметок-    |58-74-2    |C20H21NO4     | 0,3    |с.-т. |  3  ||   |си-1-(3,4-диме- |           |              |        |      |     ||   |токсибензил)изо-|           |              |        |      |     ||   |хинолин         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||140|2,2-Диметок-    |           |С16H16O3      | 0,5    |орг.  |  3  ||   |си-1,2-дифенил- |           |              |        |зап.  |     ||   |этанон          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||141|1,!-#Ди(метокси-|72-43-5    |C16H15Cl3O2   | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |фенил)-2,2,     |           |              |        |      |     ||   |2-трихлорэтан   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||142|3,4-Диметоксифе-|120-20-7   |C10H15NO2     | 0,3    |с.-т. |  3  ||   |нилэтиламин     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||143|2,2-Диоксид     |4189-44-0  |CH4N2O2S      | 0,5    |общ.  |  3  ||   |тиокарбамида    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||144|Диоктиламин     |1120-48-5  |C16H35N       | 0,2    |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||145|Дипроксамин-157 |           |              | 0,05   |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||146|Ди(проп-2-      |131-17-9   |C14H16O4      | 0,002  |орг.  |  4  ||   |енил)бензол-1,  |           |              |        |зап.  |     ||   |2-дикарбонат    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||147|4,4'-Дитиодимор-|103-34-4   |C8H16N2O2S2   | 0,3    |общ.  |  3  ||   |фолин           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||148|(7)-2-[4-(1,    |54965-24-1 |C26H29NO x    |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |2-Дифенил-1-бу- |           |C6H8O7        |ствие   |      |     ||   |тенил)фенок-    |           |              |        |      |     ||   |си]-N,N-диметил-|           |              |        |      |     ||   |этанамин про-   |           |              |        |      |     ||   |пан-1,2,3-карбо-|           |              |        |      |     ||   |нат             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||149|1,3-Дифе-       |136-35-6   |C12H11N3      | 0,5    |орг.  |  3  ||   |нил-1-триазен   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||150|Дихлорацетонит- |3018-12-0  |C2HCl2N       | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |рил             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||151|Z-Дихлорбутен-  |           |C4H2Cl2NNaO3  | 0,07   |общ.  |  3  ||   |диоата натрия   |           |              |        |      |     ||   |амид            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||152|Дихлорбутенол   |79684-92-7 |C4H6Cl2O      | 0,1    |с.-т. |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||153|Дихлоргидрин    |           |              | 0,4    |с.-т. |  2  ||   |полиэтиленглико-|           |              |        |      |     ||   |лей-9           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||154|2,4-Дих-        |           |C7H4Cl2O5 x   | 0,008  |с.-т. |  2  ||   |лор-5-карбокси- |           |CH5N3         |        |      |     ||   |бензолсульфоно- |           |              |        |      |     ||   |вой кислоты     |           |              |        |      |     ||   |гуанидиниевая   |           |              |        |      |     ||   |соль            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||155|альфа,альфа-Дих-|           |              | 1      |общ.  |  3  ||   |лоркарбоновые   |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||156|4,6-Дихлорпири- |1193-21-1  |C4H2Cl2N2     | 1      |орг.  |  2  ||   |мидин           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||157|1,3-Дихлор-1,3, |2893-78-9  |C3Cl2N3NaO3   | 0,2(*) |с.-т. |  2  ||   |5-триазин-2,4,  |           |              |        |      |     ||   |6-1Н,3Н,5Н-три- |           |              |        |      |     ||   |он натрия       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||158|N-(2,5-Дихлорфе-|           |C34H42Cl2N2O5 |16      |с.-т. |  2  ||   |нил)-3-[2,      |           |              |        |      |     ||   |4-ди(1,1-диме-  |           |              |        |      |     ||   |тилпропил)фенок-|           |              |        |      |     ||   |си]ацетиламино- |           |              |        |      |     ||   |бензоилацетамид |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||159|2,4-Дихлорфе-   |94-75-7    |C8H6Cl2O3     | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |ноксиэтановая   |           |              |        |      |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||160|1,2-Дихлорэтан  |1300-21-6  |C2H4Cl2       | 0,02   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||161|Дихлорэтановая  |79-43-6    |C2H2Cl2O2     | 0,05   |с.-т. |  2  ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||162|N,N-Диэтила-    |2624-44-4  |C6H6O5S x     | 0,04   |с.-т. |  2  ||   |мин-2,5-дигид-  |           |C4H11N        |        |      |     ||   |роксибензолсуль-|           |              |        |      |     ||   |фонат           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||163|2-Диэтилами-    |137-58-6   |C14H22N2O     | 2      |с.-т. |  3  ||   |но-N-(2,6-диме- |           |              |        |      |     ||   |тилфенил)ацета- |           |              |        |      |     ||   |мид             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||164|Диэтилбен-      |84-66-2    |C12H14O4      | 3      |общ.  |  4  ||   |зол-1,2-дикар-  |           |              |        |      |     ||   |бонат           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||165|диЕвропий       |1308-96-9  |Eu2O3         | 0,3    |орг.  |  4  ||   |триоксид        |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||166|Железо          |13463-40-6 |C5FeO5        | 0,1    |орг.  |  4  ||   |пентакарбонил   |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||167|Жидкость        |           |              | 2      |орг.  |  4  ||   |тормозная       |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||168|Жирные талловые |           |              | 0,01   |орг.  |  4  ||   |кислоты         |           |              |        |пл.   |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||169|Ивермектин      |71827-03-7 |C48H74O14     | 0,002  |с.-т. |  2  ||   |(смесь изомеров)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||170|Изогол          |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |(коагулянт)     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||171|Ингибитор       |           |              | 5      |орг.  |  4  ||   |СНПХ-95         |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||172|Инкредол (по    |           |              | 0,03   |общ.  |  4  ||   |этиленгликолю)  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||173|1-Йодооктадекан |629-93-6   |C18H37I       | 0,03   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||174|Кальция сульфат |10101-41-4 |CaSO4 x 2H2O  |20      |орг.  |  3  ||   |дигидрат        |           |              |        |привк.|     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||175|Канифольное мыло|           |              | 3      |с.-т. |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||176|Карбоксиметил-  |           |[C6H7O2-      | 0,5    |общ.  |  3  ||   |целлюлоза,      |           |(OH)_3_x x    |        |      |     ||   |кальциевая соль |           |(OCH2COO-     |        |      |     ||   |                |           |Ca_0,5)_x]n   |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||177|Карбоксиметил   |           |              | 2      |общ.  |  3  ||   |целлюлоза,      |           |              |        |      |     ||   |натриевая       |           |              |        |      |     ||   |соль            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||178|Карболигносуль- |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |фонат пековый   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||179|Катионный       |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |полиэлектролит  |           |              |        |пена  |     ||   |К-131-35        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||180|Кожевенная      |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |эмульгирующая   |           |              |        |зап.  |     ||   |паста           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||181|Краситель       |108778-72-9|C50H63CuN14-  | 0,2    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |O36S11        |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |бирюзовый К     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||182|Краситель       |           |              | 0,03   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный бордо  |           |              |        |      |     ||   |4СТ             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||183|Краситель       |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный зеленый|           |              |        |      |     ||   |5Ж              |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||184|Краситель       |           |              | 0,15   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |золотисто-желтый|           |              |        |      |     ||   |2КХ             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||185|Краситель       |           |              | 0,2    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |красно-коричне- |           |              |        |      |     ||   |вый 2К          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||186|Краситель       |           |C25H16CuN3Na3-| 0,03   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |O13S3         |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |красно-коричне- |           |              |        |      |     ||   |вый 2КТ         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||187|Краситель       |12769-08-3 |C20H14CuNNa3- | 0,05   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |O15S4         |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |красно-фиолето- |           |              |        |      |     ||   |вый 2КТ         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||188|Краситель       |           |              | 0,02   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный красный|           |              |        |      |     ||   |СШ              |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||189|Краситель       |57406-50-5 |C38H18Cl2CrCo-| 0,2    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |N16 x Na5O20S4|        |окр.  |     ||   |активный черный |           |              |        |      |     ||   |К               |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||190|Краситель       |           |              | 0,02   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |ярко-голубой    |           |              |        |      |     ||   |5З Ш            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||191|Краситель       |121763-00-6|C29H17ClN7Na2-| 0,3    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |O11S3         |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |ярко-голубой К  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||192|Краситель       |50662-99-2 |C25H15Cl3N9-  | 0,2    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |Na3O10S3      |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |ярко-желтый 5З  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||193|Краситель       |           |              | 0,08   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |ярко-зеленый 4ЖШ|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||194|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |активный        |           |              |        |      |     ||   |ярко-красный 6С |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||195|Краситель       |           |              | 0,08   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |бирюзовый К     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||196|Краситель       |           |              | 2,5    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |гелантрен       |           |              |        |      |     ||   |зеленый-П       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||197|Краситель       |           |              | 0,9    |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |дисперсный      |           |              |        |      |     ||   |черный 2К       |           |              |        |      |     ||   |полиэфирный     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||198|Краситель       |           |              | 0,04   |с.-т. |  3  ||   |органический    |           |              |        |      |     ||   |жирорастворимый |           |              |        |      |     ||   |фиолетовый К для|           |              |        |      |     ||   |чернильных паст |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||199|Краситель       |           |C46H48N4O6S2  | 0,25   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |капрозоль       |           |              |        |      |     ||   |синий           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||200|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |голубой О       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||201|Краситель       |           |              | 0,06   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |зеленый         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||202|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |фиолетовый С для|           |              |        |      |     ||   |производства    |           |              |        |      |     ||   |чернил          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||203|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |фиолетовый С    |           |              |        |      |     ||   |очищенный       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||204|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |ярко-голубой З  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||205|Краситель       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |ярко-голубой З  |           |              |        |      |     ||   |для             |           |              |        |      |     ||   |производства    |           |              |        |      |     ||   |чернил          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||206|Краситель       |12217-29-7 |C34H32NNa2O10-| 0,03   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |S2            |        |окр.  |     ||   |кислотный       |           |              |        |      |     ||   |ярко-зеленый    |           |              |        |      |     ||   |антрахиноновый  |           |              |        |      |     ||   |Н4Ж             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||207|Краситель       |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |кубовый         |           |              |        |      |     ||   |золотисто-желтый|           |              |        |      |     ||   |КДХ             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||208|Краситель       |           |              | 2      |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |зап.  |     ||   |марвелан SF     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||209|Краситель       |           |              | 0,3    |орг.  |  2  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |основной синий К|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||210|Краситель       |           |              | 0,05   |орг.  |  2  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |основной        |           |              |        |      |     ||   |ярко-зеленый    |           |              |        |      |     ||   |кристаллический |           |              |        |      |     ||   |(оксалат)       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||211|Краситель       |           |              | 0,04   |орг.  |  2  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |основной        |           |              |        |      |     ||   |ярко-зеленый    |           |              |        |      |     ||   |(сульфат) для   |           |              |        |      |     ||   |производства    |           |              |        |      |     ||   |лака            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||212|Краситель       |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |прямой          |           |              |        |      |     ||   |бирюзовый       |           |              |        |      |     ||   |светопрочный    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||213|Краситель       |           |              | 0,05   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |прямой          |           |              |        |      |     ||   |бирюзовый       |           |              |        |      |     ||   |светопрочный К  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||214|Краситель       |           |              | 0,01   |орг.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |сернистый       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||215|Краситель       |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |органический    |           |              |        |      |     ||   |скотчгард       |           |              |        |      |     ||   |FAC-108         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||216|Краситель       |           |              | 0,14   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |цианал голубой  |           |              |        |      |     ||   |43              |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||217|Краситель       |           |              | 0,05   |орг.  |  3  ||   |органический    |           |              |        |окр.  |     ||   |ярко-голубой 53Ш|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||218|Крахмал         |9005-25-8  |(C6H10O5)n    | 0,3    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||219|Лактоза (смесь  |           |              | 0,05   |общ.  |  4  ||   |изомеров)       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||220|Лактон          |           |              | 0,6    |с.-т. |  2  ||   |трифенилметано- |           |              |        |      |     ||   |вого синего     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||221|Лапроксид-303   |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||222|Лап-            |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |рол-10002-2-80  |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||223|Латекс ВИБ-2    |           |              |17      |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||224|Латекс          |           |              | 0,5    |орг.  |  3  ||   |сополимера      |           |              |        |пена  |     ||   |винилиденхлори- |           |              |        |      |     ||   |да, бутилакриата|           |              |        |      |     ||   |и итаконовой    |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||225|Латекс          |           |              | 0,5    |орг.  |  3  ||   |сополимера      |           |              |        |пена  |     ||   |винилиденхлори- |           |              |        |      |     ||   |да,             |           |              |        |      |     ||   |винилхлорида,   |           |              |        |      |     ||   |бутилакрилата и |           |              |        |      |     ||   |итаконовой      |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||226|Ленол 10        |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||227|Ленол 32        |           |              | 0,03   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |привк.|     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||228|Леомин КР       |           |              | 0,2    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||229|Лецитин         |8002-43-5  |              |22      |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||230|ЛЗЖ-2М          |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||231|Лигнин лечебный |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||232|Магний          |14807-96-6 |              | 0,25   |орг.  |  4  ||   |гидросиликат    |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||233|Масло           |36634-48-7 |              | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |касторовое      |           |              |        |      |     ||   |сульфированное  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||234|Меркаптоацеталь-|4124-63-4  |C2H4OS        | 0,15   |орг.  |  3  ||   |дегид           |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||235|3-Меркаптопропи-|107-96-0   |C3H6O2S       | 0,01   |орг.  |  3  ||   |оновая кислота  |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||236|Метан           |74-82-8    |CH4           | 2      |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||237|Метаупон        |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||238|Метилбензолсуль-|           |C7H8O3S       | 7      |общ.  |  2  ||   |фонат           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||239|Метилгуанилизо- |           |              | 0,01   |орг.  |  3  ||   |карбамид        |           |              |        |зап.  |     ||   |цинкохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||240|2-Метил-1,3-ди- |497-26-7   |C4H8O2        | 1      |орг.  |  3  ||   |оксолан         |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||241|4-Метил-1,3-ди- |108-32-7   |C4H6O3        | 0,4    |общ.  |  4  ||   |оксолан-2-он    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||242|3,3'-Метилен-   |           |C15H20N2O6    | 1      |общ.  |  4  ||   |бис(6-гидрокси- |           |              |        |      |     ||   |бензоат         |           |              |        |      |     ||   |диаммония)      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||243|N,N'-Метилен-   |42514-10-3 |C11H18N2O6S2  | 1      |общ.  |  3  ||   |бис(3-этенил-   |           |              |        |      |     ||   |сульфонил)пропа-|           |              |        |      |     ||   |намид           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||244|2-Метиленбутан- |97-65-4    |C5H6O4        | 0,6    |общ.  |  3  ||   |диовая кислота  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||245|10-Метиленкарбо-|144696-36-6|C15H10NO3Na   | 0,0004 |с.-т. |  1  ||   |нат-9-акридин   |           |              |        |      |     ||   |натриевая соль  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||246|4-Метилкарбами- |           |C8H8ClNO3S    | 1      |с.-т. |  2  ||   |нобензолсульфо- |           |              |        |      |     ||   |хлорид          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||247|Метил(2-метил-  |           |C5H11O        | 0,15   |с.-т. |  2  ||   |пропил)карбинол |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||248|6-Метил-3-ок-   |           |C8H11NO x ClH | 0,002  |с.-т. |  2  ||   |си-2-этилпиридин|           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||249|Метил-3-оксобу- |105-45-3   |C5H8O3        | 0,5    |с.-т. |  2  ||   |таноат          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||250|4-Метилпен-     |108-10-1   |C6H12O        | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |тан-2-он        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||251|4-Метил-        |141-79-7   |C6H10O        | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |пент-3-ен-2-он  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||252|1-Метилпиперазин|109-01-3   |C5H12N2       | 0,02   |орг.  |  3  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||253|7-(3-Метилпипе- |98079-52-8 |C19H19F2N3O3 x| 0,005  |с.-т. |  1  ||   |разин-1-ил)-4-  |           |ClH           |        |      |     ||   |оксо-6,8-диф-   |           |              |        |      |     ||   |тор-1-этил-1,   |           |              |        |      |     ||   |4-дигидрохино-  |           |              |        |      |     ||   |лин-3-карбоновая|           |              |        |      |     ||   |кислота,        |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||254|2-Метилпропано- |78-82-0    |C4H7N         | 0,4    |с.-т. |  2  ||   |нитрил          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||255|N-Метил-        |           |              | 0,02   |общ.  |  3  ||   |проп-1-енилгек- |           |              |        |      |     ||   |саметилентетра- |           |              |        |      |     ||   |минхлорид       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||256|Метилтриалкил-  |           |              | 0,01   |с.-т. |  2  ||   |аминийсульфат   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||257|Метилтрис(гид-  |           |C7H18NO3 x    | 2      |общ.  |  2  ||   |роксиэтил)ами-  |           |CH4O4S        |        |      |     ||   |нийметилсульфат |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||258|1-Метил-1-фенил-|617-94-7   |C9H12O        | 0,03   |орг.  |  4  ||   |метанол         |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||259|Метилформиат    |107-31-3   |C2H4O2        | 0,04   |с.-т. |  1  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||260|N-(2-Ме-        |           |C10H20Cl2N4   | 0,02   |общ.  |  3  ||   |тил-3-хлор-     |           |              |        |      |     ||   |проп-2-ен)гекса-|           |              |        |      |     ||   |метилентетрамин |           |              |        |      |     ||   |хлорид          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||261|1-[(1-Метил-    |3506-09-0  |C16H21NO2 x   | 0,01   |с.-т. |  2  ||   |этил)ами-       |           |ClH           |        |      |     ||   |но]-3-(нафт-1-  |           |              |        |      |     ||   |окси)про-       |           |              |        |      |     ||   |пан-2-ола       |           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||262|2-(1-Метилэток- |108-20-3   |C6H14O        | 0,03   |орг.  |  4  ||   |си)пропан       |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||263|4-Метоксибен-   |123-11-5   |C8H8O2        | 0,001  |орг.  |  3  ||   |зальдегид       |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||264|2-Метоксиэтанол |109-86-4   |C3H8O2        | 0,6    |с.-т. |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||265|Моно-идиацетаты |           |              | 1      |с.-т. |  2  ||   |этиленгликоля   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||266|Морозол         |           |              | 0,003  |орг.  |  3  ||   |                |           |              |        |привк.|     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||267|Мяты перечной   |           |              | 0,08   |орг.  |  4  ||   |ароматизатор    |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||268|Натрий бромат   |7789-38-0  |BrNaO3        | 0,025  |с.-т. |  1  ||   |                |           |              |  (к)   |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||269|Натрий          |144-55-8   |CHNaO3        |10      |общ.  |  4  ||   |гидрокарбонат   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||270|Натрий          |7558-80-7  |H2NaO4P       | 3,5    |общ.  |  3  ||   |дигидрофосфат   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||271|Нефтяные        |           |              | 0,1    |общ.  |  3  ||   |сульфоксиды     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||272|Нитрилотриметил-|           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |фосфонат        |           |              |        |      |     ||   |тринатрия       |           |              |        |      |     ||   |дигидрат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||273|N-Нитрозо-N-ме- |648-93-5   |C5H5N3O2      |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |тилкарбамид     |           |              |ствие   |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||274|(5-Нитро-2-фура-|92-55-7    |C9H9NO7       | 2      |с.-т. |  2  ||   |нил)метандиол   |           |              |        |      |     ||   |диацетат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||275|Оксиалкилирован-|           |              | 0,02   |орг.  |  3  ||   |ный этилендиамин|           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||276|1,1'-Окси-      |111-44-4   |C4H8Cl2O      | 0,03   |с.-т. |  2  ||   |бис(2-хлорэтан) |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||277|2,2'-(Окси-     |109-16-0   |C14H22O6      | 0,004  |орг.  |   4 ||   |бис[(этан-1,    |           |              |        |зап.  |     ||   |2-диилок-       |           |              |        |      |     ||   |си)бис(эта-     |           |              |        |      |     ||   |нол)]ди(2-метил-|           |              |        |      |     ||   |проп-2-еноат)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||278|1,1'-[Окси-     |764-99-8   |C8H14O3       | 1      |орг.  |  3  ||   |бис(этан-1,2-ди-|           |              |        |зап.  |     ||   |илокси)бисэтен] |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||279|Оксиэтилиденди- |           |C2H5K3O7P2    | 0,3    |общ.  |  4  ||   |фосфонат калия  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||280|Оксиэтилиденди- |           |C2H17N3O7P2   | 0,5    |общ.  |  3  ||   |фосфонат        |           |              |        |      |     ||   |триаммония      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||281|Оксиэтилцеллюло-|           |              | 0,2    |общ.  |  4  ||   |за              |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||282|22-Оксовинкалей-|2068-78-2  |C46H56N4O10 x |Отсут-  |с.-т. |  1  ||   |кобластина      |           |H2O4S         |ствие   |      |     ||   |сульфат         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||283|альфа-(1-Оксоок-|9004-99-3  |C18H36O3(C2-  | 0,025  |орг.  |  4  ||   |тадеценил-оме-  |           |H4O)n         |        |пена  |     ||   |га-гидроксипо-  |           |              |        |      |     ||   |ли(окси-        |           |              |        |      |     ||   |этан-1,2-диил)  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||284|6,7,9,10,17,18, |14187-32-7 |C20H24O4      | 2      |общ.  |  4  ||   |20,21-Октагидро-|           |              |        |      |     ||   |дибензо[bk][1,4,|           |              |        |      |     ||   |7,10,13,16]гек- |           |              |        |      |     ||   |саоксациклоокта-|           |              |        |      |     ||   |дека-2,11-диен  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||285|Октадеканоат    |1592-23-0  |C36H70CaO4    | 0,25   |орг.  |  4  ||   |кальция         |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||286|Октадеканоат    |557-04-0   |C36H70MgO2    | 0,25   |орг.  |  4  ||   |магния          |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||287|Октадеканоат    |822-16-2   |C18H35NaO2    | 0,16   |общ.  |  3  ||   |натрия          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||288|Октадекановая   |57-11-4    |C18H36O2      | 0,25   |орг.  |  4  ||   |кислота         |           |              |        |мутн. |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||289|Олигоэтилен-    |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |оксидсульфонат  |           |              |        |пена  |     ||   |натрия          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||290|Олигоэфирмоно-  |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |эпоксид         |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||291|Пен-1-ол        |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||292|Перфтор-5-ме-   |           |C9F15O5S      | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |тил-3,6-диокса- |           |              |        |      |     ||   |октансульфонат  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||293|Пиридин-3-кар-  |98-92-0    |C6H6N2O       | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |боксамид        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||294|Пиридин-4-карбо-|55-22-1    |C6H5NO2       | 0,02   |с.-т. |  2  ||   |новая кислота   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||295|Пиридин-4-карбо-|54-85-3    |C6H7N3O       | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |ксигидразид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||296|Пиридин-4-карбо-|           |C6H7FeN3O5S x | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |новой кислоты   |           |2H2O          |        |      |     ||   |гидразида       |           |              |        |      |     ||   |комплекс с      |           |              |        |      |     ||   |железом(2+)     |           |              |        |      |     ||   |сульфат         |           |              |        |      |     ||   |дигидрат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||297|Полиаминохлоре- |           |              |50      |орг.  |  4  ||   |тилоксиран      |           |              |        |привк.|     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||298|Поли(N,N-диме-  |           |[C8H16NO2SCl]n|10      |орг.  |  4  ||   |тил-3-мети-     |           |              |        |пена  |     ||   |лен-5-сульфонил-|           |              |        |      |     ||   |пиперидинийхло- |           |              |        |      |     ||   |рид)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||299|Полимер         |9011-05-6  |[[CH4N2O]m-   | 1,5    |орг.  |  4  ||   |карбамида с     |           |[CH2O]n]x     |        |привк.|     ||   |формальдегидом  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||300|Полимер         |           |[[C4H5NaO2S]m | 3      |общ.  |  4  ||   |2-метил-        |           |x [C4H5NO]n]x |        |      |     ||   |проп-2-енамида и|           |              |        |      |     ||   |2-метил-        |           |              |        |      |     ||   |проп-2-еноата   |           |              |        |      |     ||   |натрия          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||301|Полимер         |           |              | 4      |с.-т. |  4  ||   |2-метил-        |           |              |        |      |     ||   |проп-2-еновой   |           |              |        |      |     ||   |кислоты и эфира |           |              |        |      |     ||   |проп-2-еновой   |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||302|Полимер         |26353-67-3 |[(C10H8O3S]m x| 0,5    |орг.  |  4  ||   |нафталин-2-суль-|           |[CH2O)]n]x    |        |пена  |     ||   |фоновой кислоты |           |              |        |      |     ||   |и формальдегида |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||303|Поли-2-ме-      |54193-36-1 |[C4H5NaO2]n   | 3      |общ.  |  4  ||   |тил-2-проп-2-   |           |              |        |      |     ||   |еноат натрия    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||304|Полипропан-1,2, |25618-55-7 |(C3H8O3)n     | 0,06   |орг.  |  4  ||   |3-триол         |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||305|Поли(N-про-     |           |[C7H14N2Na2O6-| 2,5    |общ.  |  3  ||   |пил-3-ил-тетра- |           |P2]n          |        |      |     ||   |метилендиа-     |           |              |        |      |     ||   |мин)-N,N'-метил-|           |              |        |      |     ||   |фосфонат натрия |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||306|Полихлоркамфен  |8001-35-2  |(C10H10CI8)x  | 0,005  |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||307|Полиэтандиилол  |9002-89-5  |(C2H4O)x      | 0,5    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||308|Поли(5-эте-     |           |[C9H11N]n     | 1      |общ.  |  3  ||   |нил-1,2-диметил-|           |              |        |      |     ||   |пиридин)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||309|Поли-1-этенил-  |9003-39-8  |(C6H9NO)n     | 1      |общ.  |  4  ||   |пирролидин-2-он |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||310|Полиэтиленполи- |           |[C3H7NNaO3P]n | 2      |общ.  |  4  ||   |амин-N-метилфос-|           |              |        |      |     ||   |фонат натрия    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||311|Полиэфир        |           |              | 2      |с.-т. |  2  ||   |(продукт        |           |              |        |      |     ||   |поликонденсации |           |              |        |      |     ||   |диэтиленгликоля,|           |              |        |      |     ||   |пропиленгликоля,|           |              |        |      |     ||   |малеинового и   |           |              |        |      |     ||   |фталевого       |           |              |        |      |     ||   |альдегидов,     |           |              |        |      |     ||   |адипиновой      |           |              |        |      |     ||   |кислоты)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||312|Праестол 2530 TR|           |              | 0,3    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||313|Препарат СК     |           |              | 0,03   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||314|N-Проп-1-енил-  |           |              | 0,02   |общ.  |  3  ||   |гексаметилентет-|           |              |        |      |     ||   |рамин хлорид    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||315|N-Проп-2-енил-N-|           |C18H27N2O2Br  | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |(2,4,6-триметил-|           |              |        |      |     ||   |фенилаламиокар- |           |              |        |      |     ||   |бонилметил)мор- |           |              |        |      |     ||   |фолиний бромид  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||316|3-Про-          |94-20-2    |C10H13ClN2O3S | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |пил-1-[(4-хлор- |           |              |        |      |     ||   |фенил)сульфо-   |           |              |        |      |     ||   |нил]карбамид    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||317|Растворитель АКР|           |              | 0,1    |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||318|Растворитель ВЭФ|           |              | 0,1    |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||319|Резотропин      |           |              | 1      |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |привк.|     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||320|РСБ-500         |           |              | 0,3    |общ.  |  4  ||   |композиция      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||321|Самарий         |10361-82-7 |SmCl3         | 0,024  |с.-т. |  2  ||   |трихлорид       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||322|Синтегол ФАУ-7  |           |              | 0,04   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||323|Словатон ЦР     |           |              | 0,25   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||324|Смесь           |           |              | 0,4    |с.-т. |  2  ||   |Алкилсульфонат  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||325|Смесь           |           |              | 0,2    |общ.  |  3  ||   |гидросульфобета-|           |              |        |      |     ||   |ина - 20-25% и  |           |              |        |      |     ||   |четвертичных    |           |              |        |      |     ||   |аммониевых      |           |              |        |      |     ||   |соединений -    |           |              |        |      |     ||   |23-30%          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||326|Смесь ДХТИ-цинк |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||   |136             |           |              |        |      |     ||   |(полиглицерин - |           |              |        |      |     ||   |34%, полиэтилен-|           |              |        |      |     ||   |гликоль -       |           |              |        |      |     ||   |115-53%,        |           |              |        |      |     ||   |сульфирол - 13%)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||327|Смесь Инпар-1   |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |(сульфоксиды ТУ |           |              |        |привк.|     ||   |3640234-83 -    |           |              |        |      |     ||   |10%,            |           |              |        |      |     ||   |неионогенное ПАВ|           |              |        |      |     ||   |ОП-10 - 10%     |           |              |        |      |     ||   |(ГОСТ 8433-81), |           |              |        |      |     ||   |нефрас 120/200  |           |              |        |      |     ||   |ТУ 38101809-80 -|           |              |        |      |     ||   |80%)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||328|Смесь ИСБ-M-I   |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |(смесь нитрило- |           |              |        |      |     ||   |триметилфосфоно-|           |              |        |      |     ||   |вой,            |           |              |        |      |     ||   |фосфористой,    |           |              |        |      |     ||   |соляной кислот, |           |              |        |      |     ||   |ингибитора      |           |              |        |      |     ||   |коррозии и воды)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||329|Смесь КССБ-ПЭ   |           |              | 5      |общ.  |  4  ||   |(конденсат      |           |              |        |      |     ||   |сульфитнодрожже-|           |              |        |      |     ||   |вой бражки -    |           |              |        |      |     ||   |45%, кубовые    |           |              |        |      |     ||   |отходы          |           |              |        |      |     ||   |регенерации     |           |              |        |      |     ||   |этиленгликоля - |           |              |        |      |     ||   |10%, формалин - |           |              |        |      |     ||   |5%, серная      |           |              |        |      |     ||   |кислота - 3%,   |           |              |        |      |     ||   |гидрат окиси    |           |              |        |      |     ||   |натрия - 3%)    |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||330|Смесь           |           |              | 1      |общ.  |  4  ||   |Ликофот-Т22     |           |              |        |      |     ||   |(смола ПН-37,   |           |              |        |      |     ||   |диаллилфталат,  |           |              |        |      |     ||   |триэтиленгли-   |           |              |        |      |     ||   |кольметакрилат  |           |              |        |      |     ||   |ТГМ-3, N-нитро- |           |              |        |      |     ||   |зодифениламин)  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||331|Смесь Лимеда    |           |              | 0,1    |орг.  |  4  ||   |СЦ-1 (Лапрол    |           |              |        |      |     ||   |2402 - 40%,     |           |              |        |      |     ||   |дипроксамин 157 |           |              |        |      |     ||   |- 0,4%, бензоат |           |              |        |      |     ||   |натрия - 12,1%) |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||332|Смесь МФ-80     |           |              | 0,4    |орг.  |  3  ||   |(рабочая        |           |              |        |пена  |     ||   |жидкость        |           |              |        |      |     ||   |жидкость#       |           |              |        |      |     ||   |действующих     |           |              |        |      |     ||   |устройств)      |           |              |        |      |     ||   |(лапрол         |           |              |        |      |     ||   |2502-2-СМ - 80%,|           |              |        |      |     ||   |примеси - 2,4%, |           |              |        |      |     ||   |вода - 17%)     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||333|Смесь Оксидол Б |           |              | 0,4    |орг.  |  3  ||   |(диалкилполиэти-|           |              |        |пена  |     ||   |ленгликолиевый  |           |              |        |      |     ||   |эфир фосфорной  |           |              |        |      |     ||   |кислоты и       |           |              |        |      |     ||   |этилендиамин-фе-|           |              |        |      |     ||   |нол 1:10)       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||334|Смесь ПАФ-32    |           |              | 1      |общ.  |  4  ||   |(фосфорилирован-|           |              |        |      |     ||   |ные             |           |              |        |      |     ||   |полиоксиамины - |           |              |        |      |     ||   |23-25%)         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||335|Смесь Реалон    |           |              | 0,04   |орг.  |  4  ||   |(смесь аммоний- |           |              |        |окр.  |     ||   |но-натриевых    |           |              |        |      |     ||   |солей нитрило-  |           |              |        |      |     ||   |триуксусной и   |           |              |        |      |     ||   |2-гидроксипро-  |           |              |        |      |     ||   |пилен-1,3-диами-|           |              |        |      |     ||   |но-N,N,N,N-тет- |           |              |        |      |     ||   |рауксусной#     |           |              |        |      |     ||   |кислот в        |           |              |        |      |     ||   |соотношении 7:1)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||336|Смесь смола     |           |              | 1      |общ.  |  4  ||   |полиэфирная     |           |              |        |      |     ||   |ненасыщенная    |           |              |        |      |     ||   |ПН-37           |           |              |        |      |     ||   |(ненасыщенный   |           |              |        |      |     ||   |полиэфир,       |           |              |        |      |     ||   |триэтиленгли-   |           |              |        |      |     ||   |кольметакрилат  |           |              |        |      |     ||   |ГГМ-3,          |           |              |        |      |     ||   |диаллилфталат и |           |              |        |      |     ||   |метакриламид)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||337|Смесь смола     |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |этиленбензсти-  |           |              |        |привк.|     ||   |рольная (тетра-,|           |              |        |      |     ||   |пента-, гекса-  |           |              |        |      |     ||   |этиленбензолы,  |           |              |        |      |     ||   |стирол,         |           |              |        |      |     ||   |стильбены)      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||338|Смесь СНПХ-1004 |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |(соль О-метил-  |           |              |        |зап.  |     ||   |фосфат-N-алкил  |           |              |        |      |     ||   |аммония - 60% и |           |              |        |      |     ||   |растворители -  |           |              |        |      |     ||   |керосин и       |           |              |        |      |     ||   |изопропиловый   |           |              |        |      |     ||   |спирт 1:1 - 40%)|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||339|Смесь СНПХ 6301 |           |              | 0,5    |общ.  |  3  ||   |(марка А) (амины|           |              |        |      |     ||   |фракции C12-18 -|           |              |        |      |     ||   |5%, неанол      |           |              |        |      |     ||   |АФ9-12 - 25%,   |           |              |        |      |     ||   |олеин - 20% в   |           |              |        |      |     ||   |изопропиловом   |           |              |        |      |     ||   |спирте - 50%)   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||340|Смесь СНПХ-7212 |           |              | 0,09   |орг.  |  3  ||   |"М" (оксиэтили- |           |              |        |      |     ||   |рованный        |           |              |        |      |     ||   |оксипропилиро-  |           |              |        |      |     ||   |ванный          |           |              |        |      |     ||   |алкилфенол с    |           |              |        |      |     ||   |алкильным       |           |              |        |      |     ||   |радикалом С9 с  |           |              |        |      |     ||   |добавкой        |           |              |        |      |     ||   |диалкилполиокси-|           |              |        |      |     ||   |этиленфосфата)  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||341|СНПХ-7215 "М"   |           |              | 0,08   |орг.  |  3  ||   |(оксиэтилирован-|           |              |        |      |     ||   |ный             |           |              |        |      |     ||   |пропилированный |           |              |        |      |     ||   |алкилфенол с    |           |              |        |      |     ||   |алкильным       |           |              |        |      |     ||   |радикалом С9 с  |           |              |        |      |     ||   |добавкой        |           |              |        |      |     ||   |диалкилполиокси-|           |              |        |      |     ||   |этиленфосфатом) |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||342|СНПХ-7212       |           |              | 0,1    |орг.  |  3  ||   |(оксиалкилиро-  |           |              |        |      |     ||   |ванные          |           |              |        |      |     ||   |блоксополимеры  |           |              |        |      |     ||   |с ароматическим |           |              |        |      |     ||   |растворителем и |           |              |        |      |     ||   |дифосфатом)     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||343|СНПХ-7215       |           |              | 0,05   |орг.  |  3  ||   |(оксиалкилиро-  |           |              |        |зап.  |     ||   |ванные          |           |              |        |      |     ||   |алкилфенолы     |           |              |        |      |     ||   |алкамон МК, в   |           |              |        |      |     ||   |ароматическом   |           |              |        |      |     ||   |растворителе    |           |              |        |      |     ||   |Нефрас АР       |           |              |        |      |     ||   |120/200)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||344|СНПХ-7214       |           |              | 0,05   |орг.  |  3  ||   |(Превоцел GE    |           |              |        |      |     ||   |10/16,          |           |              |        |      |     ||   |азотосодержащие |           |              |        |      |     ||   |добавки ИК Б6-2,|           |              |        |      |     ||   |ароматический   |           |              |        |      |     ||   |растворитель    |           |              |        |      |     ||   |нефрас АР       |           |              |        |      |     ||   |120/200)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||345|Смесь Сульфонол |           |              | 2      |орг.  |  4  ||   |на нормальных   |           |              |        |пена  |     ||   |парафинах       |           |              |        |      |     ||   |(натриевые соли |           |              |        |      |     ||   |алкилбензолсуль-|           |              |        |      |     ||   |фокислот,       |           |              |        |      |     ||   |синтезированных |           |              |        |      |     ||   |на основе       |           |              |        |      |     ||   |нормальных      |           |              |        |      |     ||   |парафинов мол.  |           |              |        |      |     ||   |веса от 190 до  |           |              |        |      |     ||   |260)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||346|Смесь Тканол    |           |              | 0,01   |орг.  |  4  ||   |(техническое    |           |              |        |пена  |     ||   |моющее средство)|           |              |        |      |     ||   |(синтанол ДС-10 |           |              |        |      |     ||   |или синтанол    |           |              |        |      |     ||   |ДТ-7,           |           |              |        |      |     ||   |трибутилфосфат, |           |              |        |      |     ||   |глицерин,       |           |              |        |      |     ||   |моноэтаноламид, |           |              |        |      |     ||   |натриевые мыла  |           |              |        |      |     ||   |синтетических   |           |              |        |      |     ||   |жирных кислот   |           |              |        |      |     ||   |С10-16,         |           |              |        |      |     ||   |олеиновая       |           |              |        |      |     ||   |кислота)        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||347|Смесь           |           |              | 0,005  |с.-т. |  2  ||   |триэтаноламинных|           |              |        |      |     ||   |солей           |           |              |        |      |     ||   |сульфированных  |           |              |        |      |     ||   |полихлорирован- |           |              |        |      |     ||   |ных бифинилов и |           |              |        |      |     ||   |сульфированного |           |              |        |      |     ||   |трихлорбензола  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||348|ФЛОКР-3,        |           |              | 0,15   |орг.  |  4  ||   |флотореагент    |           |              |        |зап.  |     ||   |(натриевые соли |           |              |        |      |     ||   |оксихлорирован- |           |              |        |      |     ||   |ных жирных      |           |              |        |      |     ||   |кислот C16-20 и |           |              |        |      |     ||   |натриевые соли  |           |              |        |      |     ||   |жирных кислот   |           |              |        |      |     ||   |C16-20)         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||349|Ц-90, литера О  |           |              | 0,2    |орг.  |  4  ||   |(смесь пероксида|           |              |        |зап.  |     ||   |циклогексанона  |           |              |        |      |     ||   |технического -  |           |              |        |      |     ||   |49%,            |           |              |        |      |     ||   |диацетонового   |           |              |        |      |     ||   |спирта - 36% и  |           |              |        |      |     ||   |диметилфталата -|           |              |        |      |     ||   |15%)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||350|Смесь Цинковый  |           |              | 2      |орг.  |  4  ||   |комплекс ИОМС-1 |           |              |        |привк.|     ||   |(поликомплексо- |           |              |        |      |     ||   |наминометилфос- |           |              |        |      |     ||   |фонового типа - |           |              |        |      |     ||   |32%, хлорид     |           |              |        |      |     ||   |натрия - 9%,    |           |              |        |      |     ||   |формальдегид -  |           |              |        |      |     ||   |0,1%, метанол - |           |              |        |      |     ||   |1%, вода -      |           |              |        |      |     ||   |57,9%)          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||351|Смесь Экохим    |           |              | 5      |общ.  |  3  ||   |ДН-310          |           |              |        |      |     ||   |(полиакриловая  |           |              |        |      |     ||   |кислота - 30%   |           |              |        |      |     ||   |водный раствор, |           |              |        |      |     ||   |примеси - 3,5%) |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||352|Смесь SEK-100   |           |              | 0,3    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||353|Смесь FLC-4     |           |              | 1      |общ.  |  3  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||354|Софтанол-70     |           |              | 0,3    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||355|4-Сульфанилами- |1220-83-3  |C11H12N4O3S   | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |до-6-метоксипи- |           |              |        |      |     ||   |римидин         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||356|7-Сульфамо-     |58-93-5    |C7H8ClN3O4S2  | 0,03   |с.-т. |  2  ||   |ил-6-хлор-3,    |           |              |        |      |     ||   |4-дигидро-2Н-1, |           |              |        |      |     ||   |2,4-бензотиади- |           |              |        |      |     ||   |азин-1,1-диоксид|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||357|Сульфированные  |           |              | 1      |общ.  |  3  ||   |жирные          |           |              |        |      |     ||   |технические     |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||358|Сульфоксиды     |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||   |нефтяные        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||359|ТАИХ-321А       |           |              | 0,09   |с.-т. |  2  ||   |(технический    |           |              |        |      |     ||   |алкилизохиноли- |           |              |        |      |     ||   |ний бромид -    |           |              |        |      |     ||   |50%, диспергатор|           |              |        |      |     ||   |- 7%,           |           |              |        |      |     ||   |изопропанол -   |           |              |        |      |     ||   |43%)            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||360|Талка-паста     |           |              | 0,6    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||361|Таллактам С     |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||362|Таллактам-6     |           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||363|1,3,5,7-Тетра-  |41378-98-7 |C12H20N4O4    | 3,5    |орг.  |  4  ||   |ацетил-1,3,5,   |           |              |        |привк.|     ||   |7-тетраазацикло-|           |              |        |      |     ||   |октан           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||364|Тетрадекан-1-ол |1191-50-0  |C14H29NaO4S   | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |гидросульфат    |           |              |        |      |     ||   |натрия          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||365|N,N,N',N'-Тетра-|110-18-9   |C6H16N2       | 0,5    |общ.  |  3  ||   |метил-          |           |              |        |      |     ||   |этан-1,2-диамин |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||366|Тетрахлорэтен   |127-18-4   |C2Cl4         | 0,02   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||367|2-[[[[4-[(2-Тиа-|85-73-4    |C10H9NO6S2    |12      |с.-т. |  3  ||   |золиламино)суль-|           |              |        |      |     ||   |фонил]фенил]ами-|           |              |        |      |     ||   |но]карбонил]бен-|           |              |        |      |     ||   |зойная кислота  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||368|Тиогидроксибен- |108-98-5   |C6H6S         | 0,002  |орг.  |  3  ||   |зол             |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||369|Толуин-7        |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||370|Толуин-8        |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||371|Толуин-9        |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||372|Толуин-10       |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||373|Толуин-ПА       |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||374|Толуин-ПБ       |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||375|"Тощий"         |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |адсорбент       |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||376|2,2',2",2'",2"",|36722-04-0 |C21H42N6O12   | 0,02   |орг.  |  4  ||   |2'"",2"""-[1,3, |           |              |        |зап.  |     ||   |5-Триазин-2,4,  |           |              |        |      |     ||   |6-триилтрис[нит-|           |              |        |      |     ||   |рилобис(метиле- |           |              |        |      |     ||   |нокси)]гексакис-|           |              |        |      |     ||   |этанол]         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||377|1,3,7-Триметил- |58-08-2    |C8H10N4O2     | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |ксантин         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||378|3,5,5-Триметил- |78-59-1    |C9H14O        | 0,03   |с.-т. |  2  ||   |циклогекс-2-ен- |           |              |        |      |     ||   |1-он            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||379|Триоктиламин    |1116-76-3  |C24H51N       | 0,3    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||380|Триоктиларсин   |           |C24H51AsO     | 0,05   |общ.  |  2  ||   |оксид           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||381|Трис(пентан-2,  |14024-18-1 |C15H21FeO6    | 2      |с.-т. |  2  ||   |4-диоат-О,О')же-|           |              |        |      |     ||   |леза            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||382|Трис(пентан-2,  |21679-46-9 |C15H21CoO6    | 2      |с.-т. |  2  ||   |4-диоат-О,О')ко-|           |              |        |      |     ||   |бальта          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||383|Трис(пентан-2,  |21679-31-2 |C15H21CrO6    | 2      |с.-т. |  2  ||   |4-дио-          |           |              |        |      |     ||   |ат-О,О')хрома   |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||384|Трихлорацетонит-|545-06-2   |C2Cl3N        | 0,001  |с.-т. |  1  ||   |рил             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||385|1,1,1-Три-      |6001-64-5  |C4H7Cl3       | 0,07   |с.-т. |  2  ||   |хлор-2-метилпро-|           |              |        |      |     ||   |пан-2-ол        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||386|N-Трихлор-      |           |C9H14N4       | 0,02   |общ.  |  3  ||   |проп-1-енилгек- |           |              |        |      |     ||   |саметилентетра- |           |              |        |      |     ||   |мин             |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||387|2-(2,4,5-Три-   |93-72-1    |C9H7Cl3O3     | 0,01   |с.-т. |  2  ||   |хлорфенокси)про-|           |              |        |      |     ||   |пионовая кислота|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||388|1,1,1-Трихлор-  |71-55-6    |C2H3Cl3       | 0,2    |с.-т. |  2  ||   |этан            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||389|1,1,2-Трихлор-  |79-00-5    |C2H3Cl3       | 0,005  |с.-т. |  2  ||   |этан            |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||390|Трихлорэтановая |76-03-9    |C2HCl3O2      | 0,1    |с.-т. |  2  ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||391|Трихлорэтен     |79-01-6    |C2HCl3        | 0,06   |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||392|Трицик-         |281-23-2   |C10H16        | 0,125  |общ.  |  3  ||   |ло[3.3.1.1](3,- |           |              |        |      |     ||   |7)декан         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||393|Триэтаноламино- |           |              | 0,05   |орг.  |  3  ||   |вая соль        |           |              |        |пена  |     ||   |диалкилполиэти- |           |              |        |      |     ||   |ленгликолевого  |           |              |        |      |     ||   |эфира фосфорной |           |              |        |      |     ||   |кислоты         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||394|1,1,1-Триэтокси-|78-39-7    |С8Н18O3       | 0,2    |орг.  |  2  ||   |этан            |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||395|Увитекс-ЕБФ     |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||396|1,10-Фенантролин|5144-89-8  |C12H8N2       | 0,3    |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||397|3-Феноксибензил-|53874-66-1 |C13H11ClO     | 0,03   |орг.  |  3  ||   |хлорид          |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||398|3-Феноксибен-   |           |              | 0,04   |орг.  |  3  ||   |зил-3-этилами-  |           |              |        |зап.  |     ||   |нийхлорид       |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||399|3-Феноксифенил- |13826-35-2 |C13H12O2      | 1      |с.-т. |  3  ||   |метанол         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||400|Флотореагент    |           |              | 0,4    |общ.  |  4  ||   |Лилафлот OS-730 |           |              |        |      |     ||   |M               |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||401|Флотореагент    |           |              | 0,002  |орг.  |  4  ||   |МИГ-4Э          |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||402|Флотореагент    |           |              | 0,02   |орг.  |  3  ||   |МКОП            |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||403|Флотореагент ОИБ|           |              | 1      |орг.  |  4  ||   |ИБС             |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||404|Флотореагент    |           |              | 2      |орг.  |  4  ||   |ОППГ-3          |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||405|Флотореагент    |           |              | 0,8    |орг.  |  3  ||   |ЭФК-1           |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||406|Флюс канифольный|           |              | 0,8    |с.-т. |  3  ||   |активированный  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||407|Фосфористая     |           |H3O3P         | 1      |общ.  |  3  ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||408|Фурил-2-метанол |98-00-0    |C5H6O2        | 0,6    |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||409|Хлорацетофенон  |           |C8H7ClO       | 0,005  |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||410|2-(4-Хлорбен-   |85-56-3    |C14H9ClO3     | 0,1    |с.-т. |  3  ||   |зоил)бензойная  |           |              |        |      |     ||   |кислота         |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||411|2-Хлорбензол-   |           |C6H6ClNO2S    | 0,2    |орг.  |  3  ||   |сульфамид       |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||412|2-Хлорбензол-   |2905-23-9  |C6H4Cl2O2S    | 0,01   |орг.  |  4  ||   |сульфохлорид    |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||413|Хлорбутенол     |81119-78-0 |C4H7ClO       | 0,5    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||414|1-Хлор-3,3-диме-|36402-31-0 |C6H11ClO      | 0,02   |орг.  |  4  ||   |тилбутан-2-он   |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||415|Хлорметил-2-ами-|           |C3H6ClNO2     | 0,6    |с.-т. |  2  ||   |ноацетат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||416|1-Хлороктадекан |3386-33-2  |C18H37Cl      | 0,01   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||417|6-Хлорпирими-   |5305-59-9  |C4H4ClN3      | 3      |орг.  |  3  ||   |дин-4-амин      |           |              |        |окр.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||418|1-Хлорпро-      |78-95-5    |C3H5ClO       | 0,5    |с.-т. |  2  ||   |пан-2-он        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||419|N-Хлор-         |           |C9H15ClN4     | 0,02   |общ.  |  3  ||   |проп-1-енилгек- |           |              |        |      |     ||   |саметилентетра- |           |              |        |      |     ||   |мин хлорид      |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||420|Хостопаль СФ    |           |              | 0,2    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||421|Хохсталюкс ЕРУ  |           |              | 0,1    |общ.  |  4  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||422|Хромлигносульфо-|           |              | 0,5    |общ.  |  4  ||   |нат             |           |              |        |      |     ||   |окисленно-заме- |           |              |        |      |     ||   |щенный          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||423|Целлосайз       |           |              | 0,2    |общ.  |  4  ||   |гидроксиэтилцел-|           |              |        |      |     ||   |люлоза          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||424|Целлюлоза,      |9004-65-3  |n  |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||425|Целлюлоза,      |9004-64-2  |n       |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||426|2-Циано-N-((эти-|57966-95-7 |C7H10N4O3     | 0,06   |с.-т. |  2  ||   |ламино)карбо-   |           |              |        |      |     ||   |нил)-2-(метокси-|           |              |        |      |     ||   |имино)ацетамид  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||427|альфа-Ци-       |68359-37-5 |C22H18Cl2FNO3 | 0,001  |орг.  |  3  ||   |ан(4-фтор-3-фе- |           |              |        |      |     ||   |ноксифенил)ме-  |           |              |        |      |     ||   |тил-2,2-диме-   |           |              |        |      |     ||   |тил-3-(2,2-ди-  |           |              |        |      |     ||   |хлорэтенил)цик- |           |              |        |      |     ||   |лопропанкарбонат|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||428|N-Циклогексил-  |95-33-0    |C13H16N2S2    | 0,3    |общ.  |  4  ||   |бензтиазол-2-   |           |              |        |      |     ||   |сульфенамид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||429|Цирразол ALN-P  |           |              | 1,5    |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |пена  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||430|Эйкозагидроди-  |16069-36-6 |C20H36O6      | 1      |с.-т. |  2  ||   |бензо[b,k][1,4, |           |              |        |      |     ||   |7,10,13,16]гек- |           |              |        |      |     ||   |саоксациклоокта-|           |              |        |      |     ||   |децен           |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||431|Экстралин       |           |              | 0,4    |с.-т. |  2  ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||432|Эмульсол        |           |              | 0,04   |орг.  |  4  ||   |нефтехимический |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||433|Этан-1,2-диол   |111-55-7   |C6H10O4       | 1      |с.-т. |  2  ||   |диацетат        |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||434|2-(Этенилок-    |764-48-7   |C4H8O2        | 1      |орг.  |  3  ||   |си)этанол       |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||435|2-[2-(Этенилок- |929-37-3   |C6H12O3       | 1      |орг.  |  3  ||   |си)этокси]      |           |              |        |зап.  |     ||   |этанол          |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||436|Этил-6-бром-4-  |131707-23-8|C22H25BrNO3S x| 0,04   |с.-т. |  3  ||   |[(диметилами-   |           |ClH           |        |      |     ||   |но)метил]-5-гид-|           |              |        |      |     ||   |рокси-1-ме-     |           |              |        |      |     ||   |тил-2-[(фенил-  |           |              |        |      |     ||   |тио)метил]-1Н-  |           |              |        |      |     ||   |индол-3-карбонат|           |              |        |      |     ||   |гидрохлорид     |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||437|Этил-5-гидрок-  |15574-49-9 |C13H15NO3     | 0,004  |с.-т. |  2  ||   |си-1,2-диме-    |           |              |        |      |     ||   |тил-1Н-ин-      |           |              |        |      |     ||   |дол-3-карбонат  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||438|Этил-2,2-диме-  |59609-49-3 |C10H14Cl2O2   | 0,5    |орг.  |  4  ||   |тил-3-(2,2-ди-  |           |              |        |зап.  |     ||   |хлорэтенил)цик- |           |              |        |      |     ||   |лопропанкарбонат|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||439|Этил-3-(метила- |870-85-9   |              | 0,01   |общ.  |  4  ||   |мино)бутан-2-оат|           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||440|Этилпири-       |1570-45-2  |C8H9NO2       | 0,02   |с.-т. |  2  ||   |дин-4-карбонат  |           |              |        |      |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||441|Этоксилин       |           |              | 0,05   |орг.  |  4  ||   |                |           |              |        |зап.  |     ||---|----------------|-----------|--------------|--------|------|-----||442|Эфиры сахарозы и|           |              | 1      |общ.  |  4  ||   |синтетических   |           |              |        |      |     ||   |жирных          |           |              |        |      |     ||   |кислот фракции  |           |              |        |      |     ||   |C10-16          |           |              |        |      |     |-----------------------------------------------------------------------     (*) Допускается сброс в водные объекты только при условии  предва-рительного связывания активного хлора, образующегося в воде.