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                   ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

          в соответствии со статьей 36 Закона КР

                от 20 июля 2009 года N 241

    "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики4 января 2001 года. Регистрационный номер 1                                                     Утверждено                                               приказом Министерства                                             транспорта и коммуникаций                                               Кыргызской Республики                                           от 7 декабря 2000 года № 342                                ПОЛОЖЕНИЕ       о порядке получения удостоверения годности к эксплуатации        на средства измерений, оборудования метеорологического        назначения в гражданской авиации Кыргызской Республики                    Принятые сокращения. Определения      ПМЭОА-86 -  Правила  эксплуатации метеорологического оборудования,1986 г.;     НГЭА-92 - Нормы годности эксплуатации аэродромов 1992 г.;     АП № 139-94 г. - Авиационные правила, 1994 г.;     АМЦ - Авиационный метеорологический центр;     АМСГ - Авиационная метеорологическая станция гражданская;     Департамент ВТ и ИВП - Департамент воздушного транспорта и исполь-зования воздушного пространства Кыргызской Республики;     Средство измерений  - техническое устройство,  предназначенное дляизмерений и имеющее нормированные метрологические характеристики;     Метеорологическое оборудование - это техническое устройство, пред-назначенное для измерения,  сбора, обработки, регистрации и отображенияметеорологической информации.                           1. Общие положения      Настоящее Положение разработано в соответствии с Воздушным  кодек-сом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "Об обеспече-нии единства измерений", "О сертификации продукции и услуг" от 12.03.96г.,  Правилами  эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов(ПМЭОА-86), Нормами годности эксплуатации аэродромов (НГЭА-92), авиаци-онными правилами № 139 том 2,  № 170 том 2 (АП № 139-94 г., АП № 170-99г.),  а также стандартами и рекомендуемой практикой международной орга-низации гражданской авиации (ИКАО).               2. Порядок получения Удостоверения годности          к эксплуатации на средства измерений, оборудование                     метеорологического назначения      Настоящее положение  устанавливает  порядок и выдачу Удостоверениягодности на средства измерений,  оборудование метеорологического назна-чения к эксплуатации и его регистрации.     Полномочным органом,  осуществляющим выдачу Удостоверения годностина  средства  измерений,  оборудование  метеорологического назначения кэксплуатации, в дальнейшем по тексту - Удостоверение годности, являетсяДепартамент воздушного транспорта и использования воздушного пространс-тва Кыргызской Республики при Министерстве транспорта и коммуникаций.            3. Общий порядок получения Удостоверения годности          к эксплуатации на средства измерений, оборудование                     метеорологического назначения      3.1. Удостоверение годности к эксплуатации выдается:     - на каждое средство измерений, имеющее Сертификат "Об утверждениитипа средств измерений",  выданный Кыргызстандартом и внесенный в госу-дарственный реестр средств измерений Кыргызской Республики;     - на  метеорологическое  оборудование,  имеющее  Сертификат  типа,подтвержденный Департаментом ВТ и ИВП.     3.2. Средства  измерений и метеооборудование вводятся в эксплуата-цию после получения Удостоверения годности.     3.3. Удостоверения годности к эксплуатации,  на имеющиеся сертифи-цированные средства измерений, метеорологическое оборудование, выдаютсяпо заявлениям (приложение 2),  подаваемым начальниками АМЦ (АМСГ) в Де-партамент ВТ и ИВП КР.     3.4. Использование сертифицированных средств измерений,  метеообо-рудования на аэродромах гражданской авиации Кыргызской  Республики  безУдостоверения годности запрещается.     3.5. Регистрация и выдача Удостоверений годности производится:     - на измерители (регистраторы) метеорологической  дальности  види-мости, высоты нижней границы облаков, параметров ветра;     - на комплексные метеорологические измерительные системы, метеоро-логические радиолокаторы.     3.6. Основанием для подачи Заявления является:     - приемо-передаточный акт,  если средство измерений, метеооборудо-вание поступило из другого АМЦ (АМСГ) или ведомства;     - прием в эксплуатацию;     - после капитального ремонта;     - продление ресурса (срока службы).     К Заявлению прилагается Акт приемки средства измерений,  метеообо-рудования в эксплуатацию (приложение 3), Сертификат типа, Сертификат обутверждении типа,  Акт проверки технического состояния средств  измере-ний, метеооборудования, Акт оценки технического состояния средств изме-рений (приложение 4).     3.7. Документы, для получения Удостоверения годности представляют-ся в Департамент ВТ и ИВП КР в двух экземплярах.     3.8. Удостоверения годности выдаются на период эксплуатации средс-тв измерений, метеооборудования до капитального ремонта. Во всех случа-ях срок действия Удостоверения годности не должен превышать срока дейс-твия Сертификата об утверждении типа средств измерений, Сертификата ти-па и среднего ресурса (срока службы).     3.9. Срок действия Удостоверения годности к эксплуатации прекраща-ется в следующих случаях:     - приостановление действия или аннулирование  Департаментом  ВТ  иИВП  ГА  Кыргызской  Республики Сертификата об утверждении типа средствизмерений, Сертификата типа или Удостоверения годности;     - решение  ДВТ  и  ИВП о приостановке или прекращении эксплуатацииданного типа средств измерений,  метеооборудования или одного  средстваизмерений на основании акта оценки технического состояния;     - демонтаж для установки на новом месте;     - списание.     3.10. Возобновление или замена утратившего силу Удостоверения год-ности производится в Департаменте ВТ и ИВП КР.     3.11. В случае выявления в  процессе  эксплуатации  несоответствиясредства измерения,  метеооборудования действующим нормам,  ДепартаментВТ и ИВП КР имеет право ввести ограничения на эксплуатацию или приоста-новить действие Удостоверения годности.     3.12. Если до  истечения  срока  действия  Удостоверения  годностисредства  измерений,  оборудования  не  эксплуатировались более месяца,продлению его эксплуатации должна предшествовать  контрольная  проверкаработоспособности с оформлением акта оценки технического состояния.                                                             Приложение 1                   ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И                 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                         УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______             годности к эксплуатации на средства измерений           метеорологического назначения и метеооборудование      1. Наименование средств измерений, оборудования, тип _____________     2. Заводской номер _______________________________________________     3. Изготовитель __________________________________________________     4. Основание для выдачи Удостоверения ____________________________     5. Настоящим Удостоверением подтверждается соответствие вышеупомя-нутых  средств измерений,  оборудования Нормам (требованиям) годности кэксплуатации, действующим в гражданской авиации Кыргызской Республики.     6. Вышеупомянутые средства измерений,  системы считаются пригоднымк эксплуатации,  если техническое обслуживание и эксплуатации  произво-дятся  в  соответствии с документацией и ограничениями,  установленнымиСертификатом, персоналом, прошедшим специальное обучение и допущенным кработам в установленном порядке.     7. Срок действия Удостоверения до "___"____________ 200__ г.      Директор Департамента ВТ и ИВД        ____________________________     (должность)                           (подпись, фамилия, инициалы)                                           "___"______________ 200__ г.      Срок действия Удостоверения  № ___________________   продлен    до"____"___________ 200___ г.     Основание ________________________________________________________                          (указать документы)     М.П.                                              ________________  (гербовая)                                              (должность)                                           ____________________________                                           (подпись, фамилия, инициалы)                                           "___"_____________ 200___ г.      Срок действия Удостоверения  №  __________________   продлен    до"____"___________ 200___ г.     Основание ________________________________________________________                          (указать документы)     М.П.                                              ________________  (гербовая)                                              (должность)                                           ____________________________                                           (подпись, фамилия, инициалы)                                           "___"_____________ 200___ г.      Удостоверение № _______ аннулировано.     М.П.                                              ________________  (гербовая)                                              (должность)                                           ____________________________                                           (подпись, фамилия, инициалы)                                           "___"_____________ 200___ г.                                                             Приложение 2                                                     Директору ДВТ и ИВП                                                    ___________________                                                    ___________________                                ЗАЯВЛЕНИЕ      Прошу рассмотреть документы на __________________________________________________________________________________________________________            (наименование изделия, тип, шифр, завод. номер)установленного на аэродроме АМЦ (АМСГ) ________________________________                                           (наименование АМЦ (АМСГ))произвести регистрацию и выдать Удостоверение годности к эксплуатации.     Приложение _______________________________________________________                     (акт приемки изделия в эксплуатацию или акт_______________________________________________________________________                    оценки технического состояния)      Начальник АМЦ (АМСГ)                              ________________     "___"_________ 200___ г.                                                             Приложение 3                                                        Утверждаю                                                  ответственное лицо                                               _________________ Ф.И.О.                                               "___"_________ 200___ г.                              АКТ № ______              приемки средств измерений, метеооборудования                            в эксплуатацию      "___"_________ 200___ г.                  Город __________________                                               (наименование АМСГ, АМЦ)      Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ___________________в составе председателя ________________________________________________членов ________________________________________________________________произвела приемку _____________________________________________________                          (наименование изделия, тип, шифр)заводской № ________ выпуска "____"__________ 200___ г., дата последнейповерки      "___"_______________,      срок      очередной     поверки"___"_______________, смонтированного (установленного) и приведенного вработоспособное состояние бригадой ____________________________________                                          (наименование предприятия,_______________________________________________________________________        производившего монтаж или установку, фамилия, инициалы)      Монтаж (установка)  начат  "___"__________   200___   г.   окончен"___"___________ 200___ г.     1. Место монтажа (установки) относительно ВПП ____________________     2. Объем выполненных работ и их качество _________________________     3. Приведен в работоспособное состояние "____"___________ 200__ г.     Произведен технологический прогон с ________________ по __________при этом получены следующие характеристики: -----------------------------------------------------------------------Проверяемый параметр|Номинал| Получено при |        Применяемые                    |       |   проверке   |контрольно-измерит. приборы--------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------     Выводы: __________________________________________________________     Председатель комиссии ____________________________________________     Члены комиссии ___________________________________________________      "____"___________ 200___ г.     Заключение _______________________________________________________     Утверждаю ________________________________________________________                         (должность, подпись, фамилия, инициалы)      "____"_____________ 200___ г.                                                             Приложение 4                               АКТ № _____           оценки технического состояния средства измерений,              оборудования метеорологического назначения      "____"___________ 200__ г.          а/п АМЦ, АМСГ ________________     Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ___________________в составе председателя ________________________________________________членов ________________________________________________________________произвела оценку технического состояния _______________________________     В результате рассмотрения эксплуатационной документации  и  оценкитехнического состояния изделия установлено:     1. Заводской № ___________ выпуска ___________ наработка _________средний срок службы ______________ последняя поверка __________________     2. За последние ______________ года изделие наработало ___________и имело _______________________ отказов.     Наработка на отказ за последние _______ года составила ____ часов.     3. Техническое состояние изделия _________________________________ -----------------------------------------------------------------------Проверяемый параметр|Номинал| Получено при |        Применяемые                    |       |  измерении   |контрольно-измерит. приборы--------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------     4. Выводы ________________________________________________________     Председатель комиссии __________________  ________________________                                (подпись)               Ф.И.О.     Члены комиссии        __________________  ________________________                                (подпись)               Ф.И.О.     Заключение __________________________________________________________________________   ________________________   ______________________   (должность)                (подпись)                   Ф.И.О.     "____"____________ 200__ г.
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