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                     ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

           в соответствии со статьей 36 Закона КР

                 от 20 июля 2009 года N 241

    "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики17 марта 2000 года. Регистрационный номер 34                                                    Утверждено                                            приказом Государственной                                           инспекции по стандартизации                                         и метрологии при Правительстве                                              Кыргызской Республики                                                "Кыргызстандарт"                                            от 2 марта 2000 года № 53                            ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ         о метрологической службе, ответственном по метрологии            за состояние и применение средств измерений на               торгово-рыночных комплексах и мини-рынках                         Кыргызской Республики                          1. Область применения      Настоящее положение  распространяется  на  метрологические службы,ответственных за состояние и применение  средств  измерений  на  торго-во-рыночных комплексах (далее - ТРК) и мини-рынках Кыргызской Республи-ки, осуществляющих выполнение работ по обеспечению единства и требуемойточности  измерений,  метрологическому  надзору и контролю на ТРК и ми-ни-рынках, устанавливает их основные задачи, права и обязанности.     Положение разработано  в  соответствии  с требованиями Закона Кыр-гызской Республики "Об обеспечении единства измерений".                             2. Определения      В настоящем положении применяются следующие термины и определения:     - метрология - наука об измерениях,  методах и средствах обеспече-ния их единства и способах достижения требуемой точности;     - метрологическое обеспечение - установление и применение метроло-гических норм и правил,  применение средств измерений (далее - СИ), не-обходимых для достижения единства,  требуемой точности и повышения дос-товерности измерений;     - единство измерений - состояние измерений, при котором их резуль-таты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений невыходят за установленные границы с заданной вероятностью;     - метрологический надзор и контроль - деятельность, осуществляемаяметрологической службой,  ответственным по метрологии в целях  проверкисоблюдения установленных метрологических правил и норм;     - поверка средств измерений - совокупность  операций,  выполняемыхорганами  государственной  метрологической службы с целью определения иподтверждения соответствия средств измерений установленным  техническимтребованиям.                           3. Общие положения      3.1. Метрологическая служба или ответственный по метрологии назна-чается приказом руководителя ТРК или мини-рынка.     3.2. Деятельность ответственного за состояние и применение  СИ  наТРК и мини-рынках Кыргызской Республики базируется на требованиях Зако-нов Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" и "Защитыправ потребителей".     Главной задачей ответственного по метрологии является  обеспечениеединства измерений на рынках республики, защита прав и законных интере-сов граждан и государства от последствий недостоверных результатов  из-мерений.     3.3. Ответственный по метрологии в  своей  работе  руководствуетсяЗаконами "Об обеспечении единства измерений", "О защите прав потребите-лей" и другими актами законодательства и нормативными документами госу-дарственной системы обеспечения единства измерений.     3.4. Управление деятельностью метрологической службы,  ответствен-ного по метрологии осуществляет Государственная инспекция по стандарти-зации и метрологии при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстан-дарт).                 4. Задачи администрации по контролю за           состоянием средств измерений на ТРК и мини-рынках      4.1. Выделить помещение для ответственного  за  состояние  средствизмерений.     4.2. Обеспечить ответственного нормативными документами:     - Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений";     - правила пользования мерами и измерительными приборами на  предп-риятиях торговли и общественного питания.     Техническими средствами и материалами для проведения  контроля  засостоянием средств измерений:     - контрольные гири: номинальные массы (1, 2, 5, 10, 20) кг;     - журналы для учета и т.д.     4.3. Оказывать помощь:     - в  организации и проведении контроля за состоянием средств изме-рений;     - во взаимодействии с отделом милиции на ТРК и мини-рынках.     4.4. Обеспечить централизованным ремонтом средства измерений, при-меняемые на ТРК, мини-рынках.               5. Обязанности ответственного по метрологии      5.1. Строго  соблюдать  законодательство Кыргызской Республики,  атакже требования нормативных документов по обеспечению единства измере-ний.     5.2. Организация учета средств измерений,  применяемых хозяйствую-щими субъектами ТРК, мини-рынках (в форме графика, журнала).     5.3. Организация контроля за состоянием,  применением  и  ремонтомсредств измерений.     5.4. Своевременное представление на поверку весоизмерительных при-боров (весы, гири) в соответствии с графиком.     5.5. Информирование хозяйствующих субъектов о  правилах  торговли,пользования мерами и измерительными приборами о месте проведения их ре-монта и поверки.     5.6. Ежедневный контроль за наличием и состоянием "Контрольных ве-сов".     5.7. Информировать администрацию о нарушениях правил торговли.                  6. Права ответственного по метрологии      6.1. Ответственный по метрологии,  осуществляющий на соответствую-щей территории метрологический надзор и контроль имеет право:     - посещать  все  объекты  (магазины,  фирмы,  частных  торговцев ит.д.);     - осуществлять  контроль за правильностью пользования и проведенияизмерений всеми хозяйствующими субъектами на ТРК, мини-рынках независи-мо от форм собственности;     - обращаться в случае необходимости к представителям отдела  мили-ции для осуществления совместного контроля;     - изымать неисправные и неповеренные средства измерений из  приме-нения для последующего ремонта, поверки или уничтожения.
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