УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

Приложение 1

Утверждено
 постановлением Правительства

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658, 2 марта 2015 года № 89, 7 декабря 2015 года № 839, 12 марта 2018 года № 128)

Настоящее Положение о порядке представления средств измерений на поверку разработано во исполнение Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" и устанавливает общие требования по организации и проведению поверки средств измерений, входящих в сферу государственного регулирования, при выпуске их из производства, ремонта, ввозе по импорту, эксплуатации и продаже.

Поверка средств измерений, произведенных на территории ЕАЭС, в отношении которых произведено взаимное признание утверждения типа этих средств измерений в соответствии с правилами признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Евразийской экономической комиссией, проводится в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.

(В редакции постановления Правительства КР от 12 марта 2018 года № 128)

1. Термины и определения

1. Поверка средств измерений - установление пригодности средства измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя.

(В редакции постановления Правительства КР от  2 марта 2015 года № 89)

2. Первичная поверка средств измерений - поверка, выполняемая при выпуске средств измерений из производства или после ремонта, а также при ввозе средств измерений по импорту партиями и продаже.

3. Периодическая поверка средств измерений - поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени.

2. Общие положения

4. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодической поверкам, которую осуществляют национальный орган по метрологии, а также юридические лица, уполномоченные государственным органом по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Положением.

5. Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве поверителей в установленном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке.

7. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, а также при ввозе по импорту.

8. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации, через установленные межповерочные интервалы времени в соответствии с перечнем средств измерений, подлежащих поверке, и периодичности поверки средств измерений, утвержденным в установленном порядке.

8.1. Национальный орган по метрологии обязан вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения.

(В редакции постановления Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 839)

9. Средства измерений, которые используются только в учебных целях, поверке не подлежат, на них должно быть нанесено обозначение "У". Соответствующее обозначение указывается в их эксплуатационных документах.

(В редакции постановления Правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658)

9-1. Для обеспечения метрологической прослеживаемости в испытательных и калибровочных лабораториях, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются.

(В редакции постановлений Правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658, 2 марта 2015 года № 89)

3. Организация и порядок проведения поверки

10. Поверка средств измерений может производиться:

а) в стационарных и передвижных поверочных лабораториях;

б) непосредственно на территории пользователя средств измерений путем командирования поверителей на предприятие;

в) на контрольно-поверочных пунктах предприятий, изготавливающих и ремонтирующих средства измерений.

11. В случаях если конструкция и размеры поверяемого средства измерения не позволяют осуществить транспортировку, поверка производится на месте расположения средства измерения.

12. Периодическая поверка средств измерений производится в календарные сроки, установленные согласованным графиком поверки, который в 2-х экземплярах представляется в национальный орган по метрологии, или юридическому лицу, уполномоченному государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, с 1 октября по 15 ноября текущего года.

Корректировка графика поверки производится по согласованию сторон, с учетом соблюдения межповерочного интервала.

13. Средства измерений должны представляться на поверку подготовленными согласно нормативной и технической документации, вместе с эксплуатационными документами и методикой поверки (при необходимости), свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

14. Время пребывания средств измерений в стационарных поверочных лабораториях, при условии их представления в соответствии с графиком поверки, не должно превышать 10 рабочих дней, за исключением средств измерений, продолжительность поверки которых превышает этот срок.

14.1. При проведении поверки средств измерений:

- выполняются процедуры поверки, указанные в методике поверки;

- ведутся записи результатов измерений, оформляется протокол поверки по форме в соответствии с методикой поверки и выдается копия протокола по требованию заявителя;

- результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с пунктами 18 или 22 настоящего Положения

(В редакции постановления Правительства КР от 12 марта 2018 года № 128)

15. При проведении поверки средств измерений на местах их изготовления, ремонта или эксплуатации предприятия обязаны:

а) производить доставку и хранение эталонов и вспомогательных средств, принадлежащих уполномоченному органу по метрологии или юридическому лицу, уполномоченному государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, к месту поверки и обратно, при необходимости;

б) предоставлять помещения и персонал, необходимые для проведения поверки.

16. Хозяйствующие субъекты, выпускающие из производства или ремонта, а также эксплуатирующие средства измерений, для поверки которых на местах изготовления, ремонта или эксплуатации требуются стационарные поверочные установки и стационарные эталоны, должны иметь соответствующие установки и эталоны и предоставлять их в распоряжение уполномоченному органу по метрологии или юридическому лицу, уполномоченному государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, производящему поверку на платной основе.

17. Если средства измерений используется в узком диапазоне своих технических характеристик, то по письменной заявке допускается поверка средств измерений только по указанным характеристикам. В таких случаях на средствах измерений и свидетельстве о поверке наносится надпись или условное обозначение, указывающие на особенности их применения.

18. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма или свидетельством о поверке (при необходимости) по формам согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Положению.

19. Оттиск поверительного клейма наносят на средства измерений и (или) пломбу, и (или) наносят на эксплуатационную документацию.

20. В случае если конструкция средств измерений не позволяет проставить оттиск поверительного клейма, поверитель выдает только свидетельство о поверке средств измерений.

21. Для исключения возможности использования поддельных поверительных клейм разрешается в необходимых случаях совместно устанавливать пломбы, имеющие идентификационный номер.

22. Если в результате поверки средство измерения признано непригодным к применению, выдается справка о непригодности средства измерения по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, и погашается оттиск поверительного клейма.

23. Если оттиск поверительного клейма или пломба повреждены, либо утеряно свидетельство о поверке, средство измерения считается непригодным к применению.

24. Результаты поверки, проведенной в других странах, могут признаваться при наличии межгосударственных договоров (соглашений), участницей которых является Кыргызская Республика.

25. Оплата за проведение уполномоченным органом по метрологии всех видов поверки производится на условиях предоплаты, по тарифам на метрологические работы и услуги, согласованным и утвержденным в установленном законодательством порядке.

26. Оплата за проведение аналогичных работ, проведенных юридическим лицом, уполномоченным государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, производится на договорных условиях.

4. Ответственность сторон

27. В случае нарушения настоящего Положения физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

28. В случае возникновения разногласий (споров) физические и юридические лица вправе обратиться в вышестоящую организацию или в суд в установленном законодательством порядке.

Приложение 1

___________________________________________________________

(метрологиялык кызмат органынын аталышы/

наименование органа метрологической службы)

ЧЕНОО КАРАЖАТТАРЫН ТЕКШЕРУУ ЖОНУНДО

КУБОЛУК №

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Чейин жарактуу

"__" _________ ____ ж./г.

Срок действия до

__________________________________________________________

(ченоо каражаттарынын аталышы/

наименование средства измерения)

Тиби/Тип ________________________________ № ______________________

Ченоонун чектери/Пределы измерений: ______________________________

Таандык/Принадлежит: _____________________________________________

Жасалган/Изготовлено: ____________________________________________

Ченоо каражатын текшеруунун жыйынтыгынын негизинде: ______________

классы боюнча колдонууга жарактуу деп табылат/На основании

результатов поверки средство измерений признается

годным к применению по классу:

__ _______________________________________________________________________

Текшеруудогу тамга салуу оттискасынын орду/

Место оттиска поверительного клейма

Текшеруучу/Поверитель ______________ ____________________________

(колу/подпись) (аты, фамилиясы/

инициалы, фамилия)

"__" _______ ____ ж./г.

Приложение 2
 к Положению о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике

_____________________________________________________________

(метрологиялык кызмат органынын аталышы/

наименование органа метрологической службы)

ЖУМУШЧУ ЭТАЛОНДУН ТЕКШЕРУУ ЖОНУНДО

KУБОЛУК №

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

О ПОВЕРКЕ РАБОЧЕГО ЭТАЛОНА

Чейин жарактуу/Срок действия до

"__" _________ ____ ж./г.

__________________________________________________________

(эталондун аталышы/наименование эталона)

Тиби/Тип _____________________________ № _________________________

Жасалган/Изготовлен: _____________________________________________

(жасоочу-ишкана жана жасалган куну/

предприятие-изготовитель и дата изготовления)

Таандык/Принадлежит: _____________________________________________

Эталондордун жардамы менен текшерилген:/

Поверен с помощью эталонов:

__________________________________________________________________

(эталондордун каталыгы, разряды, тиби жана аталышы/

наименование и тип, разряд, погрешность эталонов)

_______________________________________________________________________

(текшерилген куну, куболуктун №/дата поверки, № свидетельства)

Текшеруу жургузуунун шарты/Условия

проведения поверки:

___________ _______________________________________________________________________

(температура, атмосфералык басым, нымдуулук ж.б./

температура, атмосферное давление, влажность и др.)

Текшеруу жыйынтыктарынын негизинде

(протокол № ____ "__" _________ ___ ж./г.) жумушчу эталонун колдонууга

жарактуу деп табылат жана колдонууга уруксаат берилет./На основании

результатов поверки рабочий эталон признается годным и

допускается к применению согласно:

____________ _______________________________________________________________________

(метрологиялык муноздомолорго болгон талаптарды камтыган

документтин аталышы/название документа, содержащего требования

к метрологическим характеристикам)

_______________________________________________________________________

(метрологиялык муноздомолордун мааниси/

значения метрологических характеристик)

Текшеруудогу тамга салуу оттискасынын орду/

Место оттиска поверительного клейма

Ондуруштук жетекчи/

Руководитель подразделения ______________ ______________________

(колу/подпись) (аты, фамилиясы/

инициалы, фамилия)

Текшеруучу/Поверитель ______________ ______________________

(колу/подпись) (аты, фамилиясы/

инициалы, фамилия)

"__" _______ ____ ж./г.

Приложение 3
 к Положению о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике

___________________________________________________________

(метрологиялык кызмат органынын аталышы/

наименование органа метрологической службы)

ЖАРАКСЫЗДЫГЫ ЖОНУНДО

СПРАВКА №

О НЕПРИГОДНОСТИ

__________________________________________________________

(жумушчу эталондун (ченоо каражатынын) аталышы/

наименование рабочего эталона (средства измерения)

Тиби/Тип ______________________________ Зав. № ___________________

Таандык/Принадлежит: _____________________________________________

Жасалган/Изготовлен: _____________________________________________

Жумушчу эталонун (ченоо каражатын) текшеруунун жыйынтыктарынын

негизинде пайдаланууга жараксыздыгы таанылат жана отуудон

алып ташталат./ На основании результатов поверки рабочего

эталона (средства измерения) признается непригодным к применению

и подлежит изъятию из обращения.

Жараксыздыгынын себеби/Причина

непригодности:

____________________

_______________________________________________________________________

Рекомендация: ____________________________________________________

Текшеруудогу тамга салуу оттискасынын орду/

Место оттиска поверительного клейма

Ондуруштук жетекчи/

Руководитель подразделения ______________ ______________________

(колу/подпись) (аты, фамилиясы/

инициалы, фамилия)

Текшеруучу/Поверитель ______________ ______________________

(колу/подпись) (аты, фамилиясы/

инициалы, фамилия)

"__" _______ ____ ж./г.