(Утратил силу

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 25 марта 2015 года № 153)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2013 года № 120

Об утверждении Положения о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений

В соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений

1. Общие положения

2. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике

3. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, ввозимых в Кыргызскую Республику в единичных экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук)

Приложение 1. Программа метрологической аттестации

Приложение 2. Протокол метрологической аттестации

Приложение 3. Сертификат о метрологической аттестации

Приложение 4. Сертификат о метрологической аттестации

Приложение 5. Протокол метрологической аттестации

Приложение 6. Сертификат о признании метрологической аттестации

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, условия и процедуры признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации единичных экземпляров средств измерений.

2. Единичные экземпляры или мелкие партии (до 10 штук) импортируемых средств измерений могут быть допущены Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики, его филиалами или его правопреемником (далее - Центр по стандартизации и метрологии) к применению на территории Кыргызской Республики путем проведения процедуры признания метрологической аттестации, проведенной в других странах, на основании двустороннего, межгосударственного или международного Соглашения, вступившего в установленном законом порядке в силу, участниками которого являются страна-изготовитель (экспортер) и Кыргызская Республика.

3. Если средство измерения, ввезенное в Кыргызскую Республику, имеет сертификаты нескольких стран, то признание может быть произведено только в отношении сертификата о метрологической аттестации, выданного уполномоченным органом страны-изготовителя средства измерения или только одной из стран-участниц Соглашения.

4. На основании результатов метрологической аттестации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике и приобретаемых по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями, а также после проведения Центром по стандартизации и метрологии процедуры признания сертификатов о метрологической аттестации других стран, проведенной в порядке, установленном настоящим Положением, выдается сертификат, в котором указываются метрологические характеристики конкретного экземпляра средства измерения.

5. Средства измерений, используемые в сфере государственного регулирования и прошедшие метрологическую аттестацию или процедуру признания сертификата о метрологической аттестации, подлежат поверке в процессе эксплуатации и после ремонта в соответствии с документами на методы и средства поверки, указанными в сертификате о метрологической аттестации средства измерений.

6. Учетная регистрация сертификатов о метрологической аттестации средств измерений производится Центром по стандартизации и метрологии.

7. Регистрационный номер сертификата о метрологической аттестации включает:

KG - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира;

01 - код уполномоченного органа по метрологии;

12 - код работ в соответствии с классификацией выполняемых работ;

0... - порядковый номер регистрации;

КР - знак, проставляемый на средство измерения, прошедший метрологическую аттестацию;

00 - последние цифры года регистрации средства измерения.

8. Проведение работ по метрологической аттестации средств измерений по признанию сертификатов о метрологической аттестации средств измерений производится на бесплатной основе.

2. Порядок проведения метрологической

аттестации средств измерений, производимых

в Кыргызской Республике

9. Средства измерений, производимые в Кыргызской Республике в единичных (опытных) экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук), предназначенные для применения в сфере государственного регулирования, единичные экземпляры средств измерений утвержденного типа, предназначенные для применения в условиях, для которых ранее не были установлены метрологические характеристики, должны пройти процедуру метрологической аттестации с целью установления действительных метрологических характеристик данного средства измерения.

10. Для прохождения процедуры метрологической аттестации заявитель (производитель) вместе с экземпляром/экземплярами средств измерений представляет комплект документов в Центр по стандартизации и метрологии, включающий:

- заявку (в произвольной форме);

- техническое задание на разработку средств измерений или заменяющий его документ, содержащий технические и (или) метрологические требования к средствам измерений;

- программу метрологической аттестации;

- эксплуатационные документы;

- проект методики поверки в качестве отдельного документа, или раздела эксплуатационных документов;

- протоколы предварительных исследований, проведенных разработчиком, если эти испытания были предусмотрены техническим заданием, и другие документы (паспорта, гарантийные документы) по согласованию с Центром по стандартизации и метрологии.

11. Для проведения метрологической аттестации измерительных каналов, входящих в системы автоматического управления и другие системы (комплексы), дополнительно представляют:

- технические документы на систему (комплекс);

- перечень измерительных каналов, подлежащих метрологической аттестации;

- сертификаты о метрологической аттестации или документы, подтверждающие поверку средств измерений, являющихся составными элементами измерительного канала.

12. Программа метрологической аттестации разрабатывается заявителем и утверждается Центром по стандартизации и метрологии.

13. Программа метрологической аттестации оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

14. В случаях, если у заявителя имеются соответствующие установки и эталоны, то по согласованию с Центром по стандартизации и метрологии, проводящему метрологическую аттестацию, заявитель представляет данное оборудование и эталоны для ее проведения.

15. Рабочие эталоны, применяемые при проведении метрологической аттестации средств измерений, должны быть прослеживаемы в Международной системе единиц и допущены к применению согласно Положению о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики.

16. По результатам исследований, выполненных при определении метрологических характеристик, составляется протокол.

17. Протокол оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

18. Положительные результаты метрологической аттестации средств измерений являются основанием для:

- ввода средств измерений в эксплуатацию с установленными метрологическими характеристиками.

Сертификат о метрологической аттестации средств измерений предназначенных для использования в сфере государственного регулирования, выдается по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Сертификат о метрологической аттестации средств измерений, предназначенных для использования вне сферы государственного регулирования, выдается по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

19. При отрицательных результатах испытаний средств измерений оформляется протокол по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, в который вносятся полученные результаты, замечания и обоснованные выводы о непригодности средства измерений к применению.

20. Срок рассмотрения документов и проведения метрологической аттестации не должен превышать 30 дней со дня подачи заявки вместе с пакетом документов (в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения).

21. Протокол проведения метрологической аттестации средств измерений хранится до истечения срока первого межповерочного интервала, установленного по результатам метрологической аттестации.

22. Сертификат о метрологической аттестации средств измерений действует до истечения срока эксплуатации средства измерений.

3. Порядок проведения метрологической аттестации

средств измерений, ввозимых в Кыргызскую Республику

в единичных экземплярах или мелкими партиями

(до 10 штук)

23. Все средства измерений, ввозимые в Кыргызскую Республику в единичных экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук) и предназначенные для использования в сфере государственного регулирования, представляются в Центр по стандартизации и метрологии для проведения метрологической аттестации.

24. При наличии сертификата о метрологической аттестации страны-изготовителя (экспортера) средства измерений и соответствующего двустороннего, межгосударственного или международного Соглашения, вступившего в установленном законом порядке в силу, участниками которого являются страна-изготовитель (экспортер) и Кыргызская Республика, допускается признание этого сертификата.

25. Для проведения испытаний с целью определения метрологических характеристик средства измерений заявитель предоставляет комплект документов в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения.

26. Метрологическая аттестация средств измерений проводится в соответствии с пунктами 12-22 настоящего Положения.

27. Для проведения процедуры признания сертификата о метрологической аттестации средств измерений, проведенной уполномоченным органом страны-изготовителя (экспортера), вместе с заявкой в Центр по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики представляются следующие документы:

- нотариально заверенная копия сертификата о метрологической аттестации страны-изготовителя (экспортера);

- паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки и другие документы с переводом на государственный и (или) официальный язык Кыргызской Республики.

28. Срок рассмотрения и проведения процедуры признания сертификата о метрологической аттестации не должен превышать 30 дней со дня подачи заявки, вместе с пакетом документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения.

29. По результатам их рассмотрения заявителю выдается сертификат о признании сертификата о метрологической аттестации, по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

30. Срок действия выдаваемого Центром по стандартизации и метрологии сертификата не должен превышать срока действия признаваемого сертификата.

31. В случае если условия эксплуатации средств измерения не удовлетворяют требованиям, установленным в технической документации на средство измерения, Центр по стандартизации и метрологии принимает решение о проведении дополнительных выборочных испытаний средств измерения, либо направляет заявителю письмо с обоснованным заключением о невозможности использования средств измерения и отказе в выдаче сертификата о признании метрологической аттестации.

Приложение 1

Программа метрологической аттестации

1. Программа метрологической аттестации должна содержать перечень работ и методов их проведения, обеспечивающих выполнение задач метрологической аттестации средств измерения.

2. В программе метрологической аттестации рекомендуется использовать методики экспериментальных исследований, приведенные в стандартах и другой документации на аналогичные средства измерения.

Допускается применение расчетных и расчетно-экспериментальных методов определения метрологических характеристик измерительных каналов систем (комплексов).

3. Программа метрологической аттестации должна содержать следующие разделы:

- введение;

- рассмотрение технической документации;

- экспериментальные исследования;

- методика исследований.

Программа метрологической аттестации может быть дополнена другими разделами в зависимости от особенностей средств измерения и особенностей организации проведения метрологической аттестации средств измерения.

4. В разделе "Введение" в вводной части рекомендуется устанавливать область применения, содержание методики проведения метрологической аттестации, краткое описание аттестуемого средства измерения, ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывалась программа метрологической аттестации.

5. В разделе "Рассмотрение технической документации" перечисляются требования, которые должны быть проверены при рассмотрении эксплуатационных документов, или стандарт организации (если их разработка предусмотрена техническим заданием), в том числе:

- проверка соответствия приведенных в документации метрологических и технических характеристик средств измерения требованиям технического задания и (или) других распространяющихся на него документов;

- проверка полноты и правильности выбранных методов и способов поверки;

- проверка наличия в эксплуатационных документах разделов, регламентирующих назначение, технические данные, состав комплекта средств измерения, устройство, подготовку и порядок работы, методику поверки;

- экспертиза технической документации (рекомендуется производить в последовательности согласно таблице 5.1).

Таблица 5.1

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│   Требования по рассмотрению   │  Указания по методам рассмотрения  │

│    технической документации    │       технической документации     │

├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│               1                │                   2                │

└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

В графе "Требования по рассмотрению технической документации" предусматривают проверку следующих требований:

- соответствие указанных в технической документации метрологических характеристик аттестуемого средства измерения требованиям технического задания и (или) распространяющихся на него документов;

- полнота и правильность способа выражения метрологических характеристик, нормированных в технических документах;

- полнота и правильность выбора методов и средств поверки в разрабатываемом проекте методики поверки (в случае отсутствия действующего документа на методику поверки).

В графе "Указания по методам рассмотрения технических документов" указывают конкретные критерии и методы по рассмотрению технических документов со ссылкой на действующие документы (при их наличии).

6. Раздел "Экспериментальные исследования" рекомендуется оформлять по форме таблицы 6.1.

Таблица 6.1

┌────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│  Наименование  │   Номер пункта  │    Средства    │   Примечание    │

│    операции    │    программы    │   измерения,   │                 │

│                │ метрологической │   применяемые  │                 │

│                │   аттестации    │ при аттестации │                 │

├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│       1        │        2        │        3       │         4       │

└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

В графе 1 таблицы перечисляются операции, выполняемые при экспериментальных исследованиях средств измерения, в том числе: проверка комплектности, маркировки и внешнего вида; проверка характеристик средств измерения по безопасности и охране окружающей среды; проверка работоспособности; определение (контроль) метрологических характеристик; опытная проверка методики поверки.

В графе 3 указывается конкретное наименование и обозначение средства измерения, использующегося при выполнении данной операции, с указанием основных метрологических характеристик.

В графе 4 рекомендуется обозначить операции, которые выполняются при проведении периодической поверки.

7. В разделе "Методика исследований" содержатся:

- методы проведения операции и определения метрологических характеристик аттестуемого средства измерения в нормальных и рабочих условиях;

- требования к точности и условиям проведенных измерений;

- требования к числу точек, в которых определяют значения метрологических характеристик, и величинам интервалов между этими точками;

- требования к числу измерений в каждой выбранной точке, к числу серий измерений;

- требования к режиму измерений и их последовательности во времени;

- правила обработки результатов измерений;

- форма представления результатов измерений.

8. Если при проведении аттестации обнаруживается необходимость внесения изменений в программу метрологической аттестации, то они должны быть оформлены в виде отдельного документа.

9. Программа метрологической аттестации также содержит следующие приложения:

- примеры расчетов по обработке результатов измерений;

- таблица расчетных величин, графики зависимости величин и другие расчетные данные;

- термины и определения;

- техническое описание вспомогательного оборудования, используемого при метрологической аттестации средств измерения;

- необходимые дополнительные сведения об аттестуемом средстве измерения и эталонах, используемых при метрологической аттестации средств измерения;

- сведения, способствующие исключению ошибок при проведении метрологической аттестации и повышению производительности работ, проводимых при метрологической аттестации средства измерения.

Приложение 2

__________________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

ПРОТОКОЛ

метрологической аттестации

№ _______________

Номер протокола

"___" ____________ 20__ года

______________________________________

(наименование организации заявителя)

1. Наименование средства измерения: ______________________________ _______________________________________________________________________

(тип, марка, вид, год выпуска, заводской №)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

2. Изготовитель: _________________________________________________

(фирма, страна, адрес)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3. Сведения о нормативных документах: ____________________________ _______________________________________________________________________

(обозначение и наименование нормативного документа

_______________________________________________________________________

на технические требования, на поверку)

4. Заявитель, количество образцов средств измерений: _____________ _______________________________________________________________________

(наименование, адрес заявителя)

_______________________________________________________________________

(количество образцов, дата заявки)

_______________________________________________________________________

5. Перечень эталонов, средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при аттестации:

┌─┬──────────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐

│№│   Наименование   │   Тип  │Метрологические│Заводской│    Дата     │

│ │                  │        │характеристики │  номер  │(калибровки),│

│ │                  │        │               │         │  аттестации │

├─┼──────────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┤

│1│         2        │    3   │        4      │    5    │      6      │

└─┴──────────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┘

6. Условия аттестации: ___________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

7. Результаты аттестации: ________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

8. Основные метрологические характеристики: ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

9. Рекомендуемый межповерочный интервал: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель отдела: ______________ ____________________________

(Подпись) (ФИО)

Поверитель: ______________ ____________________________

(Подпись) (ФИО)

Приложение 3

_________________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ

о метрологической аттестации

№ ____________

Регистрационный номер __________

"___" _______________ 201__ года

__________________________________________________________________

(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)

_______________________________________________________________________

Изготовитель (фирма, страна) ____________________________________, принадлежащее _________________________________________________________ дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________

(назначение (область применения) средства измерения)

Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

По результатам метрологической аттестации (протокол № __ от _____) _______________________________________________________________________

(наименование, обозначение аттестованного средства измерения)

признано соответствующим ______________________________________________

(наименование документации, содержащей

_______________________________________________________________________

требования к метрологическим характеристикам)

Поверку проводить в соответствии с _______________________________ _______________________________________________________________________

(наименование и обозначение документа на методику поверки

_______________________________________________________________________

или эксплуатационного документа, содержащего раздел "Поверки")

_______________________________________________________________________

Поверку произвести не позднее: ___________________________________

Руководитель организации:

__________________________ _____________ _____________________

(проводившей аттестацию) (Подпись) (ФИО)

Приложение 4

_________________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ

о метрологической аттестации

№ ____________

Регистрационный номер __________

от "___" ____________ 201__ года

__________________________________________________________________

(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)

_______________________________________________________________________

Изготовитель (фирма, страна): ____________________________________ ______________________________________________________________________, принадлежащее _________________________________________________________ дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________

(назначение (область применения) средства измерения)

Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

По результатам метрологической аттестации (протокол № __ от _____) _______________________________________________________________________

(наименование, обозначение аттестованного средства измерения)

признано соответствующим: _____________________________________________

(наименование документации, содержащей

_______________________________________________________________________

требования к метрологическим характеристикам)

Руководитель организации:

__________________________ _____________ _____________________

(проводившей аттестацию) (Подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение 5

_________________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

ПРОТОКОЛ

метрологической аттестации

№ _________________

(номер протокола)

"___" ____________ 20__ года

______________________________________

(наименование организации заявителя)

1. Наименование средства измерения: ______________________________ _______________________________________________________________________

(тип, марка, вид, год выпуска, заводской №)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

2. Изготовитель: _________________________________________________

(фирма, страна, адрес)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3. Сведения о нормативных документах: ____________________________ _______________________________________________________________________

(обозначение и наименование нормативного документа

_______________________________________________________________________

на технические требования, на поверку)

4. Заявитель, количество образцов средств измерений: _____________ _______________________________________________________________________

(наименование, адрес заявителя)

_______________________________________________________________________

(количество образцов, дата заявки)

5. Перечень эталонов, средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при аттестации:

┌─┬──────────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐

│№│   Наименование   │   Тип  │Метрологические│Заводской│    Дата     │

│ │                  │        │характеристики │  номер  │(калибровки),│

│ │                  │        │               │         │  аттестации │

├─┼──────────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┤

│1│         2        │    3   │       4       │    5    │      6      │

└─┴──────────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┘

6. Условия аттестации: ___________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

7. Результаты аттестации: ________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

8. Выводы о непригодности средств измерений к применению: ________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель отдела: _____________ _____________________________

(Подпись) (ФИО)

Поверитель: _____________ _____________________________

(Подпись) (ФИО)

Приложение 6

_________________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ

о признании метрологической аттестации

№ ______________

Регистрационный номер __________

от "___" ____________ 201__ года

__________________________________________________________________

(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)

_______________________________________________________________________

Изготовитель (фирма, страна): ____________________________________ ______________________________________________________________________, принадлежащее ________________________________________________________, дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________

(назначение (область применения) средства измерения)

По результатам метрологической аттестации, проведенной ___________ _______________________________________________________________________

(наименование органа страны-экспортера, обозначение

______________________________________________________________________,

аттестованного средства измерения)

признано соответствующим ______________________________________________ _______________________________________________________________________

(наименование документации, содержащей требования к метрологическим

_______________________________________________________________________

характеристикам средства измерения)

Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № __________ и допущено к применению на территории Кыргызской Республики.

Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________

Поверка произведена в соответствии с _____________________________ _______________________________________________________________________

(наименование и обозначение документа на методику поверки

_______________________________________________________________________

или эксплуатационного документа, содержащего раздел "Поверка")

Поверку произвести не позднее: ___________________________________

Руководитель организации:

___________________________ ____________ _______________________

(проводившей аттестацию) (подпись) (ФИО)

М.П.