УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 31 января 2025 года № 46

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 6 июня 2003 года № 329

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения радиационного контроля продукции, грузов (багажа) на территории Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Правительства КР от 5 марта 2008 года № 72, 26 октября 2011 года № 674, 3 июля 2013 года № 396,  10 августа 2015 года № 566)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Закона Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" и Закона Кыргызской Республики "Технический регламент "О радиационной безопасности".

(В редакции постановления Правительства КР от 3 июля 2013 года № 396)

1.2. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности и определяет степень соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение установленных основных пределов доз и допустимого уровня.

1.3. Настоящее Положение регламентирует общие требования к организации и проведению радиационного контроля на территории Кыргызской Республики за ввозимой и вывозимой продукцией, грузами (багажом). В соответствии с настоящим Положением радиационный контроль осуществляется в отношении продукции, грузов (багажа), перемещаемых через пункты пропуска, не оснащенные техническими средствами таможенного контроля радиоактивных материалов.

В пунктах пропуска, оснащенных техническими средствами таможенного контроля радиоактивных материалов, радиационный контроль перемещающихся лиц и их багажа, товаров и транспортных средств осуществляется таможенными/пограничными органами в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции постановлений Правительства КР от 26 октября 2011 года № 674,  10 августа 2015 года № 566)

1.4. Основанием для проведения радиационного контроля является предотвращение вывоза и ввоза на территорию Кыргызской Республики незаявленных источников ионизирующего излучения.

1.5. Ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

II. Порядок проведения радиационного контроля

2.1. Радиационный контроль осуществляет орган или учреждение Государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики, аккредитованные в соответствии с требованиями Национальной системы аккредитации.

2.2. Юридические или физические лица независимо от форм собственности, ведомственной или территориальной принадлежности обеспечивают прохождение радиационного контроля продукции, ввозимой на территорию Кыргызской Республики.

2.3. Заявитель представляет заявку на проведение радиационного контроля продукции, грузов (багажа).

Заявитель несет ответственность за недостоверность заявленных сведений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 5 марта 2008 года № 72)

2.4. Проведение радиационного контроля за ввозимыми и вывозимыми грузами (багажом) включает:

- рассмотрение и проведение экспертизы представленных документов;

- выезд на место нахождения транспортных единиц (вагоны, автомашины, цистерны, контейнеры, багаж) для проведения радиационного контроля;

- дозиметрическое измерение уровней гамма-излучения непосредственно на транспортных единицах (количество измерений зависит от их величины или объема);

- расчет показателей и оформление санитарно-эпидемиологического заключения.

2.5 Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводятся с помощью прошедшей поверку в установленном порядке радиометрической аппаратуры типа СРП 68-01, СРП-88М, ДРГ-05 и другой аппаратуры с идентичными характеристиками.

2.6. Расчет затрат осуществляется в соответствии с действующим прейскурантом цен на платные услуги, утвержденным в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

2.7. Результаты проведенных дозиметрических и радиометрических исследований вносятся в санитарно-эпидемиологическое заключение на заявленный вид продукции, грузов, товаров, которое является обязательным.

2.8. В случае выявления превышений фоновых значений уровней радиации грузов (багажа), вывозимых и ввозимых на территорию Кыргызской Республики или следующих транзитом, необходимо организовать площадку для хранения груза и обеспечить прибытие компетентных представителей специально уполномоченных органов для принятия решений.

(В редакции постановления Правительства КР от 3 июля 2013 года № 396)

III. Перечень продукции и грузов (багажа), подлежащих обязательному радиационному контролю

3.1. Обязательному радиационному контролю подлежат:

- пищевая продукция, продовольственное сырье;

- товары народного потребления;

- строительные материалы;

- металлы и металлоотходы;

- топливно-энергетическая продукция.