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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 сентября 2019 года № 464


Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 4 июля 2013 года № 401
ПОРЯДОК
 предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам
(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153, 11 апреля 2016 года № 204)
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, продления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам независимо от принадлежности и форм собственности.
2. По решению государственного органа по обеспечению единства измерений по отдельным видам измерений, при отсутствии соответствующих эталонов национального органа по метрологии, допускается предоставление права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам, в составе которых функционируют метрологические службы (далее - метрологическая служба).
3. Право на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений предоставляется метрологическим службам, которые не занимаются изготовлением, импортом, продажей и ремонтом средств измерений в заявленных областях деятельности.

2. Требования к метрологическим службам, претендующим на право проведения испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

4. Деятельность метрологической службы должна осуществляться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по обеспечению единства измерений.
5. Метрологическая служба должна иметь необходимые для этой деятельности условия:
- оборудование и помещения;
- наличие квалифицированного персонала;
- прослеживаемость используемых эталонов и средств измерений.
6. Метрологическая служба должна ежегодно представлять информацию о своей деятельности в государственный орган по обеспечению единства измерений и национальный орган по метрологии.
7. Ответственность за ненадлежащее выполнение работ и несоблюдение требований норм Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" возлагается на руководителя юридического лица.

3. Предоставление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

8. Метрологическая служба представляет в государственный орган по обеспечению единства измерений следующие документы:
- заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей испытания средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверку средств измерений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей аттестацию стандартных образцов, с целью утверждения типа, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- сведения о метрологической службе по форме согласно приложению 4.
9. Для принятия решения о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений государственным органом по обеспечению единства измерений формируется экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом государственного органа по обеспечению единства измерений.
10. В состав экспертной комиссии включаются представители государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии, технические эксперты по видам измерений в заявленной области деятельности. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений.
11. Государственный орган по обеспечению единства измерений вносит представленные метрологической службой документы на экспертизу в национальный орган по метрологии.
12. Национальный орган по метрологии проводит экспертизу представленных документов, определяет правильность и полноту оформления документов. По результатам экспертизы оформляет заключение по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
13. В случае неудовлетворительных результатов экспертизы документы отправляются на доработку метрологической службе.
14. К основным критериям, по которым результат экспертизы признается неудовлетворительным, относятся:
- неполное описание процедуры анализа заявок на выполнение работ, включая анализ возможностей и ресурсов метрологической службы;
- неполное описание организационной и управленческой структуры метрологической службы;
- неполное изложение методов работы.
15. Срок рассмотрения документов и проведения экспертизы уполномоченным органом по метрологии составляет не более 10 рабочих дней со дня получения документов.
16. Заключение национального органа по метрологии направляется в экспертную комиссию.
17. По результатам заключения экспертная комиссия проводит проверку метрологической службы на месте.
18. Экспертная комиссия непосредственно в метрологической службе оценивает:
- техническое оснащение (оборудование, средства измерений);
- наличие помещений и соответствующих условий (температура, давление, влажность и т.п.);
- обеспечение прослеживаемости эталонов и средств измерений, применяемых для проведения испытаний (свидетельство о поверке/калибровке);
- квалификацию персонала (опыт работы, наличие удостоверения поверителя средств измерений).
19. Экспертной комиссией организуются сличения и/или поверка средств измерений.
20. В случае, если метрологическая служба имеет аттестат аккредитации в заявленной области деятельности, экспертная комиссия принимает решение о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, без проверки метрологической службы на месте.
21. По результатам проверки метрологической службы экспертная комиссия оформляет акт по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
22 Заключение о предоставления права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией на основании акта, сроком на 1 год.
23. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.
24. В случае отрицательных результатов проверки, экспертная комиссия в течение 7 рабочих дней информирует метрологическую службу об отказе в предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.
25. Срок рассмотрения документов, проведения экспертизы и обследования метрологической службы на месте, с вынесением решения экспертной комиссией составляет не более 50 рабочих дней со дня получения заключения национального органа по метрологии.

4. Продление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

26. Метрологическая служба представляет в государственный орган по обеспечению единства измерений следующие документы:
- заявка по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей испытания средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверку средств измерений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей аттестацию стандартных образцов с целью утверждения типа, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- аттестат аккредитации в заявленной области деятельности.
27. Для принятия решения о продлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений государственным органом по обеспечению единства измерений формируется экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом государственного органа по обеспечению единства измерений.
28. В состав экспертной комиссии включаются представители государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений.
29. Срок рассмотрения документов экспертной комиссией составляет не более 20 рабочих дней со дня получения документов.
30. На основании представленных документов экспертная комиссия принимает решение о продлении метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.
31. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.
32. Продление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется сроком на 4 года.
33. Метрологическая служба, которой продлено право на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, должна ежегодно представлять в государственный орган по обеспечению единства измерений результаты инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации.

5. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типаи (или) поверки средств измерений

34. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется в следующих случаях:
- непредставление ежегодной информации о своей деятельности;
- непредставление результатов инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации до конца текущего календарного года;
- отсутствие прослеживаемости используемых эталонов и средств измерений.
35. Заключение об отзыве права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией, которой было предоставлено право метрологической службе на проведение или продление испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.
36. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.
37. Государственный орган по обеспечению единства измерений в течение 10 рабочих дней направляет в метрологическую службу информацию о принятом решении.
38. Обжалование решения государственного органа по обеспечению единства измерений осуществляется в административном (досудебном) порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах". В случае несогласия заявителя с решением аттестационной комиссии государственного органа по обеспечению единства измерений по административной жалобе он имеет право обратиться в суд.
(В редакции постановления Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 204)

Приложение 1
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам
Форма

ЗАЯВКА

Просим предоставить ______________________________________________
Наименование юридического лица
_______________________________________________________________________
право _________________________________________________________________
Вид(ы) деятельности, заявленный в области права
Ф.И.О.
руководителя _____________________________________________________
Адрес,
телефон __________________________________________________________
Приложение: паспорт, информация о виде деятельности и сведения о метрологической службе.

Руководитель _______________ ____________________________________
Подпись Ф.И.О.
М.П.

Приложение 2
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о виде деятельности

______________________________________________________
наименование юридического лица

на право _________________________________________________________
вид(ы) деятельности

┌───┬────────────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────┐
│ № │    Вид     │   Наименование   │     Метрологические    │Примеча-│
│п/п│ измерений  │группы испытуемых │      характеристики    │  ние   │
│   │            │и (или) поверяемых├─────────┬──────────────┤        │
│   │            │средств измерений,│Диапазон │Класс точности│        │
│   │            │       тип        │измерений│     (КТ),    │        │
│   │            │                  │         │  погрешность │        │
│   │            │                  │         │     (ПГ)     │        │
├───┼────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼────────┤
│   │            │                  │         │              │        │
└───┴────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────────┴────────┘
Примечание: вид измерений определяется по кодификатору групп средств измерений (МИ 2314-2000).

Руководитель _____________ __________________________________
Подпись Ф.И.О.
М.П.

Приложение 3
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о виде деятельности

___________________________________________
наименование юридического лица

на право аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа

┌───┬───────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────┐
│ № │ Виды стандартных  │ Код: категории │ Наименование: │ Примечание │
│п/п│     образцов:     │   количества   │   категории   │            │
│   │стандартные образцы│  вещества/вида │  количества   │            │
│   │состава/стандартные│    измерений   │ вещества/вида │            │
│   │  образцы свойств  │                │   измерений   │            │
├───┼───────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┤
│   │                   │                │               │            │
└───┴───────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────┘

Руководитель _______________ __________________________________
Подпись Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

СВЕДЕНИЯ
о метрологической службе

1. Информационные данные

Наименование и адрес
юридического лица, в составе которой
функционирует метрологическая служба _____________________________
_______________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________

2. Сведения об испытуемых и (или) поверяемых средствах измерений

┌──┬────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬─────┐
│№ │   Испытуемые и (или)   │Средства для проведения │Наименова-│При- │
│п/│  поверяемые средства   │   испытаний и (или)    │   ние    │меча-│
│п │       измерений        │        поверки         │ норматив-│ние  │
│  ├────────┬───────────────┼────────┬───────────────┤   ных    │     │
│  │Наимено-│Метрологические│Наимено-│Метрологические│документов│     │
│  │ вание  │характеристики │ вание  │характеристики │на методы │     │
│  │средств ├──────┬────────┤средств ├──────┬────────┤испытаний │     │
│  │  изме- │Диапа-│ Класс  │ изме-  │Диапа-│ Класс  │ и (или)  │     │
│  │ рений, │ зон  │точности│ рений, │ зон  │точности│ поверку  │     │
│  │  тип   │изме- │  (КТ), │  тип   │изме- │  (КТ), │ средств  │     │
│  │        │рений │ разряд │        │рений │ разряд │измерений │     │
│  │        │      │  (Р),  │        │      │  (Р),  │          │     │
│  │        │      │ погреш-│        │      │ погреш-│          │     │
│  │        │      │  ность │        │      │  ность │          │     │
│  │        │      │  (ПГ)  │        │      │  (ПГ)  │          │     │
├──┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ 1│    2   │   3  │    4   │    5   │   6  │    7   │     8    │  9  │
└──┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴──────────┴─────┘
Примечание:
1. Форма заполняется для каждого вида измерений от эталонного образца до рабочих средств измерений.
2. В средствах для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений указывают все имеющиеся эталоны и комплектующие к средствам для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений, необходимые по нормативным документам на испытание и (или) поверку средств измерений.

3. Оснащенность эталонами

┌──┬─────────┬─────────┬──────────────────────┬───────┬────────┬──────┐
│№ │ Наимено-│ Наимено-│    Метрологическая   │Обозна-│ Место  │Номер │
│п/│  вание  │  вание  │    характеристика    │ чение │поверки,│свиде-│
│п │эталонов,│  пред-  ├──────┬───────┬───────┤норма- │ наиме- │тельс-│
│  │   тип   │приятия -│Диапа-│ Класс │Неопре-│тивных │нование │тва о │
│  │         │изготови-│ зон  │ точ-  │делен- │ доку- │органи- │повер-│
│  │         │  теля,  │изме- │ ности │ ность │ментов │ зации  │ ке,  │
│  │         │заводской│рений │ (КТ), │ изме- │  на   │        │ срок │
│  │         │  номер  │      │погреш-│ рений │ пове- │        │ его  │
│  │         │ эталона,│      │ ность │ (при  │рочную │        │дейст-│
│  │         │   год   │      │ (ПГ), │наличии│ схему │        │ вия  │
│  │         │ выпуска │      │разряд │данных)│       │        │      │
│  │         │         │      │  (Р)  │       │       │        │      │
├──┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ 1│    2    │    3    │   4  │   5   │   6   │   7   │    8   │  9   │
└──┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────┘

4. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (при аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа)

┌──┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────┐
│№ │  Виды  │Наимено-│Наимено-│Изгото- │Основные│  Год   │Дата и │При-│
│п/│стандар-│ вание  │ вание  │ витель │ техни- │ввода в │номер  │ме- │
│п │  тных  │катего- │ испыта-│(страна,│ ческие │эксплуа-│ доку- │ча- │
│  │образцов│  рии   │тельного│  пред- │характе-│ тацию  │мента  │ние │
│  │        │ стан-  │оборудо-│приятие,│ристики,│        │  об   │    │
│  │        │дартных │ вания  │  фирма,│с указа-│        │аттес- │    │
│  │        │образцов│  (ИО), │  год   │  нием  │        │тации  │    │
│  │        │        │  тип   │выпуска)│ погреш-│        │испыта-│    │
│  │        │        │(марка),│        │  ности │        │ тель- │    │
│  │        │        │заводс- │        │ измере-│        │ ного  │    │
│  │        │        │ кой и  │        │  ний   │        │обору- │    │
│  │        │        │инвен-  │        │        │        │ дова- │    │
│  │        │        │тарный  │        │        │        │ ния,  │    │
│  │        │        │номера  │        │        │        │ кем   │    │
│  │        │        │        │        │        │        │выдан, │    │
│  │        │        │        │        │        │        │ срок  │    │
│  │        │        │        │        │        │        │  его  │    │
│  │        │        │        │        │        │        │дейст- │    │
│  │        │        │        │        │        │        │  вия  │    │
├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤
│ 1│    2   │    3   │    4   │    5   │    6   │    7   │   8   │  9 │
└──┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────┘
Примечание: таблица заполняется по разделам:
1. Серийно выпускаемое испытательное оборудование общепромышленного применения.
2. Серийно выпускаемое испытательное оборудование отраслевого применения.
3. Не стандартизованное испытательное оборудование собственной разработки.
4. Вспомогательное оборудование.
5. Испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний, но в различных видах продукции указывается 1 раз.

5. Оснащенность средствами измерений для аттестации стандартных образцов

┌──┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────┬────────┬────┐
│№ │ Наимено-│Наимено-│ Изгото-│  Год   │Метрологические│ Дата и │При-│
│п/│  вание  │  вание │ витель │ввода в │характеристики │ номер  │ме- │
│п │категории│средства│(страна,│эксплуа-├──────┬────────┤ доку-  │ча- │
│  │стандарт-│ измере-│  пред- │тацию и │Диапа-│ Класс  │ мента  │ние │
│  │  ного   │  ния,  │приятие,│инвента-│ зон  │точнос- │   о    │    │
│  │ образца │  тип   │ фирма, │ риза-  │изме- │ ти или │поверке │    │
│  │         │(марка),│   год  │ционный │рений │погреш- │средства│    │
│  │         │ заводс-│выпуска)│ номер  │      │ ность  │ изме-  │    │
│  │         │   кой  │        │        │      │ изме-  │ рения, │    │
│  │         │  номер │        │        │      │ рений, │  кем   │    │
│  │         │        │        │        │      │  цена  │ выдан, │    │
│  │         │        │        │        │      │деления │срок его│    │
│  │         │        │        │        │      │        │действия│    │
└──┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────┘
Примечание: средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов работ, но в различных стандартных образцах, указываются 1 раз.

6. Оснащенность стандартными образцами при аналитическом контроле (при аттестации стандартного образца с целью утверждения типа)

┌──┬────────┬────────┬──────┬─────────────────────┬──────┬──────┬─────┐
│№ │Наимено-│ Разра- │Назна-│  Метрологические    │Норма-│ Дата │Срок │
│п/│ вание, │ ботчик │чение │   характеристики    │тивные│выпус-│ год-│
│п │  тип,  │стандар-│(гра- ├──────┬───────┬──────┤ доку-│  ка  │ности│
│  │номер и │ тного  │ дуи- │Наиме-│Погреш-│Допол-│менты │ стан-│стан-│
│  │катего- │образца │ровка)│нова- │ ность │  ни- │  на  │ дарт-│дарт-│
│  │  рия   │        │      │ ние  │аттес- │ тель-│ поря-│ ного │ного │
│  │стандар-│        │      │аттес-│тован- │ ные  │док и │  об- │ об- │
│  │ тного  │        │      │тован-│ ного  │сведе-│ усло-│разца │разца│
│  │образца │        │      │ ного │значе- │ ния  │  вия │      │     │
│  │        │        │      │значе-│  ния  │      │приме-│      │     │
│  │        │        │      │ ния  │       │      │нения │      │     │
├──┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1│    2   │    3   │   4  │   5  │   6   │   7  │   8  │   9  │ 10  │
└──┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

7. Состояние производственных помещений метрологической службы

┌───────┬───────┬─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│ Назна-│  Спе- │Пло- │Темпе- │Осве- │ Уро- │Уро- │Уро- │Нали- │Доку- │
│ чение │ циаль-│щадь,│ратура,│ щен- │ вень │вень │вень │ чие  │ мент │
│ поме- │  ное  │кв.м │град.С,│ность │ пыли │шума,│помех│ спе- │  на  │
│ щения │  или  │     │ влаж- │  на  │ или  │ дБ  │     │циаль-│разре-│
│  для  │приспо-│     │ ность,│ рабо-│зага- │     │     │ного  │шение │
│прове- │соблен-│     │   %   │ чих  │зован-│     │     │обору-│  ис- │
│ дения │  ное  │     │       │ мес- │ности,│     │     │дова- │ поль-│
│ испы- │       │     │       │ тах, │ мг/  │     │     │ ния  │ зова-│
│ тания │       │     │       │лк/КЕО│куб.м │     │     │(вен- │ ния  │
│и (или)│       │     │       │  %   │      │     │     │тиля- │ поме-│
│поверки│       │     │       │      │      │     │     │цион- │щений │
│средств│       │     │       │      │      │     │     │ного, │ под  │
│измере-│       │     │       │      │      │     │     │защиты│метро-│
│  ний  │       │     │       │      │      │     │     │ от   │ логи-│
│       │       │     │       │      │      │     │     │помех │ческую│
│       │       │     │       │      │      │     │     │  и   │службу│
│       │       │     │       │      │      │     │     │т.д.) │      │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│   1   │   2   │  3  │   4   │   5  │   6  │  7  │  8  │   9  │  10  │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

8. Кадровый состав метрологической службы

┌──┬────────┬───────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────┐
│№ │Фамилия,│ Долж- │Образова-│Проводимые│  Дата и   │ Номер и │Приме-│
│п/│  имя,  │ ность │   ние,  │виды работ│  номер    │  дата   │чание │
│п │отчество│       │специаль-│ сотрудни-│протокола  │получения│      │
│  │        │       │  ность  │  ками в  │аттестации │удостове-│      │
│  │        │       │         │соответст-│сотрудников│ рения о │      │
│  │        │       │         │   вии    │в организа-│повышении│      │
│  │        │       │         │с областью│    ции,   │квалифи- │      │
│  │        │       │         │  права   │ в состав  │  кации  │      │
│  │        │       │         │          │  которой  │         │      │
│  │        │       │         │          │  входит   │         │      │
│  │        │       │         │          │ метрологи-│         │      │
│  │        │       │         │          │  ческая   │         │      │
│  │        │       │         │          │  служба   │         │      │
│  │        │       │         │          │ периодич- │         │      │
│  │        │       │         │          │   ность   │         │      │
│  │        │       │         │          │аттестации │         │      │
├──┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 1│    2   │   3   │    4    │     5    │     6     │    7    │   8  │
└──┴────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┘

9. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к проводимым работам

┌──┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┐
│№ │Обозначение │Наименование│Дата введения│Номера изменений,│Примеча-│
│п/│нормативного│нормативного│нормативного │  даты введения  │  ние   │
│п │ документа  │  документа │ документа и │                 │        │
│  │            │            │срок действия│                 │        │
│  │            │            │нормативного │                 │        │
│  │            │            │  документа  │                 │        │
├──┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┤
│ 1│      2     │      3     │       4     │         5       │    6   │
└──┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┘

Приложение 5
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
национального органа по метрологии

_________________________________________________________________,
Наименование юридического лица
претендующего на право проведения ____________________________________,
Вид(ы) деятельности
на основании анализа данных, представленных в документах, принято следующее заключение:
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель _______________ ________________________________
Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата ________ 201__ г.

Приложение 6
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

АКТ
проверки метрологической службы

__________________________________________________________________
Наименование юридического лица

В период с "_______" по "_______" 201__ г.
Комиссия в составе:
председатель
комиссии ________________________________________________________,
Ф.И.О., должность, место работы
члены
комиссии ________________________________________________________,
Ф.И.О., должность, место работы
_________________________________________________________________,
Ф.И.О., должность, место работы
провела проверку с целью предоставления права
______________________________________________________________________,
вид(ы) деятельности
при проверке установлено:
┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ № │               Критерии оценок                │     Выводы       │
│п/п│                                              │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1  │Статус, организационная структура,            │                  │
│   │административная подчиненность, наличие       │                  │
│   │у предприятий ресурсов, требуемых для         │                  │
│   │осуществления _______________________________ │                  │
│   │                     вид(ы) деятельности      │                  │
│   │на момент проведения проверки                 │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2  │Оснащенность средствами для проведения ______ │                  │
│   │_____________________________________________ │                  │
│   │            вид(ы) деятельности               │                  │
│   │и их состояние                                │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│3  │Обеспечение прослеживаемости эталонов         │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│4  │Состояние лабораторных помещений для ________ │                  │
│   │_____________________________________________ │                  │
│   │             вид(ы) деятельности              │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│5  │Обеспеченность документами по обеспечению     │                  │
│   │единства измерений, в том числе официальными  │                  │
│   │изданиями стандартов, регламентирующих        │                  │
│   │деятельность в области ______________________.│                  │
│   │                        вид(ы) деятельности   │                  │
│   │Проведение работ по ее актуализации. Состояние│                  │
│   │и ведение документации                        │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6  │Квалификация и опыт работы персонала в        │                  │
│   │области _____________________________________ │                  │
│   │                 вид(ы) деятельности          │                  │
│   │Состояние проводимой работы по повышению      │                  │
│   │квалификации                                  │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7  │Состояние и функционирование системы          │                  │
│   │регистрации и хранения результатов            │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│8  │Состояние и функционирование системы          │                  │
│   │предоставления услуг                          │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│9  │Результаты сличений или поверки под           │                  │
│   │наблюдением                                   │                  │
└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Комиссия рекомендует:
________________________________________________________________.
замечания и рекомендации комиссии
Заключение:
__________________________________________________________________
рекомендации комиссии в отношении предоставления права,
включая срок

Председатель комиссии ____________ ____________________________,
Подпись Ф.И.О.
члены комиссии ____________ ____________________________,
Подпись Ф.И.О.
____________ ____________________________,
Подпись Ф.И.О.
____________ ____________________________.
Подпись Ф.И.О.

С актом ознакомлен,

руководитель организации ____________ ___________________________
Подпись Ф.И.О.

Приложение 7
 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

Форма

_____________________
_____________________

ЗАЯВКА

Просим продлить __________________________________________________
Наименование юридического лица
_______________________________________________________________________
право _________________________________________________________________
Вид(ы) деятельности, заявленные в области права
Ф.И.О.
руководителя _____________________________________________________
Адрес,
телефон __________________________________________________________
Приложение: информация о виде деятельности, аттестат аккредитации.

Руководитель _____________ ______________________________
Подпись Ф.И.О.
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