ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2013 года № 681

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", а также повышения эффективности проверок деятельности субъектов предпринимательства Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение:

- пункт 10 критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденных вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"10. Определение степени риска субъектов при производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой энергии:

| № | Наименование критерия | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Степень возможного нанесения ущерба |  |
| 1 | Тепловые электростанции | 90 |
| 2 | Тепловые сети - магистральные трубопроводы, отходящие от тепловых электростанций | 90 |
| 3 | Котельные: |  |
|  | с водогрейными котлами, производительностью более 3 Гкал/час; | 85 |
|  | с паровыми котлами, производительностью до 100 т/ч; | 80 |
|  | с водогрейными котлами, производительностью менее 3 Гкал/час | 55 |
| 4 | Крупные и средние промышленные предприятия: |  |
|  | снабжающиеся от собственных котельных; | 50 |
|  | имеющие теплоиспользующие установки, участвующие в технологическом процессе | 45 |
| 5 | Потребители | 25 |
|  | Результаты проведенных проверок |  |
| 6 | Рекомендации по устранению нарушений не выполнены | 30 |
| 7 | Рекомендации по устранению нарушений выполнены частично | 10 |
| 8 | Рекомендации по устранению нарушений выполнены полностью | - 20 |

По результатам проверок степень риска определяется путем суммирования или вычитания баллов, соответствующих степени возможного нанесения ущерба и результатам проведения проверок:

1) при условии выполнения рекомендаций по устранению нарушений полностью, субъекты предпринимательства, относящиеся первоначально к средней степени риска, при проведении последующих проверок переходят из степени со средним риском в степень с незначительным риском;

2) при условии невыполнения рекомендаций по устранению нарушений:

а) субъекты предпринимательства, относящиеся первоначально к средней степени риска, в случае выявления нарушения законодательства при последующей проверке переходят из степени со средним риском в степень с высоким риском;

б) субъекты предпринимательства, относящиеся первоначально к незначительной степени риска, в случае выявления нарушения законодательства при последующей проверке переходят из степени с незначительным риском в степень со средним риском.

Результаты проведенных проверок не влияют на степень риска субъектов, чья степень возможного нанесения ущерба оценивается более чем в 70 баллов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев